Администрацией сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан устанавливаются собственники инженерных сетей,  расположенных на территории  сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район

Республики Башкортостан

Справки по телефону: (834782) 4-72-18.

ПЕРЕЧЕНЬ БЕСХОЗЯЙНЫХ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ:

|  | Наименование имущества | Месторасположение | Общие сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №21 по ул.Мира до вк4/1 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 7.4; Способ прокладки: подземно |
| 2 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с. Кандры, от ж/дома №19 по ул.Мира до вк4/1 от вк 4/1 до вк4 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 22,3; Способ прокладки: подземно |
| 3 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №11 по ул.Мира до вк1 и от вк1 до существующей линии | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 16,4; Способ прокладки: подземно |
| 4 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №9 по ул.Мира до вк2 и от вк2 до существующей линии | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 15,85; Способ прокладки: подземно |
| 5 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №7 по ул.Мира до существующей линии | Материал труб: сталь; п.м.:15,85; Способ прокладки: подземно |
| 6 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №6 по ул.Мира до вк1/1 до вк1/2 в существующей линии | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 33,6; Способ прокладки: подземно |
| 7 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ж/дома №4 по ул.Мира до существующей линии | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 30,0; Способ прокладки: подземно |
| 8 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от существующей линии к вк1 и от вк1 в дом №1 по ул.Мира | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 9,5; Способ прокладки: подземно |
| 9 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,1а | Материал труб: полиэтиленовые; Общая протяженность, п.м.:20,15; Способ прокладки: подземно |
| 10 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,3 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 116,0; Способ прокладки: подземно |
| 11 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,1 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:93,0; Способ прокладки: подземно |
| 12 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,5 | Материал труб: полиэтиленовые ; Общая протяженность, п.м.: 78,0; Способ прокладки: подземно |
| 13 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,23 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:4,0; Способ прокладки: подземно |
| 14 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,25а | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 50,5; Способ прокладки: подземно |
| 15 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,25 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:8,6; Способ прокладки: подземно |
| 16 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,27 | Материал труб: сталь, полипропиленовые ; Общая протяженность, п.м.: 37,0; Способ прокладки: подземно |
| 17 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупская,1 | Материал труб: полиэтиленовые; Общая протяженность, п.м.:40,0; Способ прокладки: подземно |
| 18 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,2 | Материал труб: полиэтиленовые; Общая протяженность, п.м.: 40,0; Способ прокладки: подземно |
| 19 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,3 | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:15,9; Способ прокладки: подземно |
| 20 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,5 | Материал труб: сталь, полипропиленовые; Общая протяженность, п.м.: 5,0; Способ прокладки: подземно |
| 21 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Восточная | Материал труб: сталь, полипропиленовые ; Общая протяженность, п.м.: 464,6; Способ прокладки: подземно |
| 22 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Дачная | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:492,0; Способ прокладки: подземно |
| 23 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Полевая | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 650,0; Способ прокладки: подземно |
| 24 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Заовражная | Материал труб: сталь, полипропиленовые; Общая протяженность, п.м.: 1684,3; Способ прокладки: подземно |
| 25 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Российская | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.:353,0; Способ прокладки: подземно |
| 26 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Высоковольтная | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 640,0; Способ прокладки: подземно |
| 27 | Водопроводная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Садовая | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 213,0; Способ прокладки: подземно |

КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ СЕТИ:

|  | Наименование имущества | Месторасположение | Общие сведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от кк8 до кк.6 по ул.Мира ,21 | Материал труб: чугун.; Общая протяженность, п.м.: 13,2; Способ прокладки: подземно |
| 2 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с. Кандры, от кв.1 до кв.4 по ул.Мира ,19 | Материал труб: чугун; Общая протяженность, п.м.: 56,5; Способ прокладки: подземно |
| 3 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от ккв.8 до кк.7, от кк.19 до кк20, от кк20 до кк.10 по ул.Мира,11 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 55,9; Способ прокладки: подземно |
| 4 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, от кк18 до кк19 по ул.Мира,9 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 39,4; Способ прокладки: подземно |
| 5 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Мира,7 | Материал труб: керамика; Общая протяженность,п.м.:104,7; Способ прокладки: подземно |
| 6 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Мира, 6 | Материал труб: стесненная; Общая протяженность, п.м.: 33,6; Способ прокладки: подземно |
| 7 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Мира,4 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 45,1; Способ прокладки: подземно |
| 8 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Мира,1 в существующей линии | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 20,65; Способ прокладки: подземно |
| 9 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,1а | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:65,6; Способ прокладки: подземно |
| 10 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,3 | Материал труб: чугун.; Общая протяженность, п.м.: 93,8; Способ прокладки: подземно |
| 11 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,1 | Материал труб: асбестоцементные; Общая протяженность, п.м.:119,45; Способ прокладки: подземно |
| 12 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, пер.Матросова,5 | Материал труб: керамика ; Общая протяженность, п.м.: 91,8; Способ прокладки: подземно |
| 13 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,23 | Материал труб: чугун.; Общая протяженность, п.м.:85,3; Способ прокладки: подземно |
| 14 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,25а | Материал труб: сталь; Общая протяженность, п.м.: 20,2; Способ прокладки: подземно |
| 15 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Тельмана,25 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:28,9; Способ прокладки: подземно |
| 16 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,22 | Материал труб: чугун.; Общая протяженность, п.м.: 34,5; Способ прокладки: подземно |
| 17 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,5 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:120,3; Способ прокладки: подземно |
| 18 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,1 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:36,1; Способ прокладки: подземно |
| 19 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Крупской,3 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:56,1; Способ прокладки: подземно |
| 20 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,4 | Материал труб: керамика, полипропиленовые; Общая протяженность, п.м.: 48,7; Способ прокладки: подземно |
| 21 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,7 | Материал труб: керамика, Общая протяженность, п.м.: 54,9; Способ прокладки: подземно |
| 22 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,8 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:100,6; Способ прокладки: подземно |
| 23 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,9 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 45,3; Способ прокладки: подземно |
| 24 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,10 | Материал труб: керамика, полипропиленовые; Общая протяженность, п.м.: 34,9; Способ прокладки: подземно |
| 25 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,10б | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:42,8; Способ прокладки: подземно |
| 26 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,11 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 52,8; Способ прокладки: подземно |
| 27 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,12 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 54,6; Способ прокладки: подземно |
| 28 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,13 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.:61,5; Способ прокладки: подземно |
| 29 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,14 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 47,9; Способ прокладки: подземно |
| 30 | Канализационная сеть | РБ, Туймазинский район, с.Кандры, ул.Ленина,15 | Материал труб: керамика; Общая протяженность, п.м.: 109,4; Способ прокладки: подземно |