Введение

Разработка генерального плана сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан выполнена на основании:

- муниципального контракта, заключенного между ГУП Институт «Башагропромпроект» и Администрацией муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

- технического задания на выполнение генеральных планов территорий сельских поселений муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан;

- «Градостроительного кодекса РФ» №190-ФЗ,

- федеральной инструкции «О порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации».

Генеральный план является документом территориального планирования, определяющим основные направления развития сельского поселения на ближайшие 20 лет, долгосрочные перспективы планировочной организации территории, в том числе для установления функциональных зон, зон планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных и муниципальных нужд, зон с особыми условиями использования территорий, долгосрочные перспективы планировочной организации селитебных территорий, производственных зон, зоны отдыха.

Необходимость разработки градостроительной документации возникла в связи с введением в действие с 29.12.2004г. Градостроительного кодекса Российской Федерации, коренным образом изменившего принципиальный подход в решении вопросов юридического, экономического и социального характера и являющегося комплексным законодательным актом, регулирующим общественные отношения в сфере территориального планирования, градостроительного зонирования и планировки территории, проектирования и строительства.

Генеральный план на современном этапе является документом, определяющим устойчивое развитие территории при осуществлении градостроительной деятельности с обеспечением безопасности  и благоприятных условий жизнедеятельности человека, с ограничением негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду и с обеспечением охраны и рационального использования природных ресурсов.

Утвержденный проект генерального плана может быть использован в качестве основы для создания территориального градостроительного кадастра, банка данных для разработки всех последующих градостроительных программ развития сельского поселения с выявлением его ресурсных возможностей.

В проекте генерального плана максимально учтены существующая застройка, инженерно-транспортная и рекреационная структуры поселения, наличие памятников историко-культурного наследия. Для обоснования решений выполнен детальный анализ существующего положения всех функциональных систем в виде анкетирования производственных предприятий, объектов социальной инфраструктуры, жилого фонда и предприятий культурно-бытового обслуживания, проведен анализ демографических процессов, возможного увеличения численности населения за счет внешней миграции и естественного прироста.

Проектирование осуществлялось в соответствии с положениями и требованиями:

- Градостроительного Кодекса Российской Федерации №190-ФЗ от 29.12.2004г.;

- Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г.;

- Земельного Кодекса Российской Федерации №136-ФЗ 25 октября 2001 года;

- санитарных, противопожарных и других норм проектирования.

Цифровая картографическая основа (ЦКО) населенных пунктов: с.Кандры, д.Александровка, с.Ермухаметово, с.Кандры-Кутуй, д.Каран-Елга, д.Нижняя Каран-Елга, д.Нур, с.Первомайское, с.Старые Кандры Кандринского сельсовета Туймазинского района Республики Башкортостан выполнена ООО «Технология 2000 » в 2015 году.

Проект рассчитан на расчетный срок до 2035 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план определяет территориальное развитие сельского поселения на ближайший период (до 2035г.).

Главная цель проекта генерального плана сельского поселения – пространственная организация среды методами территориального планирования для рационального использования земель и их охраны, совершенствования инженерной и транспортной инфраструктур, социально-экономического развития, охраны природы, защиты территорий от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, повышения эффективности управления развитием территории.

Для непосредственного осуществления строительства необходима разработка проектов планировки, проектов застройки отдельных кварталов (групп индивидуальных жилых домов), рабочих проектов отдельных объектов с проведением комплекса необходимых инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий.

Основные задачи работы:

- выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения Кандринский сельсовет и определение условий их решения;

- определение целей и задач территориального планирования, обеспечивающих устойчивое развитие сельского поселения;

- разработка схемы функционального зонирования в соответствии с направлениями социально-экономического развития и учетом градостроительных ограничений;

- определение перечня объектов местного значения и установление зон их размещения с целью создания благоприятных условий жизни и деятельности населения;

- создание электронного генерального плана в качестве ресурса информационной системы обеспечения градостроительной деятельности на основе новейших компьютерных технологий.

Проект генерального плана выполнен на расчетный срок – 2035 год.

2. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ

В основу планировочного решения генерального плана положена идея создания современного поселения на основе анализа существующего положения с сохранением и усовершенствованием планировочной структуры, при этом учитывались сложившиеся природно-ландшафтное окружение и транспортные связи, а также автомобильные дороги федерального, межмуниципального и местного значения.

Комплексный градостроительный анализ территории сельского поселения Кандринский сельсовет с точки зрения инженерно-геологических, природно-экологических, санитарно-гигиенических факторов и с учетом пожеланий местных органов управления позволил выявить на территории населенных пунктов и прилегающих к ним участках ряд площадок, пригодных для освоения.

Проектом генерального плана градостроительного развития сельского поселения предложены следующие решения:

- функциональное зонирование территории с компактной селитебной зоной и  упорядоченной  производственной  зоной;

- максимальное использование внутренних территориальных резервов для  нового  строительства;

- создание  зон  комфортного отдыха;

- экологический подход при решении планировочных задач, обеспечение экологически безопасного развития территории.

Генеральный план содержит проектное функциональное зонирование, направленное на оптимизацию использования территорий населенных пунктов, обеспечение комфортного проживания жителей, создание современной социальной, транспортной и инженерной инфраструктур. Предусмотрено формирование функциональных зон – жилых, общественно-деловых, природно-рекреационных, производственных, транспортных, зон инженерных сооружений, зон перспективного градостроительного развития, сельскохозяйственного использования и других.

Одной из главных задач нового генерального плана является градостроительный прогноз перспективного направления развития сельского поселения на расчётный срок (до 2035г.).

Генеральный план предусматривает поэтапное освоение резервов территории в соответствии с прогнозом численности населения и средней жилищной обеспеченности.

При разработке генерального плана сельского поселения намечены следующие мероприятия:

- развитие с.Кандры в качестве административного центра сельского поселения;

- совершенствование транспортной инфраструктуры;

- совершенствование функционального зонирования населенных пунктов;

- формирование общественных центров и подцентров;

- организация зон отдыха;

- проектирование многофункциональной системы зеленых насаждений населенных пунктов;

- реконструкция и благоустройство существующей застройки;

- новое строительство;

- развитие производственных зон.

Прогноз жилищного фонда составлен с учетом обеспечения комфортности проживания населения и увеличения средней жилищной обеспеченности на расчетный срок до 30 м2 общей площади на 1 человека (до 2035 г.). Развитие сельского поселения планируется за счет механического и естественного прироста на расчетный срок.

Развитие селитебной территории населенных пунктов предусмотрено в двух направлениях:

- максимальное сохранение существующего капитального жилищного фонда, его реконструкция и благоустройство согласно действующим нормам и современным требованиям при полном оснащении инженерным оборудованием;

- застройка проектируемых жилых кварталов индивидуальными жилыми домами;

- реконструкция существующих объектов обслуживания, размещение на проектируемом участке подцентров обслуживания с целью обеспечения полного комплекса услуг в соответствии с республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.

Село Кандры – административный центр Кандринского сельсовета. Село располагается в восточной части  территории сельского поселения, в 38 км от районного центра г.Туймазы. На территории села располагается ж/д станция «Кандры». Население – 14217 человек.

Южнее села проходит автомобильная дорога федерального значения – М-5 «Урал».

С севера  проходит автомобильная дорога межмуниципального значения -Кандры-Наратасты.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с запада – Кандры-Старые Кандры, с востока – Кандры- Ермухаметово, с юга -  Кандры - Сайраново.

Территория села ограничена водоохранной зоной от р.Бол.Нугуш. На территории села располагаются многочисленные промышленные объекты, в связи с чем, устанавливаются санитарно-защитные зоны.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-востока на юго-запад. Общественная зона сформировалась локально по всей территории села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном и северном направлении от существующих границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационных зон, при проектируемых школах, с размещением спортивных площадок.

Село Первомайское расположено в 11 км, западнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 1601 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-запада - Первомайское -  а/д межмуниципального значения Старые Кандры-Туймазы, с северо-востока – Первомайское-Александровка, с юго-востока – Первомайское-Кандрыкуль.

С западной и восточной части территория села ограничена водоохранной зоной от притоков р.Бол.Нугуш.

С южной части территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с северо-востока на юго-запад. Общественная зона расположена в восточной и южной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков - 0,12 га на участках, на участках благоприятных для строительства, в западной части села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в западной части  села, вдоль пруда.

Село Ермухаметово расположено в 2 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 1155 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с северо-востока - Ермухаметово- Каран-Елга, с юго-запада – Кандры-Ермухаметово.

С северной части территория села ограничена водоохранной зоной от р.Бол.Нугуш.

С северной, северо-восточной и южной части территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на восток. Общественная зона расположена в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном направлении от границ села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в восточной и юго-западной части села, с размещением спортивных площадок.

Село Кандры-Кутуй расположено в 4 км юго-западнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 1069 человек.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера –  М-5 «Урал» - Кандры-Кутуй, Кандры-Кутуй – Кандры-Тюмекеево.

С южной части территория села ограничена водоохранной зоной от озера Кандрыкуль.

С севера и северо-запада территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с запада на юго-восток. Общественная зона расположена в северо-западной и центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в северо-западном и юго-восточном направлении в существующих границах села. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в северо-восточной части села, с размещением спортивных площадок.

Село Старые Кандры расположено в 1 км западнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 508 человек.

С западной части сила проходит автомобильная дорога межмуниципального значения – Старые Кандры-Туймазы.

С восточной части села проходит автомобильная дорога местного значения – Кандры- Старые Кандры.

С северной части территория села ограничена водоохранной зоной от  р.Бол.Нугуш.

С северо-западной и южной части, территория села ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура села состоит из улиц, расположенных в направлении с востока на северо-запад. Общественная зона расположена в центральной части села.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-восточном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в юго-восточной части села, с размещением спортивных площадок.

Деревня Нур расположена  в 8 км северо-западнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 67 человек.

С юго-восточной части деревни проходит автомобильная дорога местного значения Александровка-Нур.

С юго-западной части территория деревни ограничена водоохранной зоной от  притоков р.Бол.Нугуш.

С северо-востока и востока территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-востока на северо-запад. Общественная зона отсутствует.

Согласно данным Администрации сельского поселения развитие в данном населенном пункте не требуется.

Деревня Нижняя Каран-Елга расположена  в 6 км северо-восточнее  административного центра сельского поселения с.Кандры. Население – 41 человек.

По северной окраине деревни проходит автомобильная дорога местного значения - Ермухаметово- Каран-Елга.

С восточной части территория деревни ограничена санитарно-защитной зоной от промышленных объектов.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с востока на юго-запад. Общественная зона отсутствует.

Согласно данным Администрации сельского поселения развитие в данном населенном пункте не требуется.

Деревня Каран-Елга расположена  в 6 км северо-восточнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население –34 человека.

С юго-западной части деревни проходит автомобильная дорога местного значения - Ермухаметово- Каран-Елга.

С юго-западной части территория деревни ограничена водоохранной зоной от притоков р.Бол.Нугуш.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юго-запада на северо-восток. Общественная зона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в восточной части деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в восточной части деревни, с размещением спортивных площадок.

Деревня Александровка расположена  в 6 км западнее административного центра сельского поселения с.Кандры. Население –126 человек.

По центральной части деревни проходит автомобильная дорога межмуниципального значения – Старые Кандры- Туймазы.

Автомобильные дороги местного значения проходят: с севера - Александровка-Нур, с юго-востока – Первомайское - Александровка.

С севера, запада и востока территория деревни ограничена водоохранной зоной от р.Бол.Нугуш и ее притоков.

Планировочная структура деревни состоит из улиц, расположенных в направлении с юга на северо-запад. Общественная зона отсутствует.

Предлагается размещение малоэтажной усадебной жилой застройки с рекомендуемыми размерами приусадебных участков 0,12 га на участках, благоприятных для строительства, в юго-западном направлении от существующих границ деревни. Индивидуальная застройка решена в виде ландшафтно-ориентированных кварталов. Новые кварталы органично включены в единую систему улично-дорожной сети.

Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в юго-западной части села, с размещением спортивных площадок.

2.2. ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ЗОНИРОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ

Основной составляющей документа территориального планирования - генерального плана сельского поселения Кандринский сельсовет - является функциональное зонирование с определением видов градостроительного использования установленных зон, параметров планируемого развития и ограничений на их использование.

Основные цели функционального зонирования:

- установление назначений и видов использования территории поселения;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

-выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно - строительной стратегии развития поселения.

Основными принципами предлагаемого функционального зонирования территории являются:

- территориальное развитие селитебных территорий;

- формирование рекреационных территорий;

- сохранение и развитие особо охраняемых территорий;

- упорядочение функциональной структуры территории.

Основаниями для проведения функционального зонирования являются:

- комплексный градостроительный анализ территории и оценка системы планировочных условий, в том числе ограничений по развитию территории;

- экономические предпосылки развития территории;

- проектная планировочная организация территории муниципального образования.

Функциональное зонирование сельского поселения Кандринский сельсовет:

- предусматривает увеличение площади селитебной  и, возможно, производственной зон, и зоны с особыми условиями использования территории;

- поддерживает планировочную структуру, максимально отвечающую нуждам развития селитебной территории и охраны окружающей среды;

- направлено на создание условий для развития инженерной и транспортной инфраструктуры;

- содержит характеристику планируемого развития функциональных зон с определением функционального использования земельных участков и объектов капитального строительства на территории указанных зон.

На территории сельского поселения выделено три основных группы функциональных зон:

- зоны интенсивного градостроительного освоения;

- зоны сельскохозяйственного использования территории;

- зоны ограниченного хозяйственного использования.

Первая группа функциональных зон - зоны интенсивного градостроительного освоения - выделена на территориях, где происходит развитие населённых пунктов, производственных и сельскохозяйственных комплексов, объектов и коммуникаций инженерно-транспортной инфраструктуры. В первой группе выделяются следующие подзоны:

- территории населённых пунктов и их развития;

- территории производств, размещения элементов транспортной и инженерной инфраструктуры и их развития.

Зона интенсивного градостроительного освоения - это, прежде всего, территории жилищного строительства во всех населенных пунктах.

Вторая группа функциональных зон – зоны сельскохозяйственного использования территории выделена на территориях, связанных с выращиванием и переработкой сельскохозяйственной продукции. Для Туймазинского района, и, в частности, для сельского поселения Кандринский сельсовет, они незначительны, расположены за границей населенных пунктов на территориях поселения, свободных от застройки, лесонасаждений и  водных объектов.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, защитными полосами лесных насаждений, предназначенными для обеспечения защиты земель от воздействия негативных природных, антропогенных и техногенных явлений, водными объектами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных лесных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей.

Третья группа функциональных зон – зоны с особыми условиями использования территорий включает территории, для которых в настоящее время установлен режим, не допускающий развития и размещения в них промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. В составе группы выделены следующие зоны:

- зоны рекреационного использования;

- охраняемые природные ландшафты;

- зоны сосредоточения объектов культурного наследия (памятников археологии, истории, архитектуры, культуры) и их охранные зоны;

- водные объекты с охранными зонами;

- различные зоны планировочных ограничений.

Зоны планировочных ограничений определяют режимы хозяйственной деятельности во всех типах функциональных зон в соответствии с правовыми документами.

Ограничения на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности устанавливаются в следующих зонах:

- санитарно-защитные зоны;

- санитарные разрывы от линейных объектов инженерной и транспортной инфраструктуры;

- зоны охраны объектов культурного наследия;

- водоохранные зоны;

- зоны охраны источников питьевого водоснабжения;

- зоны ограничений градостроительной деятельности по условиям добычи полезных ископаемых;

- зоны, подверженные воздействию чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Баланс земель населенных пунктов по функциональным  зонам

(на расчетный срок)

Условные обозначения функциональных зон в таблице баланса земель:

Ж – жилая усадебная застройка

ОД – земли общественно-деловой зоны общего пользования

ПК – производственно-коммунальная зона

У – улицы, дороги, проезды

К – кладбища

В – водная поверхность

З –  зеленые насаждения общего пользования и прочие территории

табл.№1

| № п/п | Населенные пункты | Площадь терр.,га сущ/р.с | Функциональные зоны (проект.), га |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Ж | ОД | ПК | У | З | К | В |
| 1 | с.Кандры | 889,5 | 293,6 | 15,9 | 56,6 | 45,0 | 460,2 | 13,7 | 4,5 |
|  |  | 893,5 | 327,3 | 20,0 | 42,0 | 57,9 | 428,1 | 13,7 | 4,5 |
| 2 | с.Первомайское | 70,2 | 34,7 | 4,0 | - | 3,6 | 27,7 | - | 0,2 |
|  |  | 70,2 | 37,7 | 4,1 | - | 4,1 | 24,1 | - | 0,2 |
| 3 | с.Ермухаметово | 252,0 | 99,0 | 2,5 | 5,7 | 3,6 | 135,9 | 3,8 | 1,5 |
|  |  | 295,1 | 176,5 | 5,0 | - | 16,6 | 91,7 | 3,8 | 1,5 |
| 4 | с.Кандры-Кутуй | 144,5 | 79,0 | 3,9 | - | 3,4 | 58,2 | - | - |
|  |  | 144,5 | 82,5 | 4,2 | - | 7,6 | 50,2 | - | - |
| 5 | с.Старые Кандры | 88,0 | 44,4 | 0,8 | 1,6 | 4,8 | 34,9 | - | 1,5 |
|  |  | 139,4 | 79,1 | 3,6 | 1,2 | 10,5 | 43,5 | - | 1,5 |
| 6 | д.Нур | 19,0 | 3,9 | - | - | 0,3 | 14,5 | - | 0,3 |
|  |  | 19,0 | 3,9 | - | - | 0,3 | 14,5 | - | 0,3 |
| 7 | д.Нижняя Каран-Елга | 10,0 | 1,5 | - | 0,9 | 0,1 | 7,5 | - | - |
|  |  | 10,0 | 1,5 | - | 0,9 | 0,1 | 7,5 | - | - |
| 8 | д.Каран-Елга | 26,8 | 10,3 | - | - | 0,3 | 15,9 | 0,3 | - |
|  |  | 26,8 | 13,6 | 0,2 | - | 1,1 | 11,6 | 0,3 | - |
| 9 | д.Александровка | 30,7 | 12,4 | - | - | 0,5 | 17,4 | - | 0,4 |
|  |  | 66,6 | 38,4 | 1,9 | - | 4,5 | 21,4 | - | 0,4 |
|  | Итого | 1530,7 100% | 578,8 37,8% | 27,1 1,8% | 64,8 4,2% | 61,6 4,0% | 772,2 50,5% | 17,8 1,2% | 8,4 0,5% |
|  |  | 1665,1 100% | 760,5 45,7% | 39,0 2,3% | 44,1 2,6% | 102,7 6,2% | 692,6 41,6% | 17,8 1,1% | 8,4 0,5% |

Баланс использования территорий

Проектом предлагаются изменения в балансе, связанные с изъятием для следующих целей:

- для создания площадок нового градостроительного освоения;

- для строительства учреждений рекреации и туризма;

- под строительство новых автомобильных дорог;

- под учреждения обслуживания вне населенных пунктов.

С учетом вышеизложенного баланс земель выглядит следующим образом:

Баланс территории сельского поселения Кандринского сельсовет

по категориям  земель

табл.№2

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | На расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Общая площадь земель сельского поселения Кандринский сельсовет в административных границах | га | 18076,7 | 18076,7 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1 | Земель лесного фонда: | га | 1785,2 | 1785,2 |
| 2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч: | га | 1134,2 | 1134,2 |
|  | - особо охраняемых природных территорий | га | 1134,2 | 1134,2 |
| 3 | Земель водного фонда | га | 35,2 | 35,2 |
| 4 | Земель сельскохозяйственного назначения | га | 12784,1 | 12592,1 |
| 5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 733,2 | 774,2 |
| 6 | Земель транспорта* | га | 45,9 | 59,0 |
| 7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1530,7 | 1665,1 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га | 578,8 | 760,5 |
|  | общественно-деловых зон | га | 27,1 | 39,0 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 126,4 | 146,8 |
|  | рекреационных зон и прочих территорий | га | 772,2 | 692,6 |
|  | земель специального назначения | га | 17,8 | 17,8 |
| 8 | Земель специального назначения | га | 28,2 | 31,7 |

Кадастровая оценка

Проектом предусматривается расширение границ: с.Кандры, с.Ермухаметово, с.Старые Кандры, д.Александровка за счет земель сельскохозяйственного назначения. Использование земельных участков планируется в целях  индивидуального жилищного строительства.

Кадастровая стоимость проектируемой территории

табл. №3

| Перечень переводимых зем. участков | Площадь проектируемого участка, га | Категория перевода | Кадастровая стоимость 1 м2 земел. участка, руб. | Форма собственности | Вид использования (наст.) | Вид использования (проект.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| с.Кандры |
| 02:46:090103:48 | 2,8 | Земли населенных пунктов | 1,34 | Нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| 02:46:090407:57 | 1,2 | -//- | 2,61 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 4,0 |  |  |  |  |  |
| с.Ермухаметово |
| 02:46:090407:65 | 32,8 | Земли населенных пунктов | 2,98 | нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| 02:46:090407:64 | 7,0 | -//- | 3,4 | -//- | -//- | -//- |
| 02:46:090407:62 | 3,3 | -//- | 2,98 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 43,1 |  |  |  |  |  |
| с.Старые Кандры |
| 02:46:090105:142 | 32,9 | Земли населенных пунктов | 3,4 | Нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| 02:46:090105:132 | 18,5 | -//- | 3,4 | -//- | -//- | -//- |
| Итого: | 51,4 |  |  |  |  |  |
| д.Александровка |
| 02:46:000000:911 | 35,9 | Земли населенных пунктов | 3,4 | Нет данных | пашни | Малоэт. стр-во |
| Итого: | 35,9 |  |  |  |  |  |

Земли сельскохозяйственного назначения и земли с неустановленной категорией сократятся на 192,0 га  с одновременным переводом части земель в категорию земель населенных пунктов 134,4 га, 41,0 га в категорию земель промышленности, энергетики, связи, 3,5 га в категорию земель специального назначения, 13,1га в категорию земель  транспорта.

Подробнее см. нижеследующую таблицу.

табл. №4

| № кадастрового квартала | Местоположение участка перевода | Категория земельного участка на 2015 год | Площадь перевода, га | Цель перевода | Площадь кадастрового квартала, кв.м | Кадастровая стоимость земельного участка, руб. | Кадастровая стоимость 1 м2 земельного участка, руб./кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 02:46:090303:83 | в 100 метрах восточнее с.Кандры | Категория не установлена | 2,0 | для промышленных объектов | 10316327,0 | 30742654,46 | 2,98 |
| 02:46:000000:911 | в 500 метрах южнее с.Первомайское | Земли с/х назначений | 13,5 | для промышленных объектов | 13692640,0 | 46554976,0 | 3,4 |
| 02:46:000000:911 | в 900 метрах севернее от границы с.Первомайское | Земли с/х назначений | 1,5 | для размещения кладбищ | 13692640,0 | 46554976,0 | 3,4 |
| 02:46:000000:889 | в 500 метрах СЗ от границы с.Ермухаметово | Категория не установлена | 7,5 | для промышленных объектов | 612816,0 | 2083574,4 | 3,4 |
| 02:46:000000:1343 | в 300 метрах СВ от границы с.Ермухаметово | Земли с/х назначений | 3,5 | для промышленных объектов | 816035,0 | 2774519,0 | 3,4 |
| 02:46:090407:66 | в 300 метрах ЮВ от границы с.Ермухаметово | Категория не установлена | 1,0 | для размещения кладбищ | 737900,0 | 2508860,0 | 3,4 |
| 02:46:090506:84 | в 300 метрах севернее от границы с.Кандры-Кутуй | Категория не установлена | 3,0 | для промышленных объектов | 334500 | 1137300,0 | 3,4 |
| 02:46:090505:51 | в 700 метрах СЗ от границы с.Кандры-Кутуй | Категория не установлена | 6,8 | для промышленных объектов | 1356458,0 | 4611957,2 | 3,4 |
| 02:46:090610:228 | в 200 метрах южнее границы с.Старые Кандры | Категория не установлена | 0,7 | для промышленных объектов | 387028,0 | 1315895,2 | 3,4 |
| 02:46:000000:911 | в 700 метрах восточнее от д.Александровка | Категория не установлена | 1,0 | для размещения МПС | 13692640,0 | 46554976,0 | 3,4 |
| 02:46:090201:139 | бывшая территория свалки с.Кандры | Категория не установлена | 4,0 | для промышленных объектов | 3619788,0 | 12307279,20 | 3,4 |

Примечание:* На расчетный срок, проектом предусматривается реконструкция автомобильной дороги: М -5 «Урал», по юго-восточной части сельского поселения. Участок автодороги федерального значения пройдет по землям сельскохозяйственного назначения, а так же по  землям с неустановленной кадастровой категорией с кадастровыми номерами: 02:46:000000:911 – 3,4 руб./м2, 02:46:090610:228 – 3,4 руб./м2, 02:46:090610:172 – 3,4 руб. /м2. Протяженность автодороги по территории сельского поселения на конец расчетного срока составит 16,4 км, ориентировочная площадь дорожного покрытия 13,1 га.

Функциональное зонирование территории населенных пунктов

Основными целями функционального зонирования в населенном пункте,  являются:

- установление назначений и видов использования территорий;

- подготовка основы для разработки нормативного правового акта – правил землепользования и застройки, включающих градостроительное зонирование и установление градостроительных регламентов для территориальных зон;

- выявление территориальных ресурсов и оптимальной инвестиционно-  строительной стратегии развития поселения.

Территория в границах населенных пунктов состоит из следующих функциональных зон, отраженных на графических материалах генерального плана поселения:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- производственная зона;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона сельскохозяйственного использования;

- рекреационная зона;

- зона особо охраняемых территорий;

- зона специального назначения.

    - 2.2.1. Жилая зона

Жилая зона предназначена для организации благоприятной и безопасной среды проживания населения, отвечающей социальным, культурным, бытовым и другим потребностям.

В жилых зонах допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и коммунально-бытового назначения, объектов здравоохранения, объектов дошкольного, начального и среднего образования, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, гаражей, объектов, связанных с проживанием граждан и не оказывающих негативного воздействия на окружающую среду. В состав жилых зон включаются также территории, предназначенные для ведения дачного хозяйства и садоводства.

Проектируемая зона усадебной жилой застройки - индивидуальная застройка усадебного типа с рекомендуемыми размерами приусадебных участков по 0,12 га  (размеры участков подлежат уточнению на стадии разработки Правил землепользования и застройки).

Градостроительное зонирование предоставляет свободу в выборе этажности и типологии жилых зданий. В соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. регламентируется только плотность застройки.

Проектом предлагается сохранить исторически сложившийся принцип застройки с преобладающими приусадебными хозяйствами. Основной объем жилищного строительства планируется осуществлять за счет частных инвестиций. Государственные вложения будут направлены на инфраструктурную подготовку земельных участков для последующей продажи их на рыночных принципах, а также на осуществление целевых государственных программ по жилищному обеспечению, включая инвалидов, ветеранов и других слоев населения.

В результате проведенного анализа градостроительных условий развития населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет были определены возможные условия их перспективного развития, выявлена общая численность трудовых резервов в составе населения, произведен расчет и технико-экономическое обоснование численности населения.

На расчетный срок строительства в населенных пунктах: с.Кандры, с.Первомайское, с.Ермухаметово, с.Кандры-Кутуй, с.Старые Кандры, д.Нур, д.Нижняя Каран-Елга, д.Каран-Елга, д.Александровка,  сельского поселения Кандринский сельсовет будет проживать – 27185 человек. Для обеспечения их безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности, ограничения негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду определяются объемы и виды строительства.

    - 2.2.2. Общественно-деловая зона. Культурно-бытовое строительство

Одной из основных целей разработки генерального плана сельского поселения сельсовет является удовлетворение потребностей местного населения в учреждениях обслуживания с учетом прогнозируемых характеристик и социальных норм, а также обеспечение равных условий доступности объектов обслуживания для всех жителей.

Общественно-деловая зона представлена существующими исторически сложившимися общественными центрами населенных пунктов и проектируемыми центрами (подцентрами) обслуживания, расположенными как в существующих жилых образованиях (селитебная территория), так и на свободной от застройки территории в проектируемых кварталах.

В общественно-деловой зоне расположены объекты культуры, торговли, общественного питания, бытового обслуживания, здравоохранения, коммерческой деятельности, образовательных учреждений, административные, культовые здания, автомобильные стоянки легкового транспорта, центры деловой, финансовой, общественной активности, торговые комплексы.

Общественно-деловая зона с.Кандры:

- Администрация СП;

- средняя  общеобразовательная школа на 900 учащихся, в составе которой располагается библиотека на 37,365 тыс.ед.хранения;

- средняя  общеобразовательная школа на 784 учащихся, в составе которой располагается библиотека на 40,370 тыс.ед.хранения;

- неполная средняя школа на 148 учащихся, в составе которой располагается библиотека на 10,0 тыс.ед.хранения;

- проектируемая средняя общеобразовательная школа  на 355 учащихся, в составе которой предусматривается спортивный зал на 450 м2;

- проектируемая средняя общеобразовательная школа  на 350 учащихся, в составе которой предусматривается спортивный зал на 450 м2;

- детский сад на 138 мест;

- детский сад на 308 мест;

- детский сад на 255 мест;

- музыкальная школа на 240 учащихся;

- Дом школьников на 180 мест;

- Библиотека на 60,0/55 тыс.ед.хран./чит.мест;

-  Реконструируемая больница до 200 коек, в составе которой располагаются: поликлиника до 150 посещений в смену,  станция скорой медицинской помощи до 3 автомобилей, аптечный пункт;

- аптечный пункт по ул.С.Юлаева 8;

- аптечный пункт по ул.Ленина 15;

- аптечный пункт по ул.Нефтяников 12;

- аптечный пункт по ул.Нефтяников 14;

- аптечный пункт по ул.Матросова 13;

- аптечный пункт по ул.Чапаева 4;

- проектируемый лечебно-оздоровительный комплекс, в составе которого предусматривается бассейн;

- Дом культуры и спорта «Юбилейный», в составе которого располагаются: клуб на 400 мест, спортивный зал общей площадью 512 м2, стадион, хоккейная коробка. На расчетный срок в здании дома культуры предусматривается расположить детскую юношескую спортивную школу, на 272 места;

- Реконструируемый диско-бар «Встреча» до 164 мест;

- Отделение полиции;

- Полк ДПС;

- Юридическое агентство «Советник», в составе которого располагаются: юридическая консультация и нотариальная контора;

- отделение банка по ул.Нефтяников 12;

- отделение банка по ул.С.Юлаева 11;

- отделение банка по ул.Ленина 15;

- отделение связи;

- мечеть;

- церковь;

- предприятие общественного питания по ул.Чапаева 7 на 100 посадочных мест;

- предприятие общественного питания по ул.пер.Чапаева 1 на 60 посадочных мест;

- проектируемое кафе на 275 посадочных мест;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Ленина 13, на 3 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Ленина 15А, на 2 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Ленина 15А, на 2 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.С.Юлаева 11, на 2 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Низамутдинова 8, на 4 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Нефтяников 14, на 2 рабочих места;

- предприятия бытового обслуживания  по ул.Матросова 13Б, на 3 рабочих места;

- баня;

- МУР «Универсальный рынок»;

- 40 магазинов товаров повседневного спроса общей торговой площадью 9749,1 м2;

- проектируемый ТБК №1, в составе которого предусматриваются: клуб на 700 мест, предприятия общественного питания на 270 посадочных мест, отделение связи, отделение банка, предприятия бытового обслуживания на 17 рабочих мест, помещения для досуга на 500 м2;

- проектируемый ТБК №2, в составе которого предусматриваются: клуб на 700 мест, отделение связи, отделение банка, предприятия бытового обслуживания на 36 рабочих мест, помещения для досуга на 557 м2.

Общественно-деловая зона с.Первомайское:

- средняя школа на 350 учащихся, в составе которой располагаются: реконструируемая  библиотека до 10,3/9 тыс.ед.хран./чит.мест и спортивные площадки 1,4 га. На расчетный срок в здании школы предусматривается расположить спортивный зал на 137 м2;

- детский сад на 133 места;

- ФАП, с организацией аптечного пункта;

- реконструируемый сельский дом культуры до 395 мест, в составе которого предусматривается расположить: помещения для досуга, общей площадью 103 м2;

- столовая на 20 мест;

- контора СХП «Нерал-Матрикс»;

- мечеть;

- отделение почты;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 50,0 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого предусматривается расположить: предприятия общественного питания на 50 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 7 рабочих мест, торговые ряды общей торговой площадью 445,0 м2, отделение банка.

Общественно-деловая зона с.Ермухаметово:

- проектируемая средняя школа на 570 учащихся, в составе которой предусматривается: спортивный зал, общей площадью 316 м2;

- реконструируемый детский сад до 131 места;

- ФАП, с организацией аптечного пункта;

- реконструируемый сельский дом культуры до 500 мест, библиотека до 23,7/20 тыс.ед.хран./чит.мест. На расчетный срок при клубе предусматриваются помещения для досуга, общей площадью 237 м2;

- мечеть;

- 4 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 87,0 м2;

- 4 проектируемых магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 700,0 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого предусматриваются: предприятия общественного питания на 165 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 16 рабочих мест, отделение связи, отделение банка, торговые ряды общей торговой площадью 400,0 м2.

Общественно-деловая зона с.Кандры-Кутуй:

- средняя школа на 320 учащихся, в составе которой предусматривается расположить: спортивный зал, общей площадью 100 м2;

- реконструируемый детский сад до 40 мест;

- ФАП, с организацией аптечного пункта;

- реконструируемый сельский дом культуры до 281 места, в составе которого располагается библиотека на 14,987 тыс.ед.хранения. На расчетный срок при клубе предусматриваются: помещения для досуга, общей площадью 73,0 м2;

- мечеть;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 50,0 м2;

- проектируемый магазин товаров повседневного спроса общей торговой площадью 100,0 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого предусматриваются: предприятия общественного питания на 50 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 5 рабочих мест, торговые ряды общей торговой площадью 217,0 м2.

Общественно-деловая зона с.Старые Кандры:

- проектируемая средняя школа на 202 учащихся, в составе которой предусматриваются: детский сад на 50 мест и спортивный зал, общей площадью 115 м2;

- проектируемый ФАП, с организацией аптечного пункта;

- реконструируемый сельский дом культуры до 323 мест, в составе которого предусматривается расположить: библиотеку на 8,4/7тыс.ед.хран./чит.мест и  помещения для досуга, общей площадью 85 м2;

- 2 магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 65,0 м2;

- 3 проектируемых магазина товаров повседневного спроса общей торговой площадью 206,0 м2;

- проектируемый торгово-бытовой комплекс, в составе которого предусматриваются: предприятия общественного питания на 56 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 6 рабочих мест, отделение связи, отделение банка, торговые ряды общей торговой площадью 150,0 м2.

Общественно-деловая зона д.Нур:

- В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  объекты обслуживания предусмотрены в близлежащем населенном пункте -д.Александровка.

Общественно-деловая зона д.Нижняя Каран-Елга:

- В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  объекты обслуживания предусмотрены в близлежащем населенном пункте -д.Каран-Елга.

Общественно-деловая зона д.Каран-Елга:

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого предусматриваются: начальная школа на 25 учащихся, детский сад на 5 мест, спортивный зал, общей площадью 15 м2,  ФАП, аптека, клуб на 40 мест, помещения для досуга, общей площадью 10 м2, магазин  товаров повседневного спроса, общей торговой площадью 50,0 м2;

Общественно-деловая зона д.Александровка:

- проектируемая средняя школа на 160 учащихся, в составе которой предусматриваются: детский сад на 36 мест и  спортивный зал, общей площадью 90 м2;

- проектируемый социально-культурный центр, в составе которого предусматриваются: сельский клуб на 255 мест, библиотека на 6,2/5 тыс.ед.хран./ чит. мест, помещения для досуга, общей площадью 70 м2, ФАП, аптека, предприятия общественного питания на 45 посадочных мест, предприятия бытового обслуживания на 4 рабочих места, торговые ряды, общей площадью 311 м2.

    - 2.2.3. Зона рекреационного назначения

Зона рекреационного назначения представляет собой участки территории в пределах и вне границ населённых пунктов, предназначенные для организации массового отдыха населения, туризма, занятий физической культурой и спортом, а также для улучшения экологической обстановки и включает парки, сады, городские леса, лесопарки, пляжи, водоёмы и иные объекты, используемые в рекреационных целях и формирующие систему открытых пространств населенных пунктов.

В зоне рекреационного назначения выделены следующие подзоны:

Зона общественных пространств – занимает свободные от транспорта территории общего пользования, в том числе пешеходные зоны, площади, улицы, скверы, бульвары, специально предназначенные для использования в целях досуга, проведения массовых мероприятий, организации пешеходных потоков на территориях объектов массового посещения общественного, делового назначения.

В зоне общественных пространств запрещено:

- возведение ограждений, препятствующих свободному перемещению населения;

- строительство зданий и сооружений производственного, коммунально-складского и жилого назначения;

- строительство и эксплуатация любых объектов, оказывающих негативное воздействие на состояние окружающей среды.

В зоне общественных пространств допускается размещение объектов общественного питания и развлечения, функционирование которых направлено на обеспечение комфортного отдыха населения и не оказывает вредного воздействия на экосистему.

Территории зеленых насаждений общего пользования включают озеленение газонов общественно-деловых центров (подцентров) и улиц населенных пунктов, прогулочных рекреационных зон в жилых кварталах, зеленых зон (скверов,  бульваров) в селитебной зоне новых жилых кварталов и групп жилых домов на расчетный срок.

Территории зеленых насаждений ограниченного пользования - насаждения при детских садах и школах, больницах, промышленных предприятиях, насаждения при жилых домах усадебной застройки.

Зеленые насаждения специального назначения - озеленение водоохранных зон, насаждения вдоль автомобильных дорог, насаждения на кладбищах.

Функции озеленения разнообразны. Озеленение имеет большое значение в оздоровлении среды населенного пункта, в улучшении его архитектурного облика и в организации культурного обслуживания населения. Зеленые насаждения снижают силу ветра, регулируют тепловой режим, очищают и увлажняют воздух, являются наилучшей средой для отдыха населения и организации различных массовых мероприятий. При помощи озеленения осуществляются мероприятия по борьбе с оползневыми процессами и деградацией почв.

Основную роль в формировании зоны отдыха для жителей населенных пунктов играет естественный ландшафт, лесные массивы, расположенные рядом с новыми площадками освоения, прибрежные зоны речек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения.

Зона размещения спортивных сооружений предполагает размещение существующих, сохраняемых и проектируемых спортивных объектов (в том числе плоскостных).

Основными задачами по данной зоне при принятии проектных решений генерального плана являются:

- обеспечение населения доступной возможностью заниматься физической культурой и спортом;

- формирование у  населения, особенно у детей и молодежи, устойчивого  интереса к регулярным занятиям физической культурой и спортом, здоровому образу жизни;

-  улучшение качества  физического воспитания населения.

В с.Кандры существующие рекреационные зоны расположились по улицам: Нефтяников, Пушкина, Матросова. На расчетный срок проектом предусмотрена организация рекреационных зон, при проектируемых школах, с размещением спортивных площадок.

В с.Первомайское существующих рекреационных зон нет. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в западной части  села, вдоль пруда.

В с.Ермухаметово существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль р.Бол.Нугуш. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в восточной и юго-западной части села, с размещением спортивных площадок.

В с.Кандры-Кутуй существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль озера Кандрыкуль. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в северо-восточной части села, с размещением спортивных площадок.

В с.Старые Кандры существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль р.Бол.Нугуш. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в юго-восточной части села, с размещением спортивных площадок.

В д.Нур существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль р.Бол.Нугуш.

В д.Нижняя Каран-Елга рекреационных зон нет. На расчетный срок рекреационные зоны не требуются.

В д.Каран-Елга существующих рекреационных зон нет. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в восточной части деревни, с размещением спортивных площадок.

В д.Александровка существующая рекреационная зона представлена зелеными насаждениями, расположенными вдоль р.Бол.Нугуш и ее притоков. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны в юго-западной части села, с размещением спортивных площадок.

На расчетный срок на территории Кандринского сельсовета предусматривается благоустроить северо-западный участок побережья озера Кандрыкуль, вблизи с.Кандры-Кутуй. Подробнее см. ранее разработанный проект: «Генеральный план природного парка Кандры-Куль, с проектом планировки части рекреационной зоны на озере Кандрыкуль», выполненным  ЗАО ПИ «Башкиргражданпроект», г.Уфа, 2012 год.

    - 2.2.4. Зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур

Основу планировочной организации любого сельского населенного пункта в значительной мере определяет размещение производственной зоны, здания и сооружения которой представляют для большей части трудоспособного населения сферу приложения труда.

Градостроительная реорганизация производственных зон является одним из важнейших направлений обновления и развития среды села.

Основной задачей функциональной зоны производственной, инженерной и транспортной инфраструктур является обеспечение жизнедеятельности поселения и размещение производственных, складских, коммунальных, транспортных объектов, сооружений инженерного обеспечения в соответствии с требованиями технических регламентов.

При размещении предприятий в промышленно-производственной зоне учитывается класс опасности и специфика производства. Проектом рекомендуются следующие общие принципы градостроительного регулирования промышленной застройки:

- максимально возможное размещение промышленных объектов в отведенных промзонах населенных пунктов;

- развитие производственной застройки за счет уплотнения существующей застройки в производственных зонах, а также за счет освоения новых производственных участков;

- обеспечение расчетных размеров санитарно-защитных зон вокруг производственных территорий.

На территории производственных зон разрешенным видом использования является размещение промышленных предприятий, коммунально-складских объектов, объектов инженерно-транспортной инфраструктуры.

Производственная зона рассматриваемых населенных пунктов будет формироваться на основе уже сложившихся промышленных и животноводческих предприятий.

На расчетный срок, в с.Кандры, все промышленные, недействующие территории, расположенные в водоохранной зоне,  проектом предусматривается закрыть и не использовать для дальнейшего развития.

На территории с.Кандры  проектом предусматривается перенести территории: 2 хлебопекарни, ООО «Макрон» в  западную часть села, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Зона санитарной охраны – 100 метров, IV класс опасности.

На расчетный  срок в с.Кандры, проектом предусматривается закрыть промышленные территории: «Цеха по изготовлению шлакоблоков» и «Цеха по изготовлению керамических блоков», в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Перенос предусматривается в 100 метрах, северо-восточнее, от границы села, с зоной санитарной охраны – 300 метров, III класс опасности.

В северо-западной части с.Кандры, на расчетный срок, проектом резервируется промышленная территория для объектов V класса опасности, с зоной санитарной охраны - 50 метров.

На расчетный срок в с.Первомайское предусматривается закрыть промышленную территорию МТМ, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Перенос предусматривается в 350 метрах, южнее, от существующей промышленной зоны, с зоной санитарной охраны – 300 метров, III класс опасности.

В настоящий момент в 350 метрах, юго-восточнее, от с.Первомайское располагается МТФ, на 1700 голов (II класс опасности, СЗЗ-500 метров). На расчетный срок проектом предусматривается сокращение фермы до 1200 голов (III класс опасности, СЗЗ-300 метров), в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Также на расчетный срок предусматривается вынос убойного пункта, в связи с тем, что санитарно-защитная зона, попадает в жилую застройку.  Перенос предусматривается в 350 метрах, юго-восточнее, на территории МТФ.

На расчетный срок в с.Ермухаметово, проектом предусматривается закрыть промышленную территорию  МТМ, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Перенос предусматривается в 400 метрах, северо-западнее, от границы села, с зоной санитарной охраны – 300 метров.

На расчетный срок в с.Ермухаметово,  проектом предусматривается закрыть промышленные территории: пилорамы, МТФ в северной части и часть МТФ в северо-восточной части, в связи с тем что промышленные объекты располагаются в водоохранной зоне р.Бол.Нугуш. Также на расчетный срок предусматривается вынос территории конного двора, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. В 300 метрах северо-восточнее границы с.Ермухаметово, проектом резервируются промышленные территории для объектов IV класса опасности.

На расчетный срок в с.Кандры-Кутуй предусматривается закрыть промышленную территорию МТМ, в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Перенос предусматривается в 300 метрах, севернее, от существующих границ села, с зоной санитарной охраны – 300 метров, III класс опасности.

В настоящий момент в 150 метрах, севернее, от с.Кандры-Кутуй располагается  промышленная территории МТФ, до 300 голов (III класс опасности, СЗЗ-300 метров). На расчетный срок проектом предусматривается сокращение фермы до 100 голов (IV класс опасности, СЗЗ-100 метров), в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки.

В 300 метрах от границы с.Кандры-Кутуй располагается МТФ, на расчетный срок, проектом предусматривается перенести данную территорию, выше, от существующей, в связи с тем, что промышленная зона располагается в особо охраняемой природной территории парка: «Кандры-Куль». Зона санитарной охраны  от объекта составит 500 метров, II класс опасности.

На расчетный срок, в с.Старые Кандры, проектом предусматривается вынос промышленной территории: «Цеха по изготовлению железобетонных конструкций», в связи с тем, что не соблюдается нормативный санитарный разрыв до жилой застройки. Перенос предусматривается в 300 метрах южнее границы села, с зоной санитарной охраны – 300 метров, III класс опасности.

На расчетный срок территория свалки ТКО ликвидируется, данная территория резервируется для промышленных объектов: III,IV,V класса опасности.

В остальных населенных пунктах промышленная зона не претерпит изменений.

Проектом предусматривается санитарно-защитное озеленение по периметру участков предприятий, а также благоустройство и инженерное оборудование их территорий.

В составе зон  производственной, инженерной и транспортной инфраструктур генеральным планом  выделены подзоны:

- зона производственных объектов и объектов агропромышленного комплекса, коммунально-складского назначения и объектов жилищно-коммунального хозяйства;

- зона водозаборных сооружений хозяйственно-бытового водоснабжения;

- зона размещения очистных сооружений;

- зона размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры;

- зона размещения линейных объектов инженерной инфраструктуры.

Развитие инженерного обеспечения на проектируемых территориях планируется путем реконструкции и капитального ремонта существующих систем в сочетании с созданием современной сети инженерных коммуникаций и головных сооружений, вводимых в строй в рамках планируемого строительства и реализации инвестиционных проектов по развитию сельского поселения.

2.2.5. Зона специального назначения

В состав зон специального назначения включаются зоны, занятые кладбищами, зелёными насаждениями специального назначения, объектами размещения отходов потребления и иными объектами, размещение которых может быть обеспечено только путем выделения указанных зон и недопустимо в других территориальных зонах. На генеральном плане выделены следующие зоны специального назначения, располагающиеся за границами населенных пунктов:

- зона объектов размещения отходов потребления;

- зона кладбищ.

Зона объектов размещения отходов потребления.

Согласно схеме территориального планирования Туймазинского района на период расчетного срока утилизация твердых коммунальных отходов на территории Кандринского сельсовета будет производиться на существующем полигоне ТКО (I очередь -1,9 га, II очередь – 8,8га), который находится в 4,5 км севернее г.Туймазы. Дата ввода в эксплуатацию полигона – 2005 год (I очередь). Площадь полигона -1,9 га (I очередь), 8,8 га (II очередь), вместимость- 52800 тонн, производительность-17600 тыс/год. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

Срок эксплуатации полигона 25 лет. Полигон ТКО включает в себя замкнутую систему удаления отходов (сбор, удаление, обезвреживание и захоронение), т.е.:

- селективный сбор отходов от населения;

- создание пунктов централизованного сбора вторичного сырья;

- извлечения вторичных ресурсов из поступающих отходов в цехе сортировки;

- централизованный сбор и обезвреживание опасных (ртутосодержащих и промасленных) отходов;

- оптимизация захоронения отходов на полигоне ТКО.

Полигон находится в хозяйственном ведении ГУП «Табигат».

Устройство неконтролируемых свалок коммунальных отходов и отходов промышленных предприятий не допускается. Запрещается вывозить отходы на непредназначенные для этого места, а также закапывать их на сельскохозяйственных полях.

По данным Государственного учреждения Туймазинский район и городской ветеринарной станции на территории сельского поселения Кандринский сельсовет располагается 1 зарегистрированный скотомогильник, с биологической камерой. Скотомогильник располагается в 1,2 км северо-восточнее границы с.Кандры. Согласно  СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 п.7.1.12  зона санитарной охраны от скотомогильника с биологической камерой составляет – 500 метров.

Зона кладбищ

В границах сельского поселения Кандринский сельсовет расположено 7 действующих кладбищ, общей площадью 28,1 га, 2  из которых являются закрытыми, общей площадью 4,0 га. На расчетный срок общая площадь кладбищ увеличится до 30,6 га.

В с.Кандры располагается 4 кладбища, 2 (мусульманских) из которых являются заполненными и закрытыми.  Новое, мусульманское, кладбище располагается в восточной части села, общей площадью 9,7 га. Также в 150 метрах, северо-западнее, от границы села, располагается действующее христианское кладбище, общей площадью 3,1 га. Общая площадь кладбищ составляет 16,8 га.

В 1,0 км, северо-западнее, от границы с.Первомайское располагается 2 действующих кладбища, одно из которых является мусульманским, общей площадью 0,4 га, другое, христианским, общей площадью 1,4 га. На расчетный срок, проектом предусматривается закрыть мусульманское кладбище и часть христианского кладбища, в связи с тем, что они располагаются в водоохранной зоне р.Бол.Нугуш. Новое мусульманское кладбище предусматривается южнее от существующего, в 100 метрах, общей площадью 0,5 га, христианское кладбище предусматривается расширить, южнее от существующего, до 1,0 га.

В границах с.Ермухаметово действующее мусульманское кладбище располагается в центральной части села, общей площадью 3,8 га. На расчетный срок, проектом предусматривается новое кладбище, общей площадью 1,0 га. Кладбище предусматривается расположить в 350 метрах юго-востчонее границы села.

В 50 метрах, севернее, от границы с.Кандры-Кутуй располагается действующее мусульманское кладбище, общей площадью 2,8 га.

Южнее с.Старые Кандры располагается действующее мусульманское кладбище, общей площадью 2,6 га.

В границах д.Каран-Елга располагается действующее кладбище, в юго-восточной части деревни, общей площадью 0,3 га.

Заполненность территорий действующих кладбищ по данным Администрации сельского поселения составляет: в с.Кандры – 2 мусульманских (закрытые)-100%, христианское-50%, мусульманское-10%, в с.Первомайское – мусульманское- 70%, христианское-65%, в с.Ермухаметово- 60%, с.Кандры-Кутуй-45%,в с.Старые Кандры - 50%, в д.Каран-Елга –60%.

Сельские кладбища относятся к V классу с санитарно-защитной зоной 50 метров (СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03*(новая редакция). В этой зоне не допускается размещать жилую застройку.

Территории закрытых сельских кладбищ отделяются 50-метровыми полосами зеленых насаждений как от жилой застройки, так и от проектируемых кладбищ, чем обеспечиваются нормативные санитарные разрывы от жилой застройки (согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»).

При размещении кладбищ учитываются следующие принципы:

- размещение за пределами водоохранных зон рек, зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

- месторасположение в центре групп населенных пунктов;

- наличие резервных территорий для расширения за расчетный срок;

- уменьшение пути следования ритуальных процессий.

    - 2.2.6. Зона сельскохозяйственного использования и назначения

К данной зоне относятся сельскохозяйственные угодья вне границ населенных пунктов (земли сельскохозяйственного назначения), сельскохозяйственные угодья в границах населенных пунктов (земли сельскохозяйственного использования).

2.2.7. Зоны с особыми условиями использования территории

Зоны с особыми условиями использования территорий - это охранные зоны, включающие:

- санитарно-защитные зоны,

- зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации,

- водоохранные зоны,

- зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения,

- зоны охраняемых объектов,

- иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Санитарно-защитные зоны

Санитарно-защитная зона - специальная территория с особым режимом использования, которая устанавливается вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности - как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения.

По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зона промышленных производств и объектов разрабатывается последовательно: расчетная (предварительная) санитарно-защитная зона, выполненная на основании проекта с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.); установленная (окончательная) - на основании результатов натурных наблюдений и измерений для подтверждения расчетных параметров.

В санитарно-защитной зоне не допускается размещать: жилую застройку, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационные зоны, зоны отдыха, территории курортов, санаториев и домов отдыха, территории садоводческих товариществ и коттеджной  застройки, коллективных  или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также другие территории с нормируемыми показателями  качества среды обитания; спортивные сооружения, детские площадки, образовательные и детские учреждения, лечебно-профилактические и оздоровительные учреждения общего пользования.

В санитарно-защитной зоне и на территории объектов других отраслей промышленности не допускается размещать объекты по производству лекарственных веществ, лекарственных  средств и (или) лекарственных форм, склады сырья и полупродуктов для фармацевтических предприятий; объекты пищевых отраслей промышленности, оптовые склады продовольственного сырья и пищевых продуктов, комплексы водопроводных сооружений для подготовки и хранения питьевой воды, которые могут повлиять на качество продукции.

Допускается размещать в границах санитарно-защитной зоны промышленного объекта или производства здания и сооружения для обслуживания работников указанного объекта и для обеспечения деятельности промышленного объекта (производства): нежилые помещения для дежурного аварийного персонала, помещения для пребывания работающих по вахтовому методу (не более двух недель), здания управления, конструкторские бюро, здания административного назначения, научно-исследовательские лаборатории, поликлиники, спортивно-оздоровительные сооружения закрытого типа, бани, прачечные, объекты торговли и общественного питания, мотели, гостиницы, гаражи, площадки и сооружения для хранения общественного и индивидуального транспорта, пожарные депо, местные и транзитные коммуникации, ЛЭП, электроподстанции, нефте- и газопроводы, артезианские скважины для технического водоснабжения, водоохлаждающие сооружения для подготовки технической воды, канализационные насосные станции, сооружения оборотного водоснабжения, автозаправочные станции, станции технического обслуживания автомобилей.

На схеме ограничений использования территорий (лист ГП-1) в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 отображены санитарно-защитные зоны от существующих и проектируемых территорий объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации

Согласно Федеральному Закону Российской Федерации от 25 июня 2002г. №73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации" (принят Государственной Думой 24 мая 2002 года, одобрен Советом Федерации 14 июня 2002 года), к объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской относятся объекты недвижимого имущества со связанными с ними произведениями живописи, скульптуры, декоративно-прикладного искусства, объектами науки и техники и иными предметами материальной культуры, возникшие в результате исторических событий, представляющие собой ценность с точки зрения истории, археологии, архитектуры, градостроительства, искусства, науки и техники, эстетики, этнологии или антропологии, социальной культуры и являющиеся свидетельством эпох и цивилизаций, подлинными источниками информации о зарождении и развитии культуры.

В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом.

Охранная зона - территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

Зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, ограничивающий строительство и хозяйственную деятельность, определяются требования к реконструкции существующих зданий и сооружений.

Зона охраняемого природного ландшафта - территория, в пределах которой устанавливается режим использования земель, запрещающий или ограничивающий хозяйственную деятельность, строительство и реконструкцию существующих зданий и сооружений в целях сохранения природного ландшафта, включая долины рек, водоемы, леса и открытые пространства, связанные композиционно с объектами культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти субъекта Российской Федерации по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия межмуниципального значения и объектов культурного наследия местного (муниципального) значения - в порядке, установленном законами субъектов Российской Федерации.

Особой категорией историко-культурного наследия является археологическое наследие, основу которого составляют объекты материальной и духовной культуры, являющиеся результатом жизнедеятельности человека, имеющие возраст более 100 лет, охрана и использование которых требует применения археологических методов.

В соответствии со ст. 36 Закона РФ «Об объектах культурного наследия...» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, все строительные работы должны предусматривать мероприятия по обеспечению сохранности данных памятников. Наиболее предпочтительным является обход данных памятников. В случае невозможности или нецелесообразности подобного обхода в соответствии  со ст.36, 40 в случае расположения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия необходимо осуществление мероприятий по обеспечению их сохранности. Согласно ст.40 ФЗ под сохранением объекта археологического наследия понимаются спасательные археологические полевые работы с полным или частичным изъятием археологических находок из раскопов.

Одной из составляющих этих мероприятий является проведение археологических разведок с целью оценки состояния выявленных и выявления новых памятников археологии и обеспечения их сохранности и раскопок для более углубленного их изучения.

Согласно действующему законодательству, все строительные, мелиоративные, дорожные и другие хозяйственные работы, в том числе работы по ремонту, реконструкции, перепланировке, прокладке коммуникаций (водо- и газопроводы и др.) и т.д. в обязательном порядке должны быть согласованы с органами охраны памятников.

Юридическим обоснованием проведения этих работ являются указанный Федеральный Закон, а также «Инструкция о порядке учета, обеспечения сохранности, содержания, использования и реставрации недвижимых памятников истории и культуры».

Необходимо организовать работу по уточнению топографической привязки известных и вновь выявляемых памятников археологии и разработке охранных зон отдельно взятых памятников с применением современных технических средств (GPS и пр.).

По данным отдела по охране культурного наследия Министерства культуры Республики Башкортостан на территории сельского поселения сельсовет имеется памятники архитектуры.

Памятники архитектуры  на территории сельского поселения

Кандринский сельсовет

табл.№5

| № п/п | Наименование памятника | Местоположение памятника | Датировка | Принятие на гос.охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Памятники архитектуры |
| 1 | Водонапорная башня | Туймазинский район, с.Кандры | 1913 | №73 ФЗ от 25.6.2002 г. и Закон РБ «об объектах культурного наследия народов РБ» от 7.11.2005 г. №224-3 |

Памятник архитектуры отражен на чертеже ГП-1, тома III «Графическая документация»:«Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Водоохранные зоны

Для водных объектов водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы устанавливаются в соответствии со ст. 65  Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ, береговые полосы в соответствии со ст.6 Водного кодекса РФ от 03.06.2006 N 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016). Минимальные размеры водоохранных зон (ВЗ) водных объектов, их прибрежных защитных (ПЗП) и береговых полос (БП) на территории сельского поселения Кандринский сельсовет следующие:

табл.№6

| № | Наименование реки | Протяженность реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Бол.Нугуш | 58 | 200 | 50 | 20 |
| 2 | Реки, ручьи | менее 10 км | 50 | 40 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

Прибрежная защитная и береговая полосы

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до трех градусов и 50 метров для уклона три и более градуса.

Для расположенных в границах болот проточных и сточных озер и соответствующих водотоков ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в размере 50 метров.

Ширина прибрежной защитной полосы реки, озера, водохранилища, имеющих особо ценное рыбохозяйственное значение (места нереста, нагула, зимовки рыб и других водных биологических ресурсов), устанавливается в размере 200 метров независимо от уклона прилегающих земель. (в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

В границах прибрежных защитных полос запрещаются:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет 20 метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем 10 километров, составляет 5 метров. (в ред. Федерального закона от 13.07.2015 N 244-ФЗ).

Береговая полоса болот, ледников, снежников, природных выходов подземных вод (родников, гейзеров) и иных предусмотренных федеральными законами водных объектов не определяется.

Зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов: 1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов, санитарно-защитная полоса, шириной 10 м - при прокладке в сухих грунтах и 50 м – в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения села и утверждаются в установленном порядке.

Необходимо   выполнить   первоочередные   мероприятия   по обеспечению населения питьевой водой: очистка и обеззараживание питьевой воды, ревизия водопроводных сетей, повышение эффективности лабораторного контроля. Качество воды, подаваемой в водопроводную сеть населенных пунктов, должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Зоны охраняемых объектов

Зоны охраняемых объектов - территории, на которых расположены охраняемые объекты, порядок определения границ которых и порядок согласования градостроительных регламентов для которых устанавливаются Правительством Российской Федерации.

Охраняемые объекты - здания, строения и сооружения, в которых размещены федеральные органы государственной власти; территории и акватории, прилегающие к указанным зданиям, строениям, сооружениям и подлежащие защите в целях обеспечения безопасности объектов государственной охраны; здания, строения и сооружения, находящиеся в оперативном управлении федеральных органов государственной охраны; предоставленные им земельные участки и водные объекты. Данные по объектам, входящим в зону охраняемых объектов на территории сельского поселения Кандринский сельсовет, отсутствуют.

2.2.8.  Зона особо охраняемых территорий

Согласно Федеральному закону  от 28.12.2013 № 406-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» и отдельные  законодательные акты Российской Федерации» внесены изменения, так, к землям особо охраняемых территорий относятся земли:

1) особо охраняемых природных территорий;

2) природоохранного назначения;

3) рекреационного назначения;

4) историко-культурного назначения;

5) особо ценные земли.

На территории МР Туймазинский район РБ расположено 3 дендрологических памятников природы регионального значения, 1 природный парк «Канды-Куль» регионального значения и 1 гидрологический памятник  природы – Озеро Кандыкуль регионального значения.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет частично располагается природный парк регионального значения: «Кандры-Куль», а также на территории сельского поселения располагается дендрологический памятник природы регионального значения: «Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры».

Природный парк Кандры-Куль

Категория: природный парк.

Образован постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 18 января 1995 г. №17 «О создании Государственного природного национального парка «Кандры-Куль», изменения в структуру границ и площади парка внесены постановлением Правительства Республики Башкортостан № 392 от 29 декабря 2006 г. «О природном парке Кандры-Куль».

Площадь: 4912,4 га.

Землепользователи: Кандринское участковое лесничество ГУ «Туймазинское лесничество», сельскохозяйственные предприятия, муниципальные земли.

Местоположение: в 2,5 км юго-западнее железнодорожной станции Кандры.

Характеристика природного комплекса и значение природного парка. Природный парк «Кандры-куль» находится в пределах Бугульминско-Белебеевской возвышенности, представлен увалистыми водоразделами сыртового характера, сильно расчлененными овражно-балочной сетью с крутыми и короткими инсолируемыми склонами и более растянутыми склонами северных экспозиций, нередко осложненными ступенчатыми и террасовидными уступами. Центральным объектом парка является озеро Кандрыкуль – второе после озера Асликуль по величине в республике. Как и озеро Асликуль, Кандрыкуль является местом гнездования и сезонного скопления многих видов водоплавающих и околоводных птиц и птиц, гнездящихся на озере на трансконтинентальных миграционных путях. В этом отношении оно имеет экологическую значимость далеко за пределами республики.

Озеро с трех сторон ограничено горами: на севере – горным массивом Кынар-Казган, на северо-западе – горой Тунейман, а на юге – горами Кызылтау и Гульбика. Их склоны, сложенные терригенными породами уфимского яруса верхней перми, круто обрываются к озеру, образуя неповторимый пейзаж. Отложения уфимского яруса подстилаются интенсивно карстующимися карбонатами и сульфатами кунгурского яруса. Озеро имеет карстово-провальное происхождение. В результате проседания пород и образовалась, вероятно, котловина озера, которая впоследствии была заполнена водой. Карстовые процессы на данной территории продолжаются и в настоящее время.

В северо-западной части озера на расстоянии около 1 км от береговой линии находится остров Утрау (4,5 га), покрытый лесами и богатыми заливными лугами. В районе парка соединяются широколиственно-лесная и степная зона.

В процессе сельскохозяйственного освоения на значительной площади были уничтожены красивейшие ковыльные луговые степи и широколиственные леса. В настоящее время коренных лесов из липы, ильма, клена, дуба в парке практически не осталось. Их остатками являются одиночные или произрастающие небольшими группами 100-150-летние дубы. Имеющиеся лесные насаждения представлены преимущественно вторичными березовыми, осиновыми и липовыми лесами.

Степная растительность на территории парка сохранилась незначительно. О былых степях можно судить лишь по небольшим фрагментам на склонах, где они представлены большей частью каменистыми россыпями.

На восточном и частично на западном берегу озера имеются болота и заболоченные луга со слабым засолением почвогрунтов.

Несмотря на высокую степень освоенности региона, территория парка отличается значительным богатством как флоры, так и животного населения. На территории природного парка произрастают 24 вида растений, внесенных в Красную книгу Республики Башкортостан (2001), из которых 9 видов включено в Красную книгу Российской Федерации (2008) – ковыль перистый, ковыль красивейший, венерин башмачок настоящий, венерин башмачок крупноцветковый, липарис Лезеля, ятрышник шлемоносный, копеечник крупноцветковый, копеечник Разумовского, чина Литвинова. Среди представителей животного мира, обитающих в парке, 18 видов включено в Красную книгу Республики Башкортостан (2004), из которых 6 – внесено в Красную книгу Российской Федерации (2001) (чернозобая европейская гагара, краснозобая казарка, золотистая ржанка, кулик-сорока, степная тиркушка, малая крачка). Коростель – вид птиц, включенный в Красную книгу МСОП (1996), также обитает в пределах природного парка «Кандры-Куль».

Озеро Кандрыкуль представляет собой транзитное озеро для многих перелетных птиц, а также является важным объектом для развития организованного отдыха и туризма без ущерба флоре и фауне озера.

Режим охраны установлен Положением о природных парках Республики Башкортостан, утвержденным постановлением Кабинета Министров Республики Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. и затем детализирован в связи с выделением функциональных зон Положением о природном парке «Кандры-Куль».

Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры

Категория: дендрологический памятник природы.

Образован постановлением Совета Министров Башкирской АССР от 17 августа 1965 г. №465 «Об охране памятников природы Башкирской АССР».

Площадь: 4,8 га.

Землепользователи: 1-ый участок – земли Башкирского отделения РЖД; 2-ой участок – земли ГУ «Туймазинское лесничество».

Местоположение: 1-ый участок – западная окраина ст. Кандры у ж-д переезда; 2-ой участок – в 150 м к северо-востоку от 1-го участка, Кандринское участковое лесничество, кв. 49 (выд. 4).

Характеристика объекта и значение памятника природы. Одни из старейших посадок сосны в Республике Башкортостан, которые были выполнены в 1911-1914 гг. На гектар в плужные борозды было высажено около 9 тыс. сеянцев. Посадки выполнены на 2-х участках по правобережному склону р. Нугуш. В настоящее время сосны имеют высоту 14-16 м и диаметр ствола 20-30 см, возраст около 95 лет. Подлесок отсутствует. Травостой, в основном, представлен луговыми и сорными видами. По-видимому, это одни из первых искусственных посадок в Республике Башкортостан, выполненных не для получения древесины, а с целью создания насаждений на эродированных склонах с защитными функциями. На сегодня сосновые посадки представляют успешный опыт лесомелиорации эродированных крутосклонов в лесостепной зоне. Памятник имеет научное, историческое и защитное значение.

Режим охраны установлен Положением о памятниках природы в Республике Башкортостан от 26 февраля 1999 г. №48. В связи с особенностями природного комплекса на территории памятника природы запрещены выпас скота, всякое строительство, подсочка, любые рубки, кроме выборочных санитарных.

2.3. РАЗМЕЩЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

2.3.1. Развитие социальной инфраструктуры

Население. Прогноз численности населения произведен исходя из демографической емкости территории, то есть предельно допустимого числа жителей, которых можно расселить в существующем сохраняемом и проектируемом жилом фонде на территории каждого населенного пункта.

Демографическая емкость территории определена с учетом функционально-пространственной организации территории:

- разработан проектный план градостроительного развития территории сельского поселения;

- определены площадки нового комплексного жилищного строительства;

- определена типология, структура и объемы новой жилой застройки;

- определен жилой фонд, размещаемый на территории поселения, с учетом принятых в генеральных планах сел параметров;

- произведен расчет населения, которое можно расселить в расчетном жилом фонде.

Численность населения сельского поселения Кандринский сельсовет по демографической емкости территории определена на расчетный срок 27185 человек, в том числе:

с.Кандры: 17620 чел.

- существующее население 14217 чел.

- на расчетный срок 642 проект.уч. х 5,3 чел.=3403 чел.

с.Первомайское: 1716 чел.

- существующее население 1601 чел.

- на расчетный срок 23 проект.уч. х 5,0 чел.=115 чел.

с.Ермухаметово: 3956 чел.

- существующее население 1155 чел.

- на расчетный срок 596 проект.уч. х 4,7 чел.=2801чел.

с.Кандры-Кутуй: 1222 чел.

- существующее население 1069 чел.

- на расчетный срок 26 проект.уч. х 5,9 чел.=153 чел.

с.Старые Кандры: 1404 чел.

- существующее население 508 чел.

- на расчетный срок 249 проект.уч. х 3,6 чел.=896 чел.

д.Нур: 67 чел.

- существующее население 67 чел.

д.Нижняя Каран-Елга: 41 чел.

- существующее население 41 чел.

д.Каран-Елга: 121 чел.

- существующее население 34 чел.

- на расчетный срок 23 проект.уч. х 3,8 чел.=87 чел.

д.Александровка: 1038 чел.

- существующее население 126 чел.

- на расчетный срок 194 проект.уч. х 4,7 чел.=912 чел.

Для их расселения необходимо задействовать территории жилых зон площадью  181,7 га,  в том числе:

- с.Кандры – 33,7 га;

- с.Первомайское– 3,0 га;

- с.Ермухаметово – 77,5;

- с.Кандры-Кутуй – 3,5;

- с.Старые Кандры-34,7;

- д.Каран-Елга-3,3;

- д.Александровка-26,0.

Предполагается, что освоение территориальных ресурсов будет происходить за счет механического прироста, в составе которого будут преобладать люди в трудоспособном возрасте с детьми, демографическая структура населения может стабилизироваться или улучшиться. В дальнейшем можно ожидать тенденции увеличения удельного веса детской возрастной группы вследствие повышения рождаемости и миграционного притока населения, в структуре которого будет преобладать молодой детородный возраст.

Структура населения сельского поселения Кандринский сельсовет

табл. №7

| № п/п | Населенный пункт | Численность населения (сущ.), чел. | Численность населения (проект.), чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кандры | 14217 | 17620 |
| 2 | с.Первомайское | 1601 | 1716 |
| 3 | с.Ермухаметово | 1155 | 3956 |
| 4 | с.Кандры-Кутуй | 1069 | 1222 |
| 5 | с.Старые Кандры | 508 | 1404 |
| 6 | д.Нур | 67 | 67 |
| 7 | д.Нижняя Каран-Елга | 41 | 41 |
| 8 | д.Каран-Елга | 34 | 121 |
| 9 | д.Александровка | 126 | 1038 |
|  | Итого: | 18818 | 27185 |

Возрастная структура населения

табл. №8

| Возрастные группы | Современное состояние (2015 г.) | Расчетный срок (2035 г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 18818 | 100 | 27185 | 100 |
| в том числе: |  |  |  |  |
| Моложе трудоспособного возраста | 3017 | 16,0 | 4350 | 16,0 |
| В трудоспособном возрасте | 10930 | 58,1 | 15794 | 58,1 |
| Старше трудоспособного возраста | 4871 | 25,9 | 7041 | 25,9 |

Трудовые ресурсы (экономически активное население). В основу определения трудовых ресурсов положена современная возрастная структура населения и возможная динамика ее развития на перспективу. Основную возрастную группу трудовых ресурсов сельского поселения Кандринский сельсовет составляет население в трудоспособном возрасте. Дополнительным резервом  трудовых ресурсов являются пенсионеры по возрасту, продолжающие трудовую  деятельность. В структуре трудовых ресурсов не учитывается категория работающих подростков (до 16 лет) ввиду всеобщего обязательного среднего образования.

Оценка численности трудовых ресурсов выполнена на основе прогнозируемой возрастной структуры населения. Ожидаемая численность трудовых ресурсов увеличится в перспективе до 17906 человек.

Оценка трудовых ресурсов

табл. №9

| Категория населения | Современное состояние (2015г.) | Расчетный срок (2035г.) |
| --- | --- | --- |
|  | чел. | % | чел. | % |
| Численность населения, всего | 18818 | 100,0 | 27185 | 100,0 |
| Население в трудоспособном возрасте | 10930 | 58,1 | 15794 | 58,1 |
| Работающие лица старше трудоспособного возраста | 1461 | 30% возрастной группы пенсионеров | 2112 | 30% возрастной группы пенсионеров |
| Итого трудовые ресурсы (экономически активное население) | 12391 | 65,8 | 17906 | 65,8 |

На основании ориентировочных прогнозов возрастной структуры населения и анализа современного использования трудовых ресурсов приводятся обоснования по использованию трудовых ресурсов по этапам развития поселения.

2.3.2.  Мероприятия по жилой застройке

Перспективный жилой фонд

На расчетный срок предусматривается развитие населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет за счет застройки индивидуальными жилыми домами. Перспективная численность населения составит 27,185 тыс. человек, для расселения которых потребуется 815,550 тыс.кв.м общей площади жилья. Новое строительство составит 658,986 тыс.кв.м.

Жилищная обеспеченность к 2035 году составит 30,0 кв.м на 1 жителя, данные показатели ориентировочны и зависят в первую очередь от возможностей и желания населения при строительстве индивидуальных домов бόльшей или меньшей площади.

Средняя плотность населения (с учётом существующего населения и количества населения на отведённых участках) составит 27185 чел.: 1665,1 га =16,3 чел./га.

Плотность застройки на расчетный срок составит 658986 кв.м : 1665,1 га = 395,8 кв.м общей площади  / га.

2.3.3. Мероприятия по развитию систем культурно- бытового обслуживания

В связи с  развитием сельского поселения Кандринский сельсовет генеральным планом предусматривается строительство новых учреждений обслуживания с сохранением, реконструкцией или перепрофилированием существующих.

Территориальная организация культурно-бытового обслуживания сельского поселения строится по сетевому принципу, предполагающему сочетание крупных (базовых) и малых (приближенных к месту жительства) объектов. Размещение объектов обслуживания предполагается в зонах жилой застройки, в отдельно стоящих зданиях.

Перечень основных учреждений культурно-бытового обслуживания

населения сельского поселения, на расчетный срок – 27185 чел.

(Согласно ТСН РБ)

табл.№ 10

| Наименование | Ед. изм. | Норма обеспеч. на тыс.чел. | Требуемое кол-во из расчета на 27185 чел. | Размеры земельных участков,га. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Дошкольные организации | мест | 33 | 897 | 35-40 м2 на место |
| Общеобразовательные учреждения | учащихся | 144 | 3915 | 50 м2 на уч. |
| Внешкольные учреждения | мест | 10% от общего числа школьников | 392 | 50 м2 на уч. |
| Спортивные залы общего типа | м2 | 80 | 2175 | по заданию на проект. |
| Бассейны | пл.зеркала воды, м2 | 20-25 | 680 | по заданию на проект. |
| Детско-юношеская спортивная школа | м2 площ. пола зала | 10 | 272 | 1,5-1,0 га на объект |
| Плоские спортивные сооружения | га | 0,7 | 19,0 | 0,7-0,9 |
| Клубы, дома культуры | мест | 80 для с.Кандры | 2175 | по заданию на проект. |
|  |  | 230 для остальных населенных пунктов | 2200 | по заданию на проект. |
| Танцевальный зал | мест | 6 | 627 | по заданию на проект. |
| Помещения для досуга | м2 | 60 | 1631 | по заданию на проект. |
| Сельские библиотеки | тыс.книг/ чит.мест | 6 / 5 | 163,1/136 | по заданию на проект. |
| Магазины продовольственные | м2 торг. площади | 100 | 8156 | 1,1-1,3 га на объект для с Кандры; 0,2-0,4 га на объект для остальных нас.пунктов |
| Магазины непродовольственные | м2 торг. площади | 200 |  |  |
| Предприятия обществ. питания | посадочных мест | 40 | 1087 | 0,1 га |
| Отделение связи | объект | 1 на 0,5–6,0 тыс. жит | 5 | 0,11-0,12 га |
| Предприятия бытового обслуживания | рабочих мест | 4 | 109 | 0,1-0,2 га |
| Больница | койко-мест | 13,5 | 200 | по заданию на проект. |
| Поликлиники | пос.в смену | 30 | 150 | 0,2 га на объект |
| Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | 0,1 | 3 | 0,05 га на 1авт, но не менее 0,1 га на объект |
| Аптечный пункт | объект на н.п. | 1 | 7-в с.Кандры 6 – остальные нас.пункты | при ФАП |
| Фельдшерско-акушерский пункт | объект на н.п. | 1 | 6 | 0,2 га |
| Банно-оздоровительный комплекс | посещ.в смену | 7 | 190 | 0,2-0,4 на объект |
| Отделение банка | объект | 0,5 | 9 | по заданию на проект. |
| Отделение милиции | объект | 1 на МР | 1 | 0,3-0,5 га |
| Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 на 20 тыс.чел | 1 | 0,3 га |
| Юридическая консультация | раб.мест | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | по заданию на проект. |
| Нотариальные конторы | раб.мест | 1 на 10 тыс. жителей | 1 | по заданию на проект. |
| Кладбище | га | 0,24 |  | по заданию на проект. |

Учреждения и предприятия обслуживания сельского поселения Кандринский сельсовет размещены из расчета обеспечения жителей сельского поселения услугами первой необходимости в пределах пешеходной доступности не более 30 мин. Обеспечение объектами более высокого уровня обслуживания предусмотрено на группу сельских поселений в районном центре г.Туймазы. Для организации обслуживания необходимо предусматривать помимо стационарных зданий передвижные средства и сооружения сезонного использования, выделяя для них соответствующие площадки.

Размещение учреждений и предприятий обслуживания в пределах сельского поселения Кандринский сельсовет с учетом нормативной потребности на расчетный срок:

Дошкольные образовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении Кандринский сельсовет детские сады имеются: в с.Кандры 3 детских сада, общей вместимостью на 675 мест, в с.Первомайское на 133 места, в с.Ермухаметово на 40 мест, в с.Кандры-Кутуй на 35 мест.  На расчетный срок проектом предусматривается увеличить детские сады: в с.Ермухаметово до 131 места, в с.Кандры-Кутуй до 40 мест.

В с.Старые Кандры на расчетный срок проектом предусматривается строительство нового детского сада на 50 мест.

В д.Александровка на расчетный срок предусматривается строительство школы, в составе которой будет располагаться детский сад на 36 мест.

В д.Каран-Елга на расчетный срок проектом предусматривается строительство социально-культурного центра,  в составе которого предусматривается расположить детский сад на 5 мест.

Общеобразовательные учреждения:

В настоящее время в сельском поселении Кандринский сельсовет средние школы имеются: в с.Кандры 3 школы, общей вместимостью до 1832 учащихся, в с.Первомайское до 350 учащихся, в с.Кандры-Кутуй до 320учащихся.

На расчетный срок в с.Кандры проектом предусматривается строительство 2 новых школ, общей вместимостью до 705 учащихся.

В с.Ермухаметово, с.Старые Кандры и д.Алесандровка на расчетный срок проектом предусматривается строительство новых школ:  в с.Ермухаметово на 570 учащихся, в с.Старые Кандры на 202 учащихся, в д.Александровка на 160 учащихся.

В д.Каран-Елга на расчетный срок проектом предусматривается строительство СКЦ, в составе которого предусматривается начальная школа на 25 учащихся.

Больницы, поликлиники:

Потребность в стационарной медицинской помощи,  сложной амбулаторно-поликлинической помощи  и станции скорой медицинской  помощи в сельском поселении Кандринский  сельсовет обеспечивается в: «Кандринской районной больнице», а также в «Туймазинской центральной районной больнице».

На расчетный срок, больницу в с.Кандры, предусматривается увеличить до 200 коек, а также предусматривается увеличить: поликлинику до 150 посещений в смену и  станцию скорой медицинской помощи до 3 автомобилей.

Для медицинского обслуживания населения на территории сельского поселения во всех населенных пунктов предусматриваются фельдшерско-акушерские пункты. На расчетный срок  при всех ФАП планируется организовать аптечные пункты.

Сельские клубы, библиотеки:

Вместимости существующего клуба в с.Кандры на 400 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предусматривается строительство торгово-бытовых комплексов: ТБК №1 и ТБК №2, в составе которых предусматриваются клубы: в ТБК №1 на 700 мест, в ТБК №2 на 700 мест.

В с.Кандры, по ул.Нефтяников 20, располагается  сельская  детская библиотека № 11, общей вместимостью 60,0/55 тыс.ед.хран./чит.мест. Также библиотеки располагаются при школах общей вместимостью 87,735 тыс.ед.хранения.

Вместимости существующего клуба в с.Первомайское на 200 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 395 мест, с размещением помещений для культмассовой работы и досуга, общей площадью - 103 м2. В здании клуба располагается библиотека на 8,4/6 тыс.ед.хран./чит.мест. Проектом предусматривается увеличить библиотеку до 10,3/9 тыс.ед.хран./чит.мест.

Вместимости существующего клуба в с.Ермухаметово на 250 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 500 мест, с размещением помещений для культмассовой работы и досуга, общей площадью - 237 м2. В здании клуба располагается библиотека на 14,0/4 тыс.ед.хран./чит.мест. Проектом предусматривается увеличить библиотеку до 23,7/20 тыс.ед.хран./чит.мест.

Вместимости существующего клуба в с.Кандры-Кутуй на 250 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 281 места, с размещением помещений для культмассовой работы и досуга, общей площадью - 73 м2. В здании клуба располагается библиотека на 14,987 тыс.ед.хранения.

Вместимости существующего клуба в с.Старые Кандры на 250 мест на расчетный срок недостаточно. Проектом предлагается провести реконструкцию клуба с увеличением до 323 мест, с размещением помещений для культмассовой работы и досуга, общей площадью - 85 м2 и с библиотекой на 8,4/7 тыс.ед.хран./чит.мест.

В настоящий момент в д.Нур сельский клуб отсутствует. В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  сельский клуб предусмотрен в близлежащем населенном пункте д.Александровка, с учетом населения д.Нур.

В настоящий момент в д.Нижняя Кара-Елга сельский клуб отсутствует. В связи с тем, что расширение в данном населенном пункте не требуется,  сельский клуб предусмотрен в близлежащем населенном пункте д.Каран-Елга, с учетом населения д.Нижняя Каран-Елга.

В настоящий момент в д.Каран-Елга сельский клуб отсутствует. На расчетный срок проектом предусматривается строительство социально-культурного центра, в составе которого будет располагаться: клуб на 40 мест, помещения для культмассовой работы и досуга, общей площадью – 10,0 м2.

В настоящий момент в д.Александровка сельский клуб отсутствует. На расчетный срок проектом предусматривается строительство социально-культурного центра, в составе которого будет располагаться: клуб на 255 мест, помещения для культмассовой работы и досуга, общей площадью – 70,0 м2 и библиотека на 6,2/5 тыс.ед.хран./чит.мест.

Магазины:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Кандры торговая площадь существующих 40 магазинов товаров повседневного спроса составляет 9731,1 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день соответствует нормативной потребности. На расчетный срок магазины не требуются.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Первомайское торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 50,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в существующих кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 445,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Ермухаметово торговая площадь существующих 4 магазинов товаров повседневного спроса составляет 87,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 400,0 м2. Также на территории села, проектом  предусматривается строительство 4 магазинов товаров повседневного спроса, общей торговой площадью -700,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Кандры-Кутуй торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 50,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в существующих кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 217,0 м2. Также на территории села, проектом  предусматривается строительство  магазина товаров повседневного спроса, общей торговой площадью -100,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в с.Старые Кандры торговая площадь существующих 2 магазинов товаров повседневного спроса составляет 65,0 м2. Обеспеченность населения сельского поселения объектами торговли на сегодняшний день ниже нормативной потребности. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального торгово–бытового комплекса, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 206,0 м2. Также на территории села, проектом  предусматривается строительство 3 магазинов товаров повседневного спроса, общей торговой площадью -206,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Нур магазины отсутствуют. В связи с отсутствием развития населенного пункта,  проектом предусматривается магазин в близлежащем населенном пункте д.Александровка.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Нижняя Каран-Елга магазины отсуствуют. В связи с отсутствием развития населенного пункта,  проектом предусматривается магазин в близлежащем населенном пункте д.Каран-Елга.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Каран-Елга предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение в существующих кварталах универсального социально-культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 50,0 м2.

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения в д.Александровка предприятия торговли отсутствуют. Проектом предлагается размещение в проектируемых кварталах универсального социально-культурного центра, имеющего в своем составе магазины товаров повседневного спроса торговой площадью 70,0 м2.

Предприятия общественного питания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения предприятия общественного питания имеются в с.Кандры на 160 посадочных мест и в с.Первомайское на 20 посадочных мест, в остальных населенных пунктах отсутствуют.

На расчетный срок, проектом предусматривается расположить предприятия общественного питания:

- в с.Кандры предусматривается строительство кафе на 275 посадочных мест и проектируемом ТБК №1, проектом предусматривается предприятие общественного питания на 270 посадочных мест.

- в с.Первомайское на 50 посадочных мест (при ТБК);

- в с.Ермухаметово на 165 посадочных мест ( при ТБК);

- в с.Кандры-Кутуй на 50 посадочных мест ( при ТБК);

- в с.Старые Кандры  на 56 посадочных мест ( при ТБК);

- в д.Александровка на 45 посадочных мест ( при СКЦ).

Предприятия бытового обслуживания:

На сегодняшний день по данным Администрации сельского поселения предприятия бытового обслуживания располагаются лишь в с.Кандры на 17 рабочих мест,  в остальных населенных пунктах отсутствуют.

Обеспеченность объектами бытового обслуживания в с.Кандры, ниже нормативной потребности, в связи с этим, на расчетный срок, проектом предусматриваются предприятия бытового обслуживания, при проектируемых ТБК, на 53 рабочих места.

Проектом предлагается разместить предприятия бытового обслуживания:

- в с.Первомайское на 7 раб.мест;

- в с.Ермухаметово на 16 раб.мест;

- в с.Кандры-Кутуй на 5 раб.мест;

- в с.Старые Кандры на 6 раб.мест;

- в д.Александровка на 4 раб.места.

Спортивные и физкультурно-оздоровительные учреждения.

В настоящий момент, спортивный зал располагается в с.Кандры общей площадью 512 м2. На расчетный срок проектом предусматривается расположить спортивные залы при школах: в с.Кандры общей площадью - 900 м2, в с.Первомайское общей площадью - 137 м2, в с.Ермухаметово общей площадью - 316 м2, в с.Кандры-Кутуй общей площадью - 100 м2, в с.Старые Кандры общей площадью – 115 м2, в д.Александровка общей площадью - 90 м2.

В д.Каран-Елга спортивный зал предусматривается в проектируемом СКЦ, общей площадью 15 м2.

Расчетная потребность населения сельского поселения Кандринский сельсовет в плоскостных спортивных сооружениях на расчетный срок реализации генерального плана составит 19,0 га. Проектом предлагается разместить плоские спортивные сооружения в рекреационной зоне населенных пунктов.

Кредитно-финансовые учреждения и предприятия связи.

В настоящий момент на территории с.Кандры и с.Первомайское располагаются отделение связи, отделение сберегательного банка располагается в с.Кандры.

На расчетный срок проектом предусматривается расположить отделения связи в с.Кандры, с.Ермухаметово,  с.Старые Кандры. Отделения банка предусматриваются в с.Кандры, с.Первомайское, с.Ермухаметово,  с.Старые Кандры.

Пожарная часть.

На сегодняшний день пожаротушение на территории сельского поселения осуществляет ФГКУ ОФПС России по РБ Пожарная часть 148, в распоряжении которой находятся 3 ед. специализированных автомобиля:

- ЗИЛ- 130 АЦ 40(130)(марка спецтехники);

- ЗИЛ -131 АЦ-40(131)(марка спецтехники);

- КАМАЗ АЦ-080 (040)(марка спецтехники).

В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность пожарной части составляет – 30 человек.

2.3.4. Мероприятия по промышленному строительству, сельскому хозяйству

Государственным Собранием РБ принят закон (в ред. от 02.04.2009 № 105-з, от 27.04.2009 № 114-з, от 13.07.2009 № 150-з) «О развитии сельского хозяйства в Республике Башкортостан».

Приоритетными отраслями и сферами экономики района в прогнозируемый период (2005-2025гг.) будут сельское хозяйство, промышленность, жилищное строительство, туризм, малое предпринимательство, образование и здравоохранение.

Аграрная политика должна быть нацелена, в первую очередь, на восстановление и развитие агропромышленного комплекса района по следующим направлениям:

- внедрение системы устойчивого ведения сельского хозяйства для наращивания объемов производства;

- формирование экономических условий для преодоления убыточности значительной части сельскохозяйственных товаропроизводителей, повышения доходности крестьянских (фермерских) хозяйств на основе использования различных схем расчетов за продукцию, налогового стимулирования предприятий, увеличивающих объемы реализации продукции, предоставление инвестиций, компенсаций, дотаций;

- реструктуризация задолженности и реформирование убыточных предприятий;

- усиление сферы производственного обслуживания АПК (электротехническое, ветеринарное, организация племенного дела, агрохимических работ и т.д.);

- совершенствование работы действующих и создания новых машинно-технологических станций;

- развитие перерабатывающей промышленности;

- сохранение и организация системы подготовки кадров для АПК района;

- государственное содействие формированию структур, обеспечивающих справедливое распределение дохода между сельскохозяйственными товаропроизводителями, перерабатывающими предприятиями, сферой реализации и торговли.

В животноводстве основными задачами является:

- восстановление оптимального поголовья скота с учетом обеспечения продовольственной безопасности населения района;

- развитие свиноводства и овцеводства;

- расширение перспективных, наименее трудоемких  и энергозатратных отраслей, таких как мясное скотоводство и коневодство;

- создание сбалансированной кормовой базы, обеспечивающей потребности всего скотопоголовья при минимальном расходе кормов на единицу продукции, путем восстановления производственных мощностей, рационального использования лугопастбищных угодий и применения передовых технологий при заготовке кормов;

- формирование стад животных с высокой продуктивностью.

Развитие отраслей животноводства должно стимулироваться во всех хозяйствах: личных подсобных, крестьянских (фермерских), коллективных. Созданию устойчивого экономического положения в сельхозпредприятиях с учетом конъюнктуры рынка будет способствовать организация относительно замкнутого цикла «производство–переработка–реализация», что позволит избавиться от посредников, из-за которых происходит удорожание продукции. Для этого необходимо создание дополнительно к существующим цехам по переработке сельскохозяйственного сырья, создать сеть минипредприятий по первичной переработке продукции.

Перечисленные выше мероприятия по усилению отраслевой структуры сельскохозяйственного производства, а также сохранение кадрового потенциала невозможны без государственной поддержки и прямого бюджетного финансирования, обеспечивающих функционирование всей системы агропромышленного комплекса.

Выполнение вышеуказанных мероприятий позволит агропромышленному комплексу района к концу прогнозируемого периода (2025г.) выйти на показатели объемов валовой продукции  сельского хозяйства в 2 раза превышающие современные.

2.3.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Транспортный комплекс Туймазинского района является частью транспортной сети территории Республики Башкортостан. Развитие транспортной системы является необходимым условием экономического развития района. С созданием эффективной транспортной сети появляется возможность углубления и расширения товарного обмена, преобразования условий жизнедеятельности  и хозяйствования.

Транспортный раздел выполнен на основе плановых статистических данных, представленных службами  Туймазинского района и ГУП «Башкиравтодор» и ранее разработанной проектной документации.

Основные направления развития транспортного каркаса Туймазинскогорайона:

1. Создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами.

2. Обеспечение проезда к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания.

3. Возможность выхода на внешние, федерального значения магистральные трассы.

4. Обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий.

5. Повышение безопасности  дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине плохих дорожных условий.

Железнодорожный транспорт. Ближайшая железнодорожная станция «Кандры» располагается в административном центре сельского поселения. Код станции: 65120. Принадлежность: Башкирское отделение Куйбышевской железной дороги.

Существующая транспортная сеть сельского поселения представлена автодорогами федерального, межмуниципального и местного значения.

Обслуживанием автомобильных дорог занимается Туймазинское ДРСУ, которое находится в г.Туймазы.

Перечень автомобильных дорог общего пользования

табл.№11

| № п/п | Наименование автомобильных дорог общего пользования | категория дороги | Протяже-ние всего | в т.ч с твердым покрытием | в т.ч.по типу покрытия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | асфаль-тобетон | гравий | грунт |
| Федерального значения |
| 1 | М-5 «Урал» | III | 14,9 | 14,9 | 14,9 | - | - |
| Межмуниципального значения |  |  |  |  |  |
| 2 | Канды-Наратасты | IV | 5,6 | 5,6 | 5,6 | - | - |
| 3 | Старые Кандры-Туймазы | IV | 9,0 | 9,0 | 9,0 | - | - |
| Местного значения |
| 4 | Кандры- Старые Кандры | V | 1,3 | 1,3 | 0,8 | - | 0,5 |
| 5 | Кандры-Ермухаметово | V | 2,1 | 2,1 | 2,1 | - | - |
| 6 | Кандры-Сайраново | V | 5,5 | 5,5 | 5,5 | - | - |
| 7 | Первомайское-Александровка | V | 0,7 | 0,7 | 0,7 | - | - |
| 8 | Первомайское-Кандрыкуль | V | 2,7 | 2,7 | 2,7 | - | - |
| 9 | Первомайское-а/д Старые Кандры-Туймазы | V | 1,3 | 1,3 | 1,3 | - | - |
| 10 | Ермухаметово-Каран-Елга | V | 5,2 | 5,2 | - | - | 5,2 |
| 11 | Кандры-Кутуй-М-5 «Урал» | V | 2,4 | 2,4 | 2,4 | - | - |
| 12 | Кандры-Кутуй-Кандры-Тюмекеево | V | 5,8 | 5,8 | 5,8 | - | - |
| 13 | Старые Кандры- М-5 «Урал» | V | 1,1 | 1,1 | 1,1 | - | - |
| 14 | Нур- а/д Старые Кандры-Туймазы | V | 1,6 | 1,6 | - | 1,6 | - |
|  | Итого: |  | 59,2 | 59,2 | 51,9 | 1,6 | 5,7 |

Проектом генерального плана предусматривается реконструкция существующих дорог на территории сельского поселения для развития внутрирайонных и межрайонных связей, создание единой системы транспортной и улично-дорожной сети, взаимосвязанной с планировочной структурой населенных пунктов и прилегающими к ним территориями. Такая система обеспечит удобные, быстрые и безопасные связи со всеми функциональными зонами, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

На расчетный срок проектом предусматривается реконструкция автомобильной дороги М-5 «Урал» Москва-Рязнь-Пенза-Самара-Уфа-Челябинск, на участке  км 1312+000 – км 1336+000, Республики Башкортостан.

Рекомендации по развитию автодорог в административных

границах сельского поселения Кандринский сельсовет

табл. №12

| № п/п | Наименование основных автомобильных дорог | Существующее положение | П р о г н о з ы |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общая протя-женность а/д, км (в границе сс) | в том числе: | в том числе: |
|  |  |  | с щебеночным покры-тием | грунтовые | с асфальтовым покры-тием | с улуч-шенным покры-тием | грунтовая |
| I. Реконструкция автодорог |
| 1 | М-5 «Урал» (реконстр.) | 16,4 | - | - | 16,4 | - | - |
| 2 | Канды-Наратасты | 5,6 | - | - | 5,6 | - | - |
| 3 | Старые Кандры-Туймазы | 9,0 | - | - | 9,0 | - | - |
| 4 | Кандры- Старые Кандры | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - |
| 5 | Кандры-Ермухаметово | 2,1 | - | - | 2,1 | - | - |
| 6 | Кандры-Сайраново | 5,5 | - | - | 5,5 | - | - |
| 7 | Первомайское-Александровка | 0,7 | - | - | 0,7 | - | - |
| 8 | Первомайское-Кандрыкуль | 2,7 | - | - | 2,7 | - | - |
| 9 | Первомайское-а/д Старые Кандры-Туймазы | 1,3 | - | - | 1,3 | - | - |
| 10 | Ермухаметово-Каран-Елга | 5,2 | - | - | 5,2 | - | - |
| 11 | Кандры-Кутуй-М-5 «Урал» | 2,4 | - | - | 2,4 | - | - |
| 12 | Кандры-Кутуй-Кандры-Тюмекеево | 5,8 | - | - | 5,8 | - | - |
| 13 | Старые Кандры- М-5 «Урал» | 1,1 | - | - | 1,1 | - | - |
| 14 | Нур- а/д Старые Кандры-Туймазы | 1,6 | - | - | 1,6 | - | - |
|  | Итого: | 60,7 |  |  | 60,7 |  |  |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов решена в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного и пешеходного движения, территориально-планировочной организации территории и характера застройки. В составе улично-дорожной сети выделены улицы и дороги следующих категорий:

- поселковые дороги, по которым осуществляется связь населенного пункта с внешними дорогами общей сети;

- главные улицы, обеспечивающие связь жилых территорий с общественными центрами и местами приложения труда;

- улицы в жилой застройке, в т.ч.:

- основные, осуществляющие транспортную (без пропуска грузового и общественного транспорта) и пешеходную связь внутри жилых территорий и с главными улицами,

- второстепенные, обеспечивающие связь между основными жилыми улицами;

-  пешеходные улицы (дорожки), необходимые для связи с местами приложения труда, учреждениями и предприятиями обслуживания;

- производственные дороги, по которым обеспечивается транспортная связь в пределах производственных зон, а также выходы на поселковые и внешние дороги.

Дороги и улицы в проектируемых кварталах обозначены условно, без названий.

Ширина существующих дорог и улиц продиктована сложившейся застройкой, что и определило ширину в красных линиях 15,0 - 25,0 м, ширину проезжей части 3,5-6,0 м.

Ширина проектируемых дорог и улиц в красных линиях составляет 20,0 а, ширина проезжей части  7,0 м.

Реконструкция существующих дорог и улиц предусматривает их благоустройство с усовершенствованием покрытия, устройство «карманов» для остановки общественного транспорта, парковок и стоянок автотранспорта в местах скопления людей в зоне общественных центров, местах массового отдыха, промышленных зонах и т.д., а также уширение проезжих частей улиц и дорог перед перекрестками.

Особое внимание при проведении реконструкции улично-дорожной сети необходимо уделить обеспечению удобства и безопасности пешеходного движения.

Показатели улично-дорожной сети в границах населенных пунктов

сельского поселения Кандринский сельсовет

табл. №13

| Наименование | Протяженность, км | Площадь, га |
| --- | --- | --- |
|  | Сущ. | На расчетный срок | Сущ. | На расчетный срок |
| с.Кандры | 75,0 | 82,7 | 45,0 | 57,9 |
| с.Первомайское | 6,0 | 5,9 | 3,6 | 4,1 |
| с.Ермухаметово | 6,0 | 23,7 | 3,6 | 16,6 |
| с.Кандры-Кутуй | 5,7 | 10,9 | 3,4 | 7,6 |
| с.Старые Кандры | 8,0 | 15,0 | 4,8 | 10,5 |
| д.Нур | 0,5 | 0,5 | 0,3 | 0,3 |
| д.Нижняя Каран-Елга | 0,2 | 0,2 | 0,1 | 0,1 |
| д.Каран-Елга | 0,5 | 1,6 | 0,3 | 1,1 |
| д.Александровка | 0,8 | 6,4 | 0,5 | 4,5 |
| ВСЕГО | 102,7 | 146,9 | 61,6 | 102,7 |

Туймазинское АТП – филиал ГУП «Башавтотранс» РБ, обеспечивает пассажирские перевозки до всех населенных пунктов района.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет движение рейсовых автобусов осуществляется по маршруту Кандры-Уфа, Кандры-Туймазы, автобусная остановка расположена в с.Кандры , по улице Ленина, 24.

Основной вид транспорта в населенных пунктах - автомобильный. По данным Администрации сельского поселения Кандринский сельсовет на 2015 год на территории сельского поселения зарегистрировано:

988 – легковых автомобилей;

51– грузовой автомобиль;

10 – тракторов;

6 – автобусов;

11 – мотоциклов.

Объекты по обслуживанию индивидуального транспорта:

Ближайшие предприятия, обслуживающие автотранспорт на территории  сельского поселения Кандринского сельсовета:

табл.№14

| Наименование | Местонахождение |
| --- | --- |
| Автозаправочная станция | Башкирнефтепродукт АЗС- 3 шт.,АГЗС-1 шт, автодорога М5 |
| Станция техобслуживания | с.Кандры, ул.Тельмана, 74 «Гараж» с.Кандры, ул.Тельмана, 72 «Шиномонтаж» |

Уровень автомобилизации в сельском поселении Кандринский сельсовет в 2015 году составляет 57 маш / 1000 жит. Согласно ТСН РБ п. 3.5.7 принимаем на расчетный срок - 350 автомобилей на 1000 жителей.

Суммарный уровень автомобилизации на расчетный срок составит:

27185 х 350 / 1000 = 9515 автомобилей.

Для индивидуальной жилой застройки предусмотрено хранение личных индивидуальных автомобилей на приусадебных участках.

Кратковременные стоянки

Открытые стоянки для кратковременного хранения автомобилей предусматриваются из расчета 70% расчетного парка индивидуальных автомобилей (п. 3.5.166 ГПН, стр.147),  что на расчетный срок составит 9515 х 0,7 = 6661 машиномест на сельское поселение.

Из них в жилых районах  - 30%, 1998 машиномест, в общественных центрах - 15%, 999 машиномест, в производственных зонах - 10%, 666 машиномест.

Согласно п. 9.17 Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. на открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях – не далее 100 м, следует выделять до 10 % мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м.

2.3.6. Развитие инженерной инфраструктуры

2.3.6.1. Инженерная подготовка и вертикальная планировка территории

Мероприятия по инженерной подготовке территории

Инженерная подготовка представляет собой комплекс мероприятий, обеспечивающих создание благоприятных условии для строительства и эксплуатации населенных мест, размещения и возведения здании, прокладки улиц, инженерных сетей и других элементов градостроительства с обязательным учетом экологических требований.

Перед проектированием инженерной подготовки тщательно обследуют отводимую для населенного места территорию и особенности каждого из ее участков, с сопоставлением полученных данных с требованиями к застройке и эксплуатации селитебной, промышленной и других зон.

Основными задачами инженерной подготовки территорий являются:

- осушение участков, защита от затопления, защита от оползней, от ветровой эрозии, от смыва плодородного слоя почвы;

- подготовка территории под строительство дорог, сооружений, выравнивание поверхности участков по проектным отметкам (вертикальная планировка), организация поверхностного стока дождевых и талых вод;

- укрепление берегов и склонов рек, водоемов, озер, оврагов;

- осушение заболоченных участков и орошение (обводнение) в засушливых условиях;

- мероприятия по устранению селей, явлений карста, оползней;

- рекультивация - техническая и биологическая – территории.

В соответствии с инженерно-геологическими условиями и архитектурно-планировочным решением территории населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет определен следующий состав мероприятий по инженерной подготовке территории: вертикальная планировка территории, организация поверхностного стока, регулирование водостоков, укрепление оврагов, благоустройство береговых полос водных объектов.

Вертикальная планировка территории

Вертикальная планировка поверхности земли обеспечивает наиболее целесообразные и экономичные условия для размещения зданий и сооружений на местности, отвод дождевых и талых вод к местам сброса в водоем, создает необходимые продольные уклоны улиц и дорог для движения автомобилей и пешеходов, а также для прокладки подземных инженерных сетей безнапорной канализации и дренажа.

При осуществлении вертикальной планировки учитывают природоохранные требования. Целесообразно по возможности сохранять естественный рельеф, почвенный покров, растительность, всемерно сокращать объем земляных работ с несбалансированными объемами выемок и насыпей.

Вертикальная планировка нужна в минимальной степени на участках, где естественный рельеф местности обеспечивает необходимые уклоны для стока дождевых вод (0,005…0,01), для рациональной вертикальной посадки зданий (0,005…0,05). Требуемые продольные уклоны для улиц: не менее 0,005 и не более 0,05 - для магистральных улиц, до 0,08 - для жилых, до 0,04 - для скоростных дорог, 0,005…0,08 -для проездов и пешеходных дорог в жилых микрорайонах.

Участки микрорайонов следует располагать на отметках более высоких, чем отметки красных линий обрамляющих их улиц, чтобы стоки дождевых вод с жилых территорий направлялись к водоприемным устройствам на улицах.

Снимаемый при вертикальной планировке слой плодородной почвы следует складировать, предохранять от размыва и загрязнения с последующим использованием при озеленении территории.

Организация поверхностного стока

В настоящее время на территории сельского поселения ливневая канализация отсутствует. Организация поверхностного стока в комплексе с вертикальной планировкой территории является одним из основных мероприятий по инженерной подготовке территории. Своевременное организованное отведение поверхностных сточных вод (дождевых, талых, поливомоечных) способствует обеспечению надлежащих санитарно-гигиенических условий для эксплуатации территорий, наземных и подземных сооружений.

Отведение поверхностных сточных вод с территорий застройки предусматривается путем устройства открытых лотков. В качестве открытых водостоков приняты кюветы трапециидального сечения и лотки. Ширина по дну – 0,5м, глубина – 0,6-1,0м, заложение откосов 1:2. Крепление откосов предусматривается одерновкой. Открытые водостоки будут выполнять функцию дрен. На участках территории  с уклонами более 0,03 во избежание размыва проектируется устройство бетонных лотков прямоугольного сечения. Ширина лотков 0,4-0,6м, глубина – 0,6м. Трассировка водоотводящей сети по улицам населенных пунктов производится с учетом бассейнов стока. Водоотвод предусматривается самотеком.

Укрепление оврагов

Влияние овражной эрозии на населенные пункты и смежные с ними территории заключается главным образом в расчленении их на отдельные части. Эрозия может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации. Овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя механическую обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования их, и предотвращения их дальнейшего роста предусматривает засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью дальнейшего использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Благоустройство береговых полос водных объектов

В настоящее время санитарное состояние водоемов неудовлетворительное. Прибрежные территории и дно водоемов заилены, берега поросли болотной растительностью.

С целью обустройства рекреационных зон поселения, предусматривается ряд мероприятий, направленных на благоустройство водоемов:

- регулирование, благоустройство и расчистка русел и ручьев сельского поселения на расчетный срок в новых границах населенных пунктов;

- профилирование берегов;

- подсыпка заболоченных участков прибрежных территорий;

- посадка зеленых насаждений, посев трав;

- устройство пешеходных прогулочных связей, удобных подъездов и подходов к воде;

- подсыпка дамб, замена труб большего диаметра (при необходимости), прочистка существующих труб.

Рекомендуется профилирование склонов для предотвращения задержки стока ливневых и талых вод, крутые склоны уполаживаются или террасируются с устройством промежуточных берм.

В качестве основного метода защиты откосов от ветровой и водной эрозии применяются устройство на них травяного покрова, посадка кустарников и деревьев с развитой корневой системой. Водоохранная растительность обеспечивает интенсивное поглощение почвой талых и дождевых вод, перевод их из поверхностного стока в грунтовый, что способствует удлинению стока за счет периода его поступления в водоемы, устраняет бурные наводнения весной, создает полноводность водоемов в межень и предохраняет их от обмеления и заиления. Лесные и парковые насаждения по берегам водоемов наиболее полно проявляют почвозащитное, берегоукрепительное и водоохранное влияние. На пойменных участках с высоким стоянием грунтовых вод и даже покрытых тонким слоем воды необходимо производить посадку влаголюбивых растений (биодренаж) – ольхи, особых сортов ивы, камыша, тростника и др.

Грунт от расчистки водоемов необходимо использовать для отсыпки прибрежных территорий. При застройке новых жилых кварталов вывоз минерального и растительного грунта рекомендуется направлять на пониженные участки, берега рек и прилегающую к ним территорию для планирования территории согласно генеральному плану.

Заключение и рекомендации по строительству

В целом, с инженерно-геологической точки зрения, территория исследования относится к участкам благоприятным для промышленного и гражданского наземного строительства. На территориях, благоприятных для строительства, не существует угрозы подтопления и затопления, возможно строительство зданий  с подвалами.

Приведенный состав инженерных мероприятий разработан в объеме, необходимом для обоснования планировочных решений и подлежит уточнению на последующих стадиях проектирования.

При освоении территории на каждом отдельном участке, под каждый объект необходимо проведение детальных инженерно-геологических изысканий.

Состав защитных сооружений следует назначать в зависимости от состава и характера опасных геологических процессов (постоянного, сезонного, эпизодического) и величины приносимого ими ущерба.

Защитные мероприятия направлены на устранение основных причин опасных геологических процессов и должны быть разработаны в полном объеме на стадии рабочего проекта.

2.3.6.2. Водоснабжение и канализация

Основными водопотребителями, расположенными на территории сельского поселения Кандринский сельсовет, являются населенные пункты и производственные объекты. В настоящее время хозяйственно-питьевое водоснабжение базируется на использовании подземных вод. По обеспеченности водными ресурсами Туймазинский район и, в частности, сельское поселение Кандринский сельсовет относится к относительно надежно обеспеченным по подземным источникам водоснабжения.

На момент проектирования централизованное водоснабжение имеется в с.Кандры, с.Первомайское, с.Ермухаметово, с.Кандры-Кутуй, Каран-Елга и частично в с.Старые Кандры. В остальных населенных пунктах централизованное водоснабжение отсутствует.

Источником водоснабжения в с.Кандры является эксплуатационная скважина, расположенная на территории Николаевского сельсовета, в с.Николаевка. Скважина обслуживает 65%  населения с.Кандры централизованным водоснабжением. Также на территории села располагаются каптированные родники, расположенные возле северной насосной станции и южной насосной станции, они обеспечивают остальное население водоснабжением. Общая протяженность сетей водопровода по улицам составляет – 57 км.

Источником водоснабжения в с.Первомайское является эксплуатационная скважина. Скважина пробурена в 1982 году, глубиной – 70 метров. Протяженность сетей водопровода  по улицам составляет 4 км.

Источником водоснабжения в с.Ермухаметово является каптированный родник, расположенный в с.Ермухаметово. Родник пробурен в 1978 году, глубиной – 3 метра.  Протяженность сетей водопровода  по улицам составляет 4,0 км.

Источником водоснабжения в с.Кандры-Кутуй является каптированный родник, построенный 1977 году, глубиной – 4 метра.  Протяженность сетей водопровода  по улицам составляет 2,5 км.

Источником водоснабжения в с.Старые Кандры является эксплуатационная скважина. Скважина пробурена в 1982 году, глубиной – 70 метров. Протяженность сетей водопровода  по улицам составляет 1,3 км.

Источником водоснабжения в д.Нур является эксплуатационная скважина. Скважина пробурена в 1979 году, глубиной – 70 метров.

Источником водоснабжения в д.Александровка является эксплуатационная скважина. Скважина пробурена в 1978 году, глубиной – 70 метров. Протяженность сетей водопровода  по улицам составляет 1,3 км.

Источником водоснабжения в д.Каран-Елга является эксплуатационная скважина. Скважина пробурена в 1986 году, глубиной – 30 метров.

Источником водоснабжения в д.Нижняя Каран-Елга является колодец. Колодец построен в 1965 году, глубиной – 9 метров.

Проектные предложения.

На расчетный срок в с.Кандры централизованное водоснабжение предусматривается от существующего водозабора, расположенного в с.Николаевка. Каптированные родники проектом предусматривается закрыть, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до кладбища. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в с.Первомайское централизованное водоснабжение предусматривается от существующего источника водоснабжения. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в с.Ермухаметово предусматривается закрыть существующий родник, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до кладбища. Новый водозабор предусматривается в 300 метрах, юго-западнее, от существующих границ села. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в с.Кандры-Кутуй централизованное водоснабжение предусматривается от существующего источника водоснабжения. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

На расчетный срок в с.Старые Кандры проектом предусматривается закрыть существующую водозаборную скважину, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до кладбища. Новый водозабор предусматривается в 500 метрах, юго-западнее, от существующих границ села. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

В настоящий момент на территории д.Нур централизованное водоснабжение отсутствует. На расчетный срок проектом предусматривается водоснабжение от  существующей водозаборной скважины, расположенной в 250 метрах, северо-восточнее, от границы деревни.

На расчетный срок в д.Каран-Елга проектом предусматривается закрыть существующую водозаборную скважину, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до кладбища. Новый водозабор предусматривается в 350 метрах, северо-восточнее, от существующих границ деревни. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

В настоящий момент на территории д.Нижняя Каран-Елга централизованное водоснабжение отсутствует. На расчетный срок проектом предусматривается использовать проектируемый водозабор в д.Каран-Елга, в качестве централизованного водоснабжения для жителей д.Нижняя Каран-Елга.

На расчетный срок в д.Александровка проектом предусматривается закрыть существующую водозаборную скважину, в связи с тем, что не соблюдается санитарный разрыв до кладбища. Новый водозабор предусматривается в 800 метрах, юго-западнее, от существующих границ деревни. Зона санитарной охраны подземного источника водоснабжения равна 1000 метров.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождений подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Нормы водопотребления, расчетные расходы воды.

Водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения определено в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по удельному хозяйственно-питьевому водопотреблению в населенных пунктах, включающему расходы воды на хозяйственно-питьевые и бытовые нужды в общественных зданиях.

На расчетный срок водопотребление сельского поселения Кандринский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 27185 чел.= 4349,6 м3/сут.

Расчеты расхода воды перспективного потребления выполняются в следующей стадии проектирования.

Источники водоснабжения.

В качестве источников водоснабжения населенных пунктов сельского поселения на расчетный срок строительства рекомендуется использовать подземные воды.

Для обеспечения перспективной потребности водопотребления необходимо:

- провести изыскания источников водоснабжения с участием специалистов Управления по недрам РБ, выполнить поисково-оценочные и разведочные работы для определения запасов пресных подземных вод для обеспечения перспективной потребности водопотребления населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет;

- определить источники хозяйственно-питьевого водоснабжения на основе санитарной оценки условий формирования и залегания подземных вод, оценки качества и количества воды, санитарной оценки места расположения водопроводных сооружений, прогноза санитарного состояния источников.

В качестве регулирующих сооружений на водозаборах предусматривается установка металлической водонапорной башни с емкостью 15,0 м3. Местоположение водозаборных сооружений уточняется на следующих стадиях проектирования при обязательном участии представителей санитарно-эпидемиологической службы и местных органов управления с оформлением соответствующими актами.

В целях обеспечения санитарного благополучия питьевой воды предусматривается санитарная охрана источников водоснабжения (месторождения подземных вод) и проектируемых водопроводных сооружений в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зона санитарной охраны источника питьевого водоснабжения организуется в составе трех поясов:

1 пояс (строгого режима) – включает территорию водозабора, его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения;

2 и 3 пояса (пояса ограничений) – включают территорию, предназначенную для предупреждения соответственно микробного и химического загрязнения воды источника водоснабжения.

Зоны санитарной охраны водоводов - санитарно-защитная полоса, шириной 10 м при прокладке в сухих грунтах и 50 м при прокладке в мокрых грунтах. Водовод прокладывается по трассе, на которой отсутствуют источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Мероприятия по санитарной охране – гидрогеологическое обоснование границ поясов зон санитарной охраны, ограничения режима хозяйственного использования территорий 2 и 3 поясов разрабатываются в проекте зон санитарной охраны (ЗСО) в составе проекта водоснабжения деревни и утверждаются в установленном порядке.

В случае отсутствия пригодных для потребления подземных вод источником водоснабжения населенного пункта принимаются поверхностные воды, с соответствующей водоподготовкой перед подачей в водопроводную сеть.

Качество воды подаваемой в водопроводную сеть населенного пункта должно соответствовать СанПиН 2.1.4. 1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения, контроль качества».

Схема и система водоснабжения

В каждом населенном пункте предусматривается организация централизованной системы водоснабжения в целях бесперебойного обеспечения хозяйственно-питьевых, производственных и противопожарных нужд по принципиальным схемам.

Системы водоснабжения принимаются хозяйственно-питьевые противопожарные, низкого давления.

Схема подачи воды: из водозаборных скважин вода погружными насосами подается в резервуары чистой воды (2 шт.) при насосной станции 2 подъема. В насосной станции 2 подъема предусматривается установка насосов для подачи воды на хозяйственно-питьевые нужды и на пожаротушение, установки обеззараживания воды и узел учета водопотребления.

Насосами 2-го подъема вода подается по двум водоводам в разводящие сети, а в часы минимального водопотребления в регулирующую емкость (водонапорную башню), в часы максимального водопотребления вода из емкости поступает в сеть.

В резервуарах чистой воды при насосной станции 2-го подъема предусматривается хранение неприкосновенного пожарного запаса воды для организации наружного и внутреннего пожаротушения объектов и регулирующего объема воды на хозяйственно-питьевые нужды.

Схема канализации

Схема канализации выполнена с учетом рельефа местности, гидрогеологических условий площадки строительства и ситуационного плана местности.

Объем бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов в соответствии со СниП 2.04.03-85 принят равным объему водопотребления.

На расчетный срок общее водоотведение населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет составит: 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 27185 чел.= 4349,6 м3/сут.-5 % (безвозвратные потери) 4132,1 м3/сут., в т.ч:

- в с.Кандры 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 17620 чел.= 2819,2 м3/сут., -5 % (безвозвратные потери) 2678,2 м3/сут.

- в с.Первомайское 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1716 чел.= 274,6 м3/сут., -5 % (безвозвратные потери) 260,8 м3/сут.

- в с.Ермухаметово 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 3956 чел.= 633,0 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 601,3 м3/сут.

- в с.Кандры-Кутуй 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1222 чел.= 195,5 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 185,7 м3/сут.

- в с.Старые Кандры 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1404 чел.= 224,6 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 213,4 м3/сут.

- в д.Нур 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 67 чел.= 10,7 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 10,2 м3/сут.

- в д.Нижняя Каран-Елга 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 41 чел.= 6,6 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 6,2 м3/сут.

- в д.Каран-Елга 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 121 чел.= 19,4 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 18,4 м3/сут.

- в д.Александровка 0,160 м3/сут. на 1 чел. х 1038 чел.= 166,1 м3/сут, -5 % (безвозвратные потери) 157,8 м3/сут.

В с.Кандры функционируют очистные сооружения производительностью 2700 м3/сут. В состав очистных сооружений входит: прием, очистка, лаборатория. В настоящий момент очистные сооружения находятся в удовлетворительном состоянии. На расчетный срок проектом предусматривается новые очистные сооружения, проектной мощностью - 2850 м3/сут.

Согласно расчетных данных, на конец расчетного срока (2035 год), для водоотведения хозяйственно-бытовых и дождевых сточных вод для населенных пунктов: с.Кандры (17620 чел.),  в с.Первомайское (1716 чел.) и в с.Ермухаметово (3956 чел.), с.Кандры-Кутуй (1222 чел.), с.Старые Кандры (1404 чел.), д.Александровка (1038 чел.) требуется строительство БОС в одном комплексе с сооружениями дождевой канализации, проектной мощностью: с.Кандры – 2850 м3/сут, с.Первомайское -300 м3/сут, в с.Ермухаметово  - 650 м3/сут, с.Кандры-Кутуй  - 200 м3/сут, с.Старые Кандры -  230 м3/сут, д.Александровка -200 м3/сут.

В населенных пунктах: в д.Нур (67 чел.), д.Нижняя Каран-Елга (41 чел.)  и в д.Каран-Елга (121 чел.) - на расчетный срок до 2035г., проектом предусмотрены местные системы сбора бытовых сточных вод - выгреба -  с регулярным вывозом содержимого ассенизационными машинами на биологические очистные сооружения сельского поселения.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий определяются на основе технологических данных в следующей стадии проектирования.

Для сбора и отведение на очистные сооружения бытовых сточных вод от жилой застройки, общественных зданий и производственных объектов предусматривается система самотечной канализации.

Хозяйственно-бытовые стоки, собираемые самотечными коллекторами, направляются в приемные резервуары канализационных насосных станций и далее по напорному трубопроводу через камеру гашения напора на проектируемые очистные сооружения.

Очищенные и обеззараженные стоки по напорно-самотечному коллектору выпускаются в реку р.Бол.Нугуш. Место выпуска очищенных сточных вод в водоем определяется ниже по течению реки от границы всех мест водопользования населения и уточняется на следующих стадиях проектирования. Показатели качества очищенной воды должны полностью удовлетворять требованиям природоохранных норм сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Канализация дождевых сточных вод

Система дождевой канализации предназначается для сбора, утилизации и очистки поверхностных сточных вод.

Сбор и утилизация дождевых сточных вод осуществляется через дождеприемники, установленные в пониженных местах внутриплощадочных проездов, закрытой системой  канализации самотеком на очистные сооружения.

Для очистки поверхностных сточных вод рекомендуется предусматривать простые в эксплуатации и надежные в работе сооружения механической очистки  закрытого типа комплектно-блочного заводского изготовления: решетки, песколовки, отстойники, фильтры. Место расположения очистных сооружений дождевых стоков находится в комплексе с очистными сооружениями хозяйственно-бытовых и производственных стоков  ниже по течению реки Бол.Нугуш от границ мест водопользования.

Концентрация загрязнений в очищенной дождевой воде на выходе должна составить: по взвешенным веществам до 5,0 мг/л, по нефтепродуктам - 0,05 мг/л., что соответствует нормам сброса в водоем рыбохозяйственного назначения.

Разработка мероприятий по очистке поверхностных сточных вод на предприятиях выполняется на рабочей стадии проектирования на основании данных об источниках загрязнения территории, характеристике водосборного бассейна, сведениях об атмосферных осадках, выпадающих в данном районе, режимах полива и мойки территории.

Проекты водоснабжения и водоотведения будут выполнены на расчетный срок в следующей стадии проектирования с отведением бытовых сточных вод населенных пунктов сельского поселения   на очистные сооружения полной биологической очистки, которые будут располагаться за границами населенных пунктов ниже по течению рек.

2.3.6.3. Электроснабжение

Основным источником электроснабжения сельского поселения является подстанция №726 «Кандры», мощностью 1260 МВТ, по ВЛ 10 кВ.

Количество трансформаторов, установленных в границах населенных

пунктов – 73, в т.ч:

в с.Кандры- 29;

в с.Первомайское - 4;

в с.Ермухаметово -11;

в с Кандры-Кутуй – 16;

в с.Старые Кандры - 7;

в д.Нур - 2;

в д.Нижняя Каран-Елга – 2;

в д.Каран-Елга – 1;

в д.Александровка – 1.

Обслуживанием энергетического хозяйства занимается -  АО «Туймазинские городские электрические сети».

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) определение расчетной мощности по сельскому поселению;

2) выбор количества и места расположения трансформаторных подстанций;

3) нанесение трасс ВЛ-0,4 кВ на проектируемые участки населенных пунктов сельского поселения.

Электрические нагрузки определены в соответствии с Республиканскими нормативами градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» по укрупненным показателям электропотребления для сельских поселений, предусматривающим электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, системами водоснабжения, канализации, теплоснабжения.

На расчетный срок электропотребление сельского поселения Кандринский сельсовет составит: 1,350 тыс. кВт ч/год на 1 чел. х 17620 чел.= 23,787 тыс.кВт.

Расчеты мощности перспективного потребления, ожидаемые электрические нагрузки и их распределение выполняются в следующей стадии проектирования.

Наружные питающие сети предусмотрены воздушными на железобетонных опорах с использованием самонесущих изолированных проводов СИП 2А.

Проектом  предлагается на расчетный срок при необходимости произвести реконструкцию существующих трансформаторных подстанций.

Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

2.3.6.4. Газоснабжение и теплоснабжение

Газоснабжение сельского поселения Кандринский сельсовет осуществляется от АГРС Кандры.

В настоящий момент газоснабжение имеется в: с.Кандры, с.Первомайское, с.Ермухаметово, с.Кандры-Кутуй, с.Старые Кандры, д.Александровка. В остальных населенных пунктах: д.Нур, д.Каран-Елга и в д.Нижняя Каран-Елга газоснабжение отсутствует.

табл.№15

| Наименование населенного пункта | Наименование ГРП,ШРП | Теплотворная способность газа ккал/м3 | Давление кг/ см2 | Производительность м3/час | Техничекое состояние (ГРП, сетей и т.д) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | До ГРП | После ГРП |  |  |
| с.Кандры | 2 ГРП, 16 ШРП | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |
| с.Первомайское | 1 ГРП, 5 ШРП | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |
| с.Ермухаметово | ГРП №4 | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |
| с.Кандры-Кутуй | ГРП №6, ШРП№32, ШРП №51 | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |
| с.Старые Кандры | ШРП №19 ШРП №47 | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |
| д.Александровка | ШРП №20 | - | 3 | 0,03 | - | хорошее |

На расчетный срок проектом предусматривается 100% газификация всех населенных пунктов.

Основными потребителями тепла на территории сельского поселения Кандринского сельсовета являются: жилая застройка, общественные здания, объекты здравоохранения, культуры и промышленные предприятия.

Согласно данным, предоставленным Администрацией сельского поселения, в настоящее время теплоснабжение общественных и административных зданий обеспечивается теплом от ООО «ТТС», котел №5. Отопление индивидуальной застройки с.Кандры, с.Первомайское, с.Ермухаметово, с.Кандры-Кутуй, с.Старые Кандры, д.Александровка. – газовое, д.Нур, д.Каран-Елга и в д.Нижняя Каран-Елга – печное.

табл №16

| Месторасположение | Установлены котлы | Общая мощность Гкал/час | Год ввода в эксплуатацию, год | Техническое состояние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Марка | Кол-во |  |  |  |
| с.Кандры |
| ул.Нефтяников 23/1 | ДЕ 25/14 | 3 | 29,84 | 1984 | удовлетворит. |
|  | КСВ 2,9 | 2 | 4,0 | 2001 | удовлетворит. |
| ул.Вострецова, 2 | климат | 4 | 100 кВ | 2004 | удовлетворит. |
| ул.Советская, 167 | климат 100 | 2 | 100 кВ | 2003 | удовлетворит. |
| пер.Нефтяников, 9 | RC-A100 | 1 | 100 кВ | 2011 | хорошее |
| ул.Вострецова, 3 | КН-1040 | 2 | 2 МГВТ | 2008 | удовлетворит. |
|  | НК - 360 | 1 | 0,36 МГВТ | 2008 | удовлетворит. |

Основными потребителями газа являются:

- котельные общественных и административно-бытовых зданий, предприятий бытового обслуживания населения, подключение которых предусмотрено к газопроводу среднего давления Р< 0,3МПа;

- жилые дома, отопление которых предусмотрено от газовых котлов типа АОГВ,  установленных в каждом доме. Газоснабжение жилых домов осуществляется сетевым газом низкого давления Р< 0,003 МПа.

Отопление индивидуальной застройки всех населенных пунктов Кандринского сельсовета на расчетный срок предусматривается газовое (от индивидуальных источников тепла).

В объемы проекта по настоящему разделу входит:

1) выбор количества и места расположения ШРП (шкафных распределительных пунктов);

2) нанесение трасс подземных газопроводов низкого давления на проектируемых участках населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет.

Расчеты расхода газа перспективного потребления и расчетная схема газоснабжения будут выполнены в следующей стадии проектирования.

2.3.6.5. Проводные средства связи

Обеспечение потребителей сельского поселения Кандринский сельсовет телефонной проводной связью в количестве 3019 абонентов производится от АТС  ОАО «Башинформсвязь». Абонентская разводка по населенным пунктам  на опорах.

Услуги беспроводной связи с достаточно устойчивой зоной покрытия предоставляют операторы связи ОАО «МТС», «Мегафон», «Билайн».

2.3.6.6   Телевидение, радиофикация

Прием телепередач в целом по району будет осуществляться персональными и коллективными антеннами на крышах жилых домов и культурно-бытовых зданий.

Устойчивый прием телевизионных и радиопрограмм обеспечивают телевизионные ретрансляторы, установленные в районном центре г.Туймазы. Кроме того, в населенных пунктах Туймазинского района развито спутниковое телевидение, развиваются Интернет и IP-телевидение.

2.4. ОЗЕЛЕНЕНИЕ

Одной из важнейших проблем современного градостроительства является улучшение окружающей человека среды и организация здоровых и благоприятных условий жизни.

Зеленые насаждения оказывают большое влияние на регулирование теплового режима, понижение солнечной радиации, очищение и увлажнение воздуха.

Почвенно-климатические условия Туймазинского района Республики Башкортостан благоприятны для развития растительности, здесь сохранились значительные по площади лесные массивы. Общая площадь земель  лесного фонда по сельскому поселению Кандринский сельсовет составляет 1785,2 га.

Проектируемая система озеленения поселения включает разнообразные по назначению объекты озеленения, равномерно размещенные по территории, которые образуют композиционно и функционально взаимосвязанную единую совокупность внутрипоселковых и внешних насаждений. Основными узлами этой системы являются зеленые насаждения общего пользования и зоны рекреации. Озеленение микрорайонов, детских, учебных и спортивных учреждений составляют зеленые насаждения ограниченного пользования. Связующим звеном насаждений между собой и окружающими лесами служат насаждения улиц, санитарно-защитных зон, промышленно-складских территорий, т.е. зеленые насаждения специального назначения, выполняющие защитные и санитарно-гигиенические функции.

Для отдыха населения могут быть использованы лесопарковые территории, примыкающие к жилой застройке. Для исключения негативного влияния рекреации необходимо проведение соответствующего обустройства территории лесопарка (организованной дорожно-тропиночной сети, оборудованных мест отдыха, мусоросборников и т.д.)

Охранные зоны автомобильных дорог, различных инженерных коммуникаций подлежат озеленению насаждениями фильтрующего типа, которые выполняют роль механического и биологического фильтра загрязненного воздушного потока.

Зеленые насаждения индивидуального пользования - это приусадебные участки.

Существующие зеленые насаждения в настоящем проекте максимально сохранены.

Проектируемые скверы озеленяются богатым составом древесных и кустарниковых пород со значительным процентом хвойных пород деревьев. Скверы рекомендуется устраивать как открытого партерного типа с преобладанием газонов и цветников, так и свободного пейзажного типа.

В озеленении детских учреждений используются растения, не выделяющие запахи в период цветения, гипоаллергенные, неколючие. На территориях школ и детских садов по всему периметру должна быть создана сплошная зеленая полоса из деревьев и кустарников. Для этого рекомендуются следующие породы деревьев и кустарников: клен остролистый, липа, тополь, можжевельник, туя западная и др. Менее высокие живые изгороди из кустарников (сирень, чубушник, бирючина и др.) рекомендуются для разграничения  различных площадок и сооружений. Большую роль в озеленении играют рядовые посадки вдоль улиц.

Насаждения специального назначения в населенных пунктах размещаются в зависимости от их целевого назначения. К ним относятся санитарно-защитные зоны между производственными территориями и жилыми массивами, от автодороги общего пользования, от производственных дорог и прибрежные защитные полосы вдоль рек и ручьев.

Зеленые насаждения на территориях производственных зон по их функциональному назначению можно разделить на внешние (защитные) и внутренние (разделительные, защитно-теневые и декоративные). Функции первых заключаются в защите производственных зданий и территорий от ветров, шума транспортных магистралей. Назначение вторых – изоляция отдельных частей производственной зоны и создание комфортных условий для пребывания людей и животных.

Зеленые насаждения специального назначения в проекте представлены санитарно-защитным озеленением производственных объектов и автодорог разных категорий.

Санитарно-защитное озеленение создается согласно санитарным нормам со специальным подбором пород, снижающих вредную микрофлору воздуха, загрязнение его выхлопными газами транспорта, шумовые нагрузки. Растения, используемые для озеленения санитарно-защитных зон, должны отвечать требованиям газоустойчивости, теневыносливости, быть малотребовательными к почве, обладать крупной листвой, быстрым ростом, непросматриваемостью.

Следует уделять большое внимание озеленению придорожного пространства. Для этой цели используют рядовые и групповые древесные и кустарниковые насаждения и травяной покров на придорожной полосе. Придорожное озеленение может использоваться в качестве противоэрозионного ветрозащитного и снегозадерживающего средства.

Для создания полноценной водоохраной зоны и прибрежной защитной полосы рек и ручьев проектом предусматривается посадка влаголюбивых пород деревьев и кустарников, создание лесопарков, озелененных зон отдыха.

Соблюдение всех предлагаемых проектом мероприятий сохранит экосистему прибрежных зон, улучшит её состояние.

2.5 ФОРМИРОВАНИЕ СРЕДЫ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

На основании п. 9.1. Республиканских нормативов градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» 2008г. необходимо обеспечивать доступность объектов социальной инфраструктуры для инвалидов и маломобильных групп населения. При проектировании и реконструкции общественных, жилых и промышленных зданий следует предусматривать для инвалидов и граждан других маломобильных групп населения условия жизнедеятельности, равные с остальными категориями населения, в соответствии со СНиП 35-01-2001, СП 35-101-2001, СП 35-102-2001, СП 31-102-99, СП 35-103-2001, ВСН 62-91*, РДС 35-201-99.

К объектам, подлежащим оснащению специальными приспособлениями и оборудованием для свободного передвижения и доступа инвалидов и маломобильных граждан, на территории сельского поселения Кандринский сельсовет относятся:

- Администрация сельского поселения;

- отделение банка;

- отделение связи;

- сельские клубы со зрительным залом, библиотекой, помещениями для досуга;

- столовые, закусочные;

- предприятия торговли;

- предприятия бытового обслуживания;

- учреждения здравоохранения;

- школы со спортивными залами;

- детские сады;

- спортивные площадки;

- места отдыха, парки, рекреации;

- тротуары;

- объекты и сооружения транспортного обслуживания населения;

- переходы улиц, дорог и магистралей.

Проектные решения объектов, доступных для маломобильных групп населения, должны обеспечивать:

- досягаемость мест целевого посещения и беспрепятственность перемещения внутри зданий и сооружений;

- безопасность путей движения (в том числе эвакуационных), а также мест проживания, обслуживания и приложения труда;

- своевременное получение полноценной и качественной информации, позволяющей ориентироваться в пространстве, использовать оборудование (в том числе для самообслуживания), получать услуги, участвовать в трудовом и учебном процессе и т. д.;

- удобство и комфорт среды жизнедеятельности.

Реконструкцию объектов соцкультбыта на территории населенных пунктов необходимо вести с учетом потребностей инвалидов.

Жилые дома с наличием инвалидов необходимо размещать в радиусе не более 300 метров от предприятий повседневного спроса.

В проектах планировки территории должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения по участку к зданию с учетом требований действующих нормативов. На всех путях движения, доступных для маломобильных групп населения, должна быть обеспечена система средств информационной поддержки.

2.6.ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.

Раздел «Охрана окружающей среды» выполнен в соответствии с государственной программой «Экология и природные ресурсы Республики Башкортостан», утвержденной постановлением Правительства Республики Башкортостан от 18 февраля 2014 года №61.

Разработка предложений по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории: атмосферного воздуха, поверхностных и подземных вод, растительного покрова и животного мира, по улучшению санитарно-гигиенических и санитарно-эпидемиологических условий должна способствовать сохранению и стабилизации экологического равновесия и эффективному развитию и функционированию всех отраслей хозяйства до конца расчетного срока реализации генерального плана сельского поселения.

В рамках территориальной комплексной схемы градостроительного планирования развития территории как комплекса технико-экономических, планировочных и инженерных мероприятий, решение задачи охраны природы тесно взаимосвязано со всеми основными направлениями хозяйственного использования территории: размещением производительных сил, расселением, организацией массового отдыха.

Конкретные мероприятия по охране основных компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории отражены в нижеследующих разделах.

Экологическое обоснование проектных решений генерального плана направлено на обеспечение экологической безопасности и комфортных условий проживания населения, отвечающих нормативным требованиям.

Охрана воздушного бассейна

Территория Туймазинского района относится к достаточно благополучному с точки зрения чистоты атмосферного воздуха. Наличие крупных лесных массивов, практическое отсутствие местных промышленных источников воздушного загрязнения делают это место притягательным для жилищного и рекреационного использования.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Туймазинском районе являются автотранспорт и действующие производственные предприятия.

Проектом предложена организация санитарно-защитных зон от предприятий, их благоустройство и озеленение, вынос и ликвидация части предприятий.

Также предусматриваются мероприятия до конца расчетного срока строительства:

- совершенствование технологических процессов, внедрение малоотходных производств;

- увеличение доли природного газа в топливном балансе;

- внедрение централизованного отопления;

- отопление жилых индивидуальных домов от местных источников тепла (АОГВ) на природном газе;

- оснащение всех стационарных источников газопылеулавливающим оборудованием;

- контроль за работой автотранспорта;

- организация службы контроля за уровнем загрязнения воздушного бассейна;

- разработка и внедрение норм предельно-допустимых выбросов по каждому промпредприятию и котельным.

Одним из решений проблемы загрязнения атмосферы является газификация автотранспорта. Применение природного газа обеспечивает значительное снижение выбросов окиси углерода, неметановых углеродов, оксидов азота и твердых частиц. На сегодняшний день на территории сельского поселения Кандринский сельсовет расположена 1 автогазозаправочные станция вдоль автомобильной дороги М-5 «Урал». В сельском поселении будет постепенно (до 2035 года) осуществлен перевод части автотранспорта (до 30%) на газовое топливо.

Основными источниками загрязнения атмосферы являются котельные, автотранспорт, промпредприятия, сельскохозяйственные объекты. Котельные, работающие на жидком и твердом топливе, выбрасывают в атмосферу сернистый ангидрид, окислы азота, сажу; от автотранспорта поступают, в основном, окись углерода, углеводороды.

Основными нарушениями законодательства в области охраны атмосферного воздуха являются: превышение норм токсичности (дымности) автотранспортных средств, нарушение правил эксплуатации газопылеочистных установок (ГОУ), выброс загрязняющих веществ без специального разрешения.

Наиболее проблемными вопросами в области охраны атмосферного воздуха является отсутствие установок по улавливанию легких фракций углеводородов на объектах нефтедобычи, старение автопарка предприятий.

Охрана водных ресурсов

В соответствии с требованиями Водного кодекса РФ от 03.06.2006г. 74-ФЗ (в ред. от 28.11.2015, с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2016) ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- до 10 км - в размере 50 м;

- от 10 до 50км - в размере 100 м;

3) от 50 км и более - в размере 200 м.

Ширина прибрежной защитной полосы устанавливается в зависимости от уклона берега водного объекта и составляет 30 метров для обратного или нулевого уклона, 40 метров для уклона до 3° и 50 метров для уклона 3° и более.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

2) размещение кладбищ, скотомогильников, объектов размещения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

(в ред. Федеральных законов от 11.07.2011 N 190-ФЗ, от 29.12.2014 N 458-ФЗ)

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

(в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

(п. 5 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

(п. 6 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

(п. 7 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ)

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах",(п. 8 введен Федеральным законом от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов. В целях настоящей статьи под сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, понимаются:

1) централизованные системы водоотведения (канализации), централизованные ливневые системы водоотведения;

2) сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод в централизованные системы водоотведения (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), если они предназначены для приема таких вод;

3) локальные очистные сооружения для очистки сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод), обеспечивающие их очистку исходя из нормативов, установленных в соответствии с требованиями законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса;

4) сооружения для сбора отходов производства и потребления, а также сооружения и системы для отведения (сброса) сточных вод (в том числе дождевых, талых, инфильтрационных, поливомоечных и дренажных вод) в приемники, изготовленные из водонепроницаемых материалов(часть 16 в ред. Федерального закона от 21.10.2013 N 282-ФЗ).

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными ограничениями для водоохранных зон запрещаются:

- распашка земель;

- размещение отвалов размываемых грунтов;

- выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Настоящим проектом предусматриваются водоохранные мероприятия, направленные на улучшение санитарного состояния и предотвращения дальнейшего загрязнения поверхностных вод.

В их ряду важнейшим является полный поэтапный охват канализацией населенных пунктов района с обязательной очисткой загрязненных сточных вод перед выпуском. Повсеместно принята полная искусственная биологическая очистка с выпуском очищенных стоков в водотоки и на поля орошения.

Использование очищенных сточных вод на орошение позволяет сократить забор свежей воды на эти цели.

Производственные стоки от животноводческих комплексов направляются в навозохранилища, рассчитанные на хранение годового запаса, с последующим использованием их в качестве удобрения.

Для учреждений отдыха намечается использовать как централизованную, так и децентрализованную схему канализации.

Помимо метода биологической очистки для объектов отдыха периодического действия найдут широкое применение сооружения физико-химической очистки сточных вод.

Для предотвращения возможного истощения стока малых рек запрещается осушение болот. Возможно в небольших объемах осушение заболоченных территорий с целью использования торфа для органических удобрений.

Охрана подземных вод.

Охрана подземных вод включает в себя защиту подземных вод от загрязнения и истощения.

В целях защиты подземных вод от истощения необходимо проведение следующих мероприятий:

- перевод всех самоизливающихся скважин на крановый режим или их своевременная ликвидация;

- оборудование водозаборных скважин контрольно-измерительной аппаратурой;

- строгое соблюдение режима эксплуатации водозаборов, недопущение превышения рассчитанных допустимых величин понижений уровня подземных вод и дебитов скважин;

- исключение использования пресных подземных вод для технических целей;

- введение там, где это возможно, оборотного водоснабжения.

Мероприятия по охране подземных вод от загрязнения могут быть разделены на мероприятия, связанные с:

- состоянием водозаборных сооружений;

- с промышленностью;

- с добычей полезных ископаемых.

В целях охраны подземных вод от загрязнения на водозаборах необходимы:

- организация зон санитарной охраны вокруг водозаборных сооружений и поддержание в них соответствующего санитарного режима;

- своевременная ликвидация (тампонаж) малопроизводительных и «сухих» скважин;

- строительство водозаборных сооружений в строгом соответствии с проектно-сметной документацией, согласованной с контролирующими органами;

- осуществление постоянного контроля за химическим составом подземных вод и их динамическими уровнями.

Решение проблемы защиты подземных вод от промышленного загрязнения заключается, в основном, в осуществлении мероприятий общего характера.

К ним относятся:

- создание систем оборотного водоснабжения;

- использование бессточных технологий или с минимальным количеством сточных вод;

- создание отстойников с обязательным устройством противофильтрационных экранов как из естественных, так и искусственных материалов.

Охрана лесов

Основное воздействие человека на леса выражается: рубкой спелых и перестойных насаждений, рубками ухода, пастьбой скота в лесу и искусственным лесовозобновлением.

Постоянное недоиспользование расчетных лесосек по лиственным породам ведет к накоплению спелых и перестойных насаждений, что ведет за собой падение прироста, сопровождающееся ухудшением состояния леса и качества древесины, а также нарушением водоохранных и защитных свойств леса. Экологическую обстановку в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Перестойные леса больше подвержены болезням леса к воздействию вредителей леса, а также отрицательно влияют на атмосферный воздух при гниении.

Борьба с болезнями и вредителями леса, проведение профилактических работ в этом направлении – важнейшая составляющая охраны лесов.

Профилактика возникновения пожаров и организация материально-технической базы пожаротушения также является средством охраны и защиты лесов.

Экологическую ситуацию в лесу ухудшает многоотходная технология при заготовке леса.

Большой ущерб лесу оказывает выпас скота. В результате вытаптывается и выедается скотом естественный подрост леса, нарушается надпочвенный покров, происходит эрозия почвы, уничтожаются выводки диких животных и птиц.

Леса, расположенные вблизи населенных пунктов часто захламляются несанкционированными свалками различных отходов.

Охрана почв

Для повышения сельскохозяйственной продуктивности почв необходимо систематическое и научно обоснованное внесение органических и минеральных удобрений, применение приемов по накоплению и сохранению влаги (снегозадержание, боронование, бороздование и т.с. полей).

В полосах загрязнения почв вдоль транспортных магистралей необходимо провести посадки защитных полос из газоустойчивых пород деревьев и кустарников. Полосы  должны быть полностью исключены из сельскохозяйственного использования.

Проектом предложена посадка зеленых полос вдоль существующей автомобильной магистрали межмуниципального значения.

Мероприятия по защите почв от эрозии должны обеспечивать:

- в зонах проявления водной эрозии - регулирование стока ливневых и талых вод создание водоустойчивой поверхности почвы, накопление, сохранение и рациональное использование влаги;

- в зонах ветровой эрозии - уменьшение скорости ветра в приземном слое, сокращение размеров пылесборных площадей и создание ветроустойчивой поверхности почв.

Эти мероприятия обеспечиваются комплексностью защитных мер, т.е. одновременным применением в необходимых соотношениях организационно-хозяйственных, агротехнических, мелиоративных и гидротехнических мероприятий.

Одним из эффективных приемов, повышающих почвозащитную роль всех севооборотов, является полосное размещение сельхозкультур со вспашкой и посевом только поперек склона, а в районах ветровой эрозии - перпендикулярно направлению господствующих ветров.

В зонах водной эрозии в результате смывов с полей плодородного слоя (гумуса), почвы резко снижают свою способность поглощать и удерживать талые и дождевые воды.

На пастбищах основным противоэрозионным приемом является регулирование выпаса в сочетании с улучшением пастбищ в период отдыха.

Составной частью противоэрозионных мероприятий являются гидротехнические. К гидротехническим мероприятиям относятся - создание водоудерживающих валов водосборных сопрягающих сооружений, данных запруд и перепадов противоэрозионных прудов.

Берегоукрепление применяется для защиты от береговых размывов водотоков, вызывающих угрозу сельхозугодьям.

Основным направлением охраны почв является борьба с эрозией и оврагооб- разованием. Предусматривается укрепление оврагов защитными лесонасаждениями по откосам, берегам и днищам оврагов.

Охрана зеленых насаждений занимает одно из ведущих мест. К числу охранных мероприятий относятся:

-охрана лесов от пожаров;

-защита от различных видов вредителей;

-охрана от самовольных порубок, пастьбы скота;

-восстановление лесов путем посадки новых саженцев.

Охрана животного мира

Для увеличения численного и видового состава фауны необходимо сохранение существующих и восстановление нарушенных местообитаний животных путем облесения балок, оврагов, очистки водоемов.

Для предотвращения гибели животных необходимо применение биологических методов защиты сельхозугодий и лесов, ограничение авиационной обработки полей и лесов ядохимикатами.

Учитывая возрастающее антропогенное воздействие на природу района, необходимо предусмотреть мероприятия по защите животного мира:

- оградить и сохранить в естественном состоянии гнездовья редких и ценных видов;

- установить особый режим рекреационной деятельности в местах сосредоточения животных (выделить фиксированные места для купания, рыбной ловли, стоянок, исключить заезд отдыхающих в период вывода птенцов и т.п.), для чего необходимо проведение специальных исследований;

- проводить комплексные биотехнические мероприятия в лесхозах.

На основе закона Министерства природопользования и экологии Республики Башкортостан с 1 июля 2009 года отменены ограничения на охоту копытных (лось, косуля, кабан).

Особо охраняемые природные территории (ООПТ)

В Республики Башкортостан создание ООПТ является традиционной и весьма эффективной формой природоохранной деятельности. Создание ООПТ имеет ключевое экологическое, социальное, экономическое и эстетическое значение. В системе ООПТ должны быть представлены наиболее значимые природные комплексы и объекты.

Предназначение ООПТ:

- сохранение биологического и ландшафтного биоразнообразия, обеспечивающего возможность устойчивого развития республики;

- поддержание экологической стабильности территорий , существенно измененных хозяйственной деятельностью;

- воспроизводство в естественных условиях ценных возобновляемых природных ресурсов;

- поддержание здоровой среды для жизни людей и создание условий для развития регулируемого туризма и рекреации;

- реализация эколого-просветительских программ;

- проведение фундаментальных и прикладных исследований в области естественных наук.

В целях развития системы особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан и эффективности государственного управления в сфере организации и функционирования системы особо охраняемых природных территорий, Постановлением Правительства Республики Башкортостан от 24.03.2015 №90 утверждена «Концепция развития особо охраняемых природных территорий Республики Башкортостан на 2016-2020 годы».

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет частично располагается природный парк регионального значения: «Кандры-Куль», а также на территории сельского поселения располагается дендрологический памятник природы регионального значения: «Сосновые посадки у ж.-д. станции Кандры» (подробнее смотреть в пункте 2.2.8.).

Физические факторы воздействия на окружающую среду

К физическим факторам риска на рассматриваемой территории относятся электромагнитные поля и акустическое загрязнение. Основным физическим фактором воздействия на окружающую среду является шумовой.

Электромагнитное воздействие

Переменные электрические и магнитные поля возникают вблизи воздушных и кабельных линий электропередачи (ЛЭП), электрооборудования различного назначения и теплоцентралей. Действующие «Санитарные нормы и правила защиты населения от воздействия электрических полей, создаваемых  воздушными линиями электропередачи переменного тока промышленной частоты» относят к санитарно-защитным зонам те участки ЛЭП, на которых  напряженность электрического поля (Е) превышает значение 1 кВ/м. Напряженность до 5 кВ/м допускается на участках ЛЭП вне зон жилой застройки.

На территории сельского поселения сельсовет возможно наличие таких источников электромагнитного излучения, как трансформаторные подстанции. Однако, как показывает опыт работ РГЭЦ в Республике Башкортостан, уровни напряженностей электрических и магнитных полей тока промышленной частоты (50 Гц) от трансформаторных подстанций обычно не превышают допустимых уровней на расстоянии 2 м от подстанции.

Таким образом, в пределах территории сельского поселения Кандринский сельсовет электромагнитное излучение будет находиться ниже предельно-допустимого уровня, установленного СанПиН 2.1.2.002-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям».

Акустическое загрязнение

Источниками акустического загрязнения на территории жилой застройки являются потоки всех видов автомобильного транспорта. Уровень шума на улицах зависит, в первую очередь, от величины транспортного потока, его состава и скорости, а также от состояния дорожного покрытия. На сельских улицах он незначителен, но организация защитных полос зеленых насаждений вдоль транспортных магистралей в границах населенных пунктов рекомендуется.

Мероприятия по защите от стихийных бедствий природного характера.

Мероприятия по защите  от стихийных бедствий природного характера отражены далее в разделе 5 главы 1.

3.САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ

Раздел «Санитарная очистка территории» выполнен в соответствии с федеральным законом от 29.12.2014 № 458-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «О внесении изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления», отдельные  законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных законодательных и актов (положений законодательных актов) Российской Федерации».

В настоящий момент, вблизи города Туймазы функционирует полигон ТКО. Полигон находится в хозяйственном ведении ГУП «Табигат». Дата ввода в эксплуатацию полигона - 2005 год (I очередь). Площадь полигона -1,9 га (I очередь), 8,8 га (II очередь), вместимость- 52800 тонн, производительность-17600 тыс/год. Санитарно-защитная зона от полигона составляет 1000 метров.

На период расчетного срока реализации генплана, утилизация твердых коммунальных отходов на территории сельского поселения Кандринский сельсовет, будет производиться на существующий  полигон ТКО Туймазинского района.

Санитарную очистку на территории сельского поселения осуществляет специализированное предприятие ООО «Экология Т», выполняет работы по благоустройству городских территорий, очистке улиц населенных пунктов от снега и мусора, откачке выгребных ям многоквартирных домов с частичной степенью благоустройства.

На расчетный срок проектом предусматривается мусороперегрузочная станция и мусоросортировочная станция, а также  пункт сбора и обработки отходов для вторичного использования, с последующим вывозом на полигон ТКО для обезвреживания.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 санитарно-защитная зона свалки твердых коммунальных отходов составляет 1000 м. Согласно данным Администрации сельского поселения, на территории сельского поселения Кандринский сельсовет располагается 5 несанкционированных свалок мусора. Свалки расположенные на территории сельского поселения являются несанкционированными и размещены с нарушением санитарных норм. Свалки подлежат ликвидации до 2020г, территория свалок– рекультивации.

Мероприятия по улучшению санитарно-эпидемиологических условий территории сельского поселения Кандринский сельсовет:

- организация планово-регулярной системы сбора и вывоза твердых коммунальных отходов специализированным транспортом на полигон ТКО;

- ликвидация несанкционированных свалок с последующим проведением рекультивации территории, расчистка  захламленных участков территории;

- организация оборудованных контейнерных площадок для селективного сбора отходов.

Организация  планово-регулярной  системы  и  режим  удаления  коммунальных отходов   определяются   на   основании   решений   местных   административных органов  по  представлению  органов  коммунального  хозяйства  и  учреждений санитарно-эпидемиологического   надзора.   В   число   объектов   обязательного обслуживания  спецавтохозяйств  включают  жилые  здания,  встроенные  в  жилые  дома  предприятия  торговли. Из числа отдельно стоящих объектов подлежат обязательному обслуживанию  детские  сады,  школы.

Отходы образующиеся при строительстве, ремонте, реконструкции жилых и общественных зданий, объектов культурно-бытового назначения, а также административно-бытовых зданий промышленных предприятий, вывозят автотранспортом строительных организаций на специально выделенные участки. Некоторые виды строительных отходов можно использовать для засыпки оврагов в качестве инертного материала. Неутилизируемые отходы промышленных предприятий вывозят транспортом этих предприятий на полигон промышленных отходов для их обезвреживания и захоронения.

Удаление мусора из зданий общественной застройки производится в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным мусоровозным транспортом по системе планово-регулярной очистки не реже чем через 1-2 дня.

Жидкие отходы из выгребов вывозятся ассенизационным вакуумным транспортом на сливную станцию, расположенную на территории очистных сооруже-ний бытовой канализации с дальнейшей биоочисткой на них.

Согласно приложению 11, СНиП 2.07.01-89* «Планировка и застройка городских и сельских поселений», количество коммунальных отходов по сельскому поселению с учетом нормы накопления отбросов на 1 жителя составит:

табл. №17

| Коммунальные отходы | Сущ. | Расчетный срок |
| --- | --- | --- |
|  | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходы, тыс.тонн в год | Кол-во жителей, тыс.чел | Норма накопления, кг/чел | Кол-во отходов, тыс.тонн в год |
| с.Кандры |  |  | 4,951 |  |  | 6,243 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 14,217 | 190 | 2,701 | 17,620 | 190 | 3,3478 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 14,217 | 0,002 | 28,434 | 17,620 | 0,002 | 35,24 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 45,0 га | 5 | 2,25 | 57,9 | 5 | 2,895 |
| с.Первомайское |  |  | 0,484 |  |  | 0,531 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,601 | 190 | 0,304 | 1,716 | 190 | 0,326 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,601 | 0,002 | 3,202 | 1,716 | 0,002 | 3,432 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,6 га | 5 | 0,18 | 4,1 | 5 | 0,205 |
| с.Ермухаметово |  |  | 0,399 |  |  | 1,582 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,155 | 190 | 0,219 | 3,956 | 190 | 0,752 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,155 | 0,002 | 2,31 | 3,956 | 0,002 | 7,912 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,6 га | 5 | 0,18 | 16,6 | 5 | 0,83 |
| с.Кандры-Кутуй |  |  | 0,373 |  |  | 0,612 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 1,069 | 190 | 0,203 | 1,222 | 190 | 0,232 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 1,069 | 0,002 | 2,138 | 1,222 | 0,002 | 2,444 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 3,4 | 5 | 0,17 | 7,6 | 5 | 0,38 |
| с.Старые Кандры |  |  | 0,337 |  |  | 0,792 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,508 | 190 | 0,097 | 1,404 | 190 | 0,267 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,508 | 0,002 | 1,016 | 1,404 | 0,002 | 2,808 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 4,8 | 5 | 0,24 | 10,5 | 5 | 0,525 |
| д.Нур |  |  | 0,028 |  |  | 0,028 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,067 | 190 | 0,013 | 0,067 | 190 | 0,013 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,067 | 0,002 | 0,134 | 0,067 | 0,002 | 0,134 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,3 | 5 | 0,015 | 0,3 | 5 | 0,015 |
| д.Нижняя Каран-Елга |  |  | 0,013 |  |  | 0,013 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,041 | 190 | 0,008 | 0,041 | 190 | 0,008 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,041 | 0,002 | 0,082 | 0,041 | 0,002 | 0,082 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,1 | 5 | 0,005 | 0,1 | 5 | 0,005 |
| д.Каран-Елга |  |  | 0,021 |  |  | 0,078 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,034 | 190 | 0,006 | 0,121 | 190 | 0,023 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,034 | 0,002 | 0,068 | 0,121 | 0,002 | 0,242 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,3 | 5 | 0,015 | 1,1 | 5 | 0,055 |
| д.Александровка |  |  | 0,049 |  |  | 0,422 |
| Твердые от жилых и общественных зданий, оборудованных водопроводом и канализацией | 0,126 | 190 | 0,024 | 1,038 | 190 | 0,197 |
| Жидкие из выгребов (при отсутствии канализации), тыс.м3 | 0,126 | 0,002 | 0,252 | 1,038 | 0,002 | 2,076 |
| Смет с 1 м2 твердых покрытий улиц | 0,5 | 5 | 0,025 | 4,5 | 5 | 0,225 |
| Итого по сельскому поселению: |  |  | 6,655 |  |  | 10,301 |

Морфологический состав ТКО

табл. №18

| Компоненты | % по массе | Расчетный срок 10,301 тыс.тонн в год |
| --- | --- | --- |
| Пищевые отходы | (20-28) 25 | 2,57525 |
| Бумаги, картон | (35-45) 38 | 3,91438 |
| Дерево | (1-2) 1 | 0,10301 |
| Металлолом | (1,5-2) 2 | 0,20602 |
| Текстиль | (4-7) 5 | 0,51505 |
| Кости | (1-2) 2 | 0,20602 |
| Стекло | (3-6) 4 | 0,41204 |
| Кожа, резина | (1-3) 2 | 0,20602 |
| Камни, штукатурка | (1-2) 2 | 0,20602 |
| Пластмасса | (1,5-2,5) 2 | 0,20602 |
| Прочие | (1-2) 2 | 0,20602 |
| Отсев | (10-18) 10 | 1,0301 |
| Крупногабаритные отходы | 5 | 0,51505 |
| Итого | 100 | 10,301 |

Сбор и удаление ТКО

Система сбора и удаления отходов включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного  хранения  отходов  в  домовладениях,  сбор  и  вывоз коммунальных отходов  с территорий домовладений и организаций, обезвреживание и утилизацию коммунальных отходов. Периодичность удаления коммунальных отходов выбирается с учетом сезонов, климатической зоны, эпидемиологической обстановки, согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологического надзора и утверждается решением местных административных органов. Удаление мусора  из  зданий  общественной  и  жилой  застройки  производится  выносным  об разом в мусоросборники с дальнейшим вывозом специальным транспортом по планово-регулярной системе, но не реже чем 1-2 дня.

Сбор и удаление крупногабаритных отходов.

К крупногабаритным отходам относятся отходы, не помещающиеся в стандартные контейнеры. На расчетный срок количество отходов составит 0,51505 тыс.тонн в год. Сбор крупногабаритных отходов производится в бункеры-накопители емкостью 5 м3.

Сбор пищевых отходов.

Пищевые отходы являются ценным сырьем для животноводства. В них содержится крахмал, каротин, белки, углеводы, витамины и другие ценные компоненты. Пищевые отходы вместе с кормовой частью содержат 15% балластных примесей (полимерные упаковки, стекло, резину, металл, бумагу, и др.), что ухудшает работу технологического оборудования предприятия по приготовлению кормов, снижают качество кормов, ухудшает товарный вид.

Пищевые отходы, образующиеся на предприятиях общественного питания, пищевой промышленности, не содержат балластовых примесей. Для сбора пищевых отходов необходимо использовать специальные сборники.

Селективный сбор ТКО

В проекте предлагается на расчетный срок раздельный сбор вторичного сырья и организация стационарного приема вторсырья от населения.

Для организации раздельного сбора отходов необходимо:

- установить специальные контейнеры для селективного сбора бумаги, стекла, пластика, металла в жилых кварталах;

- создать на территории сельского поселения приемные пункты вторичного сырья;

- организовать передвижные пункты сбора вторичного сырья;

- органам местного самоуправления создать условия, в том числе и экономические, стимулирующие раздельный сбор отходов.

Раздельный сбор вторсырья позволяет добиться значительного сокращения объемов ТКО, уменьшает число стихийных свалок, оздоравливает экологию, позволяет получить ценное вторичное сырье для промышленности.

Утилизируемые отходы (полиэтилен, черный и цветной металлы, автомашины, аккумуляторы, ртутные лампы, бумага, картон и т.д.) должны отправляться на переработку для получения вторичного сырья.

Расчет площади полигона ТКО:

Площадь полигона на годовое накопление мусора из расчета 0,02 га на 1 тыс.тонн отбросов в год составит 10,301 тыс.тонн в год х 0,02 га = 0,20602 га в год.

Площадь полигона на расчетный период действия генерального плана (до 2035г.) составит 0,20602 га в год х 20 лет = 4,1 га.

Организация рациональной системы сбора, временного хранения, регулярного вывоза твердых и жидких коммунальных отходов и уборки территорий должна удовлетворять требованиям СанПин 42-128-4690-88 "Санитарные правила содержания территорий населенных мест".

На территории домовладений должны быть выделены специальные площадки для размещения контейнеров с удобными подъездами для транспорта. Площадка должна быть открытой, с водонепроницаемым покрытием и желательно огражденной зелеными насаждениями.

При временном хранении отходов в дворовых сборниках должна быть исключена возможность их загнивания и разложения. Поэтому срок хранения в холодное время года (при температуре -5° и ниже) должен быть не более трех суток, в теплое время (при плюсовой температуре свыше +5°) не более одних суток (ежедневный вывоз). В населенных пунктах периодичность удаления твердых коммунальных отходов согласовывается с местными учреждениями санитарно-эпидемиологической службы.

Для сбора коммунальных отходов в благоустроенном жилищном фонде следует применять стандартные металлические контейнеры. В домовладениях, не имеющих канализации, допускается применять деревянные или металлические сборники. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 20 метров, но не более 100 метров. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Согласно п. 2.2.3 СанПин 42-128-4690-88. Размещение мест временного хранения отходов, особенно на жилой территории необходимо согласовать с районным архитектором и районными санэпидстанциями. На территории частных домовладений места расположения мусоросборников, дворовых туалетов и помойных ям должны определяться самими домовладельцами.

Для сбора жидких отходов в неканализованных домовладениях устраиваются дворовые выгребные ямы, которые должны иметь водонепроницаемый выгреб и наземную часть с крышкой и решеткой для отделения твердых фракций. Для удобства очистки решетки передняя стенка выгребной ямы должна быть съемной или открывающейся. При наличии дворовых уборных выгреб может быть общим.

Ориентировочный расчет количества контейнеров

Для сбора крупногабаритных отходов расчетом предусмотрена установка бункеров-накопителей емкостью 5 м3 на специально оборудованных площадках. Вывоз по мере заполнения, но не реже одного раза в неделю.

На расчетный срок при средней плотности крупногабаритных отходов (КГО) 180 кг/м3 количество крупногабаритных отходов составит:

с.Кандры: 6 243 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 1,7342 тыс. м3

с.Первомайское: 531 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,1475 тыс. м3

с.Ермухаметово: 1 582 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,439 тыс. м3

с.Кандры-Кутуй: 612 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,17 тыс. м3

с.Старые Кандры: 792 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,22 тыс. м3

д.Нур: 28 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,008 тыс. м3

д.Нижняя Каран-Елга: 13 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,004 тыс. м3

д.Каран-Елга: 78 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,022 тыс. м3

д.Александровка: 422 000 кг х 0,05 : 180 кг/м3 = 0,117 тыс. м3

На расчетный срок при средней плотности ТКО 200 кг/м3 количество мусора составит:

с.Кандры: 6 243 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 29,654 тыс. м3

с.Первомайское: 531 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,522 тыс. м3

с.Ермухаметово: 1 582 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 7,515 тыс. м3

с.Кандры-Кутуй: 612 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,907 тыс. м3

с.Старые Кандры: 792 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 3,762 тыс. м3

д.Нур: 28 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,133 тыс. м3

д.Нижняя Каран-Елга: 13 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,062 тыс. м3

д.Каран-Елга: 78 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 0,371 тыс. м3

д.Александровка: 422 000 кг х 0,95 : 200 кг/м3 = 2,005 тыс. м3

Необходимое число контейнеров рассчитывается по формуле:

Bкон = Пгод х t х К1 / (365 х V)

где Пгод – годовое накопление муниципальных отходов, м3;

t – периодичность удаления отходов, сут.;

К1 – коэффициент неравномерности отходов, 1,25;

V – вместимость контейнера, 0,75 м3.

Для определения списочного числа контейнеров Bкон должно быть умножено на коэффициент К2=1,1, учитывающий число контейнеров, находящихся в ремонте и резерве.

Расчёт необходимого количества контейнеров и бункеров

для сбора коммунальных и крупногабаритных отходов

табл. №19

| Наименование | Числен. населения, чел | Объем муниципальных отходов, м3/год | Кол-во контейнеров и бункеров, шт | Периодичность вывоза |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Общий | ТКО | КГО | V=0,75м3 | V= 5м3 |  |
| с.Кандры | 17620 | 31388,2 | 29654 | 1734,2 | 270,8 | 8,3 | ТКО-1 раз в 3 дня, КГО-1 раз в не делю |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 298 | 9 |  |
| с.Первомайское | 1716 | 2669,5 | 2522 | 147,5 | 23,0 | 0,7 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 25 | 1 |  |
| с.Ермухаметово | 3956 | 7954 | 7515 | 439 | 68,6 | 2,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 75 | 2 |  |
| с.Кандры-Кутуй | 1222 | 3077 | 2907 | 170 | 26,5 | 0,8 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 29 | 1 |  |
| с.Старые Кандры | 1404 | 3982 | 3762 | 220 | 34,4 | 1,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 38 | 1 |  |
| д.Нур | 67 | 141 | 133 | 8 | 1,2 | 0,04 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| д.Нижняя Каран-Елга | 41 | 66 | 62 | 4 | 0,6 | 0,02 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 1 | 1 |  |
| д.Каран-Елга | 121 | 393 | 371 | 22 | 3,4 | 0,1 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 4 | 1 |  |
| д.Александровка | 1038 | 2122 | 2005 | 117 | 18,3 | 0,6 |  |
| с учетом К=1,1 |  |  |  |  | 20 | 1 |  |
| сельское поселение Кандринский сельсовет | 27185 | 51792,7 | 48931 | 2861,7 | 491 | 18 |  |

Определение количества мусоровозов, необходимых для вывоза ТКО.

В расчетах числа спецмашин для вывоза муниципальных отходов взяты наиболее часто применяемые типы мусоровозов: КО-413 на шасси ГАЗ-3307; КО-440-3 на шасси ГАЗ-3307 и КамАЗ-53213 КО-415А, предлагаемые для приобретения на расчетный срок.

Расчет производится с учетом перехода работы мусоровозного транспорта на полуторасменный рабочий день. В этом случае обеспечивается наибольшая по сравнению с односменным режимом работы производительность и, как следствие, меньшая потребность в технике.

Число мусоровозов М, необходимых для вывоза коммунальных отходов, определяют по формуле:

М = Пгод / (365 х Псут х Кисп)

где Пгод – количество коммунальных отходов, подлежащих вывозу в течение года с применением данной системы, м3;

Псут.- суточная производительность единицы данного вида транспорта м3;

Кисп – коэффициент использования машин – 0,75.

Суточную производительность мусоровоза определяют по формуле:

Псут = Р * Е,

где Р – число рейсов в сутки;

Е – количество отходов, перевозимых за один рейс, м3;

Число рейсов за смену определяется по формуле:

Р = Т – (Тпз + То) / (Тпог + Траз + Тпрб)

где Т – продолжительность смены, час;

Тпз – время, затрачиваемое на подготовительно-заключительные операции в гараже, 0,45 час.;

То – время, затрачиваемое на нулевые пробеги (от гаража до места работы и обратно), 0,5 часа;

Тпог. – продолжительность погрузки, час;

Тразг. – продолжительность разгрузки, включая маневрирование, час;

Тпрб – время, затрачиваемое на пробег от места сбора до полигона и обратно.

Исходные данные для расчета количества мусоровозов

табл. №20

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | Марка |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГАЗ 3307 КО-413 (МЗГ) | ГАЗ 3307 КО-440-3 | КамАЗ-53213 КО-415А |
| Количество отходов, вывозимых за один рейс | т | m | 3,3 | 3,3 | 9,37 |
| Емкость кузова | м3 | е | 7,5 (8,2) | 7,5 | 22,5 |
| Коэффициент уплотнения мусора |  |  | 2 | 2 | 2 |
| Количество ТКО вывозимых за 1 рейс с учетом уплотнения | м3 | Е | 15,0 (16,4) | 15 | 45 |
| Продолжительность рабочего дня | час | Т | 12 | 12 | 12 |
| Время на подготовительно-заключительные операции | час | Тпз | 0,45 | 0,45 | 0,45 |
| Продолжительность нулевых пробегов | час | То | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Продолжительность погрузки мусоровоза | час | Тпог. | 2 | 2 | 6 |
| Коэффициент использования машин | - | Кисп | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Средняя транспортная скорость | км/ч | V1 | 40 | 40 | 40 |
| Средняя внутриквартальная скорость | км/ч | V2 | 5 | 5 | 5 |
| Время на разгрузку | час | Траз | 0,5 | 0,5 | 0,7 |

Расчет количества мусоровозов

табл. №21

| Наименование | Ед. изм. | Обознач. | значение |
| --- | --- | --- | --- |
| Плечо вывоза ТКО | км | L | 45 |
| Время, затрачиваемое на пробег составит: | час | Тпрб | 0,9 |
| Число рейсов мусоровозов | р/сут | Р | 2 |
| Суточная производительность мусоровозов с учетом уплотнения | м3/сут | Псут | 30 |
| Объем ТКО, подлежащий вывозу на расчетный срок | м3/год | Пгод | 51792,7 |
| Число мусоровозов на расчетный срок | шт. | М | 6 |

Согласно полученному результату требуется 6 машин марки ГАЗ 3307 КО-413 (более маневренны, стоимость их меньше чем КамАЗ-53213 КО-415А).

Маршрутизация движения собирающего мусоровозного транспорта осуществляется для всех объектов, подлежащих регулярному обслуживанию. За маршрут сбора отходов принимают путь движения собирающего мусоровоза по обслуживаемому району от начала до полной разгрузки машины. Маршруты сбора ТКО и графики движения пересматривают в процессе эксплуатации мусоровозов при изменении местных условий. Составление маршрутов сбора и графиков движения выполняется по отдельному проекту.

В разрабатываемом проекте раздел выполнен в объеме, соответствующем данной стадии, согласно Градостроительному кодексу.

Таким образом, периодичность вывоза ТКО по системе планово-регулярной очистки (не реже, чем через 1-2 дня) может составлять 6 рейсов двух единиц мусоровозного транспорта.

4. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

табл. №22

| № п.п. | Показатели | Единица измерения | Современное состояние на 2015 г. | На расчетный срок 2035г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь земель сельского поселения Кандринский сельсовет в административных границах | га | 18076,7 | 18076,7 |
|  | в том числе по категориям: |  |  |  |
| 1.1.1 | Земель лесного фонда | га | 1785,2 | 1785,2 |
| 1.1.2 | Земли особо охраняемых территорий и объектов, в т.ч: | га | 1134,2 | 1134,2 |
|  | - особо охраняемых природных территорий | га | 1134,2 | 1134,2 |
| 1.1.3 | Земель водного фонда | га | 35,2 | 35,2 |
| 1.1.4 | Земель сельскохозяйственного использования | га | 12784,1 | 12592,1 |
| 1.1.5 | Земель промышленности, энергетики, связи, земли обороны | га | 733,2 | 774,2 |
| 1.1.6 | Земель транспорта | га | 45,9 | 59,0 |
| 1.1.7 | Земель населенных пунктов, в т.ч.: | га | 1530,7 | 1665,1 |
|  | жилых зон с преобладанием индивидуальной застройки | га / % | 578,8 | 760,5 |
|  | общественно-деловых зон | га | 27,1 | 39,0 |
|  | производственных зон, зон инженерной и транспортной инфраструктур | га | 126,4 | 146,8 |
|  | рекреационных зон | га | 772,2 | 692,6 |
|  | земель специального назначения | га | 17,8 | 17,8 |
| 1.1.8 | Земель специального назначения | га | 28,2 | 31,7 |
| 2 | Население |  |  |  |
| 2.1 | Численность населения сельского поселения | тыс.чел. | 18,818 | 27,185 |
| 2.2 | Возрастная структура населения: |  |  |  |
|  | моложе трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 3,017/ 16,0 | 4,350/ 16,0 |
|  | в трудоспособном возрасте | тыс.чел / % | 10,930/ 58,1 | 15,794/ 58,1 |
|  | старше трудоспособного возраста | тыс.чел / % | 4,871 / 25,9 | 7,041 /25,9 |
| 3 | Жилищный фонд |  |  |  |
| 3.1 | Жилищный фонд | тыс.м2 | 156,564 | 815,550 |
|  | Объем нового жилищного строительства (индивидуальная усадебная застройка) | тыс.м2 | - | 658,986 |
| 3.2 | Средняя жилищная обеспеченность | м2 / чел. | 8,3 | 30 |
| 4 | Объекты социального и культурно-бытового обслуживания |  |  |  |
| 4.1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 779 | 779 |
| 4.2 | Общеобразовательные учреждения | мест | 2502 | 3915 |
| 4.3 | Внешкольные учреждения | мест | 420 | 420 |
| 4.4 | Спортивные залы | м2 | 512 | 2175 |
| 4.5 | Бассейны | пл.зеркала воды, м2 | - | 4117 |
| 4.6 | Детско-юношеская спортивная школа | м2площ. пола зала | - | 272 |
| 4.7 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 3,58 | 19,0 |
| 4.8 | Клуб | мест | 1350 | 4375 |
| 4.9 | Танцевальный зал | мест | 150 | 627 |
| 4.10 | Помещения для досуга | м2 | - | 1631 |
| 4.11 | Сельские библиотеки | тыс.ед.хран./ чит.мест | 185,122/65 | 211,822/102 |
| 4.12 | Магазины | м2 торг.пл. | 9983,1 | 12585,1 |
| 4.13 | Рыночные комплексы розничной торговли | м2 торг.пл | 3383 | 3383 |
| 4.14 | Предприятия общественного питания | посад.мест | 180 | 1087 |
| 4.15 | Отделение связи | объект | 2 | 5 |
| 4.16 | Предприятия бытового обслуживания | рабочее место | 17 | 109 |
| 4.17 | Больница | койко-место | 70 | 200 |
| 4.18 | Поликлиника | пос.в смену | 60 | 150 |
| 4.19 | Станция скорой медицинской помощи | 1 авт. | 2 | 3 |
| 4.20 | ФАП | объект на насел.пункт | 3 | 6 |
| 4.21 | Банно-оздоровительный комплекс | помыв. мест | нет инф. | 190 |
| 4.22 | Отделение банка | объект | 3 | 9 |
| 4.33 | Отделение милиции | объект | 1 | 1 |
| 4.34 | Жилищно-эксплуатационные организации | объект | 1 | 1 |
| 4.35 | Юридическая консультация | объект | 1 | 1 |
| 4.36 | Нотариальные конторы | объект | 1 | 1 |
| 5 | Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 5.1 | Протяженность линий внешнего транспорта | га | 45,9 | 59,0 |
| 5.2 | Общая протяженность внутрипоселковых дорог | га | 61,6 | 102,7 |
| 6 | Ритуальное обслуживание населения |  |  |  |
| 6.1 | Общая площадь кладбищ (норм – 0,24га/1000 жителей) | га | 28,1 | 30,6 |

5. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ, ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.

Общая часть

При разработке раздела «Перечень мероприятий по гражданской обороне, мероприятий по предупреждению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (далее – ПМ ГОЧС) использованы следующие законодательные и нормативные документы:

- Градостроительный Кодекс Российской Федерации от 29.12.04 (с изменениями на 19 июля 2011 года);

- СниП 2.1.51-90 – «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны и ЧС»;

- СниП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства»;

- СП 11-107-98 Свод правил по проектированию и строительству «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне. Мероприятия по предупреждению ЧС» проектов строительства»;

- СниП II-II-77* - «Защитные сооружения гражданской обороны»;

- СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций» градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований. Москва 2001г;

- СниП 10-01-94 «Система нормативных документов в строительстве. Основные положения (взамен СниП 1.01.01-82)»;

- СниП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка городских и сельских поселений»;

- Республиканские нормативы градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан», 2008г.;

- СниП 2.09.04-87 «Административные и бытовые здания»;

- СниП 21-02-99 «Стоянки автомобилей»;

- СниП 23-01-99 «Строительная климатология»;

- Методические рекомендации по составлению раздела ИТМ ГО и ЧС. Москва, 2001г;

- Лицензия на право разработки раздела ИТМ ГО и ЧС, приказ Госстроя РФ от 19 мая 2011 года.

Глава 1. Зона возможных последствий поражения и ЧС природного и техногенного характера

Границы территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера, установлены в соответствии с законодательством РФ.

Существующие производственные предприятия и объекты коммунального назначения на территории сельского поселения

Кандринский сельсовет

табл.№23

| № п/п | Наименование | СЗЗ, м | Класс опасности | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| с.Кандры |
| 1 | ООО «Таргин-Бурение» административное здание | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 2 | ООО «Универсальный буровой сервис» административное здание | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 3 | ОАО «Дорожное эксплуатационное предприятие 103 » | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 4 | ЦДНГ ОН административное здание | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 5 | ООО «Завод Нефтегаз оборудование» административные здания | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 6 | КУ ООО «Тепловые сети» | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 7 | КУ «ТГЭС» | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 8 | ОАО «Газ-сервис» филиал | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 9 | Производство по изготовление шлакоблоков | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 10 | КУ «Туймазы-водоканал» | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 11 | ПЧ-148 | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 12 | ОЗНПО | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 13 | ООО «Макрон» | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, |
| 14 | Насосная станция (2,7 тыс.м3/сут.) | 20 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 15 | Насосная станция (1,1 тыс.м3/сут.) | 20 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 16 | Насосная станция (0,6 тыс.м3/сут.) | 20 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 17 | Насосная станция (0,6 тыс.м3/сут.) | 20 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 18 | Очистные сооружения (2,7 тыс.м3/сут.) | 200 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 19 | Очистные сооружения (3,6 тыс.м3/сут.) | 200 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, таб.7.1.2. |
| 20 | Пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 21 | Пункт приема металлолома | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 22 | Хлебокомбинат (1200 т/сут.) | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 23 | Хлебопекарня (3000 т/сут.) | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 24 | Склады | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 25 | Котельные | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 26 | Электроподстанция | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 27 | АГРС | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Первомайское |
| 28 | МТФ на 1700 голов. | 500 | II | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 29 | картофелехранилище | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 30 | зерносклад | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 31 | Убойный цех | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 32 | Гаражи, ремонтный цех с/х техники | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 33 | Склады | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Ермухаметово |
| 34 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 35 | МТФ до 400 голов. | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 36 | Конный двор до 100 голов | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 37 | Пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Кандры-Кутуй |
| 38 | МТМ | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 39 | МТФ до 300 голов | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 40 | Склады | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| с.Старые Кандры |
| 41 | пилорама | 100 | IV | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 42 | КФХ до 300 гол. | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 43 | Изготовление железобетонных конструкций | 300 | III | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| д.Нижняя Каран-Елга |
| 44 | Электроподстанция | 100 | - | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |
| 45 | Склады | 50 | V | СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 |

Развитие чрезвычайных ситуаций возможно в связи:

- с возникновением природных лесных пожаров;

- с возникновением взрывов, пожаров на взрывопожароопасных объектах;

- со взрывами бытового газа;

- с авариями на коммунально-энергетических сетях и сооружениях;

- с аварийными отключениями электроэнергии;

- массовыми заболеваниями людей и животных инфекционными заболеваниями;

- с ударами молний по зданиям и сооружениям;

- с авариями, связанными с эксплуатацией автомобильного транспорта;

- с террористическим актом.

1.1. Потенциально опасные объекты инфраструктуры

Потенциально опасные объекты инфраструктуры - объекты, на которых используют, производят, перерабатывают, хранят, эксплуатируют, транспортируют или уничтожают радиоактивные, пожаровзрывоопасные и опасные химические и биологические вещества, а также гидротехнические сооружения, создающие реальную угрозу возникновения источника кризисной ситуации.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет потенциально опасных объектов нет, химически опасные, радиационно-опасные, биологически-опасные объекты  отсутствуют.

1.2. Природная чрезвычайная ситуация

Федеральный закон «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» принят 21.12.1994 г. № 68 – ФЗ (с ред. От 29.12.2010)

Природная чрезвычайная ситуация (природная ЧС) – обстановка на определенной территории или акватории, сложившаяся в результате возникновения источника природной чрезвычайной ситуации, который может повлечь или повлек за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей (или) окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Природные чрезвычайные ситуации – опасное природное явление или процесс, в результате которого на определенной территории или акватории произошла или может возникнуть чрезвычайная ситуация. Природные чрезвычайные, ситуации различают по характеру источника и масштабам.

Источниками природной ЧС на проектируемой территории могут являться опасные геологические процессы, опасные гидрогеологические процессы, опасные природные явления, природные очаговые инфекции.

Опасные геологические явления и процессы

Опасное геологическое явление – событие геологического происхождения или результат деятельности геологических процессов, возникающих в земной коре под действием различных природных или геодинамических факторов или их сочетаний, оказывающих или могущих оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (овражная эрозия, карсты, обвалы, оползни).

Карстовые процессы

С инженерно-геологической точки зрения карстовые процессы и связанные с ними поверхностные формы являются неблагоприятным фактором, ограничивающим возможности освоения территории для строительства. Проявления карста на поверхности происходят внезапно и могут привести к катастрофическим последствиям, поэтому при проявлении карста необходимы геологические обследования на карст, зонирование территории по категории устойчивости к карсту, тщательный водоотвод дождевых и талых вод. Инженерная подготовка строительства на территориях с карстом включает:

- вертикальную планировку и отвод дождевых, сточных, дренажных вод за пределы водосборных площадей;

- засыпку карстовых впадин глинистым грунтом;

- тампонаж (цементацию) всех водопоглащающих воронок, трещин.

При эксплуатации подземных сетей необходимо полностью устранить возможные утечки из водопроводной, канализационной, тепловой и других сетей.

Утечки агрессивных промышленных стоков в грунт не допускаются.

Оврагообразование

Влияние овражной эрозии на населенные пункты заключается главным образом в расчленении их на отдельные части, может отрицательно воздействовать на участки автомобильных дорог, ухудшая условия их эксплуатации, овраги ограничивают использование сельскохозяйственных угодий, затрудняя обработку земель.

Инженерная подготовка овражных территорий в целях увеличения площади полезного использования, и предотвращения дальнейшего роста предусматривает: засыпку верховий оврагов, уполаживание склонов с озеленением, посадкой растительности с развитой корневой системой, засыпку части ложа оврагов с прокладкой по дну коллекторов с целью использования под проезды или бульвары и полную засыпку оврагов.

Заболачивание

Решение инженерных задач, связанных с подготовкой территории к застройке не исключает необходимости учета заболоченных участков.

Комплекс мероприятий по борьбе с заболоченными участками включает: вертикальную планировку и организацию поверхностного стока, осушение заболоченных территорий и понижение уровня грунтовых вод, благоустройство берегов рек и водоемов.

Оползни

Проектирование противооползневых мероприятий осуществляется на основании материалов инженерно-геологических, инженерно-гидрогеологических изысканий с учетом требований застройки, благоустройства и функционального использования территорий.

На оползнеопасных территориях необходимо запретить вырубку лесов, кустарников, уничтожение травяного покрова, распашку и террасирование склонов.

На оползневых склонах не допускается интенсивный полив насаждений, не допускается удаление грунта в нижней части склона.

Для устройства поверхностного водоотвода применяют открытые и закрытые водостоки. Мероприятия поверхностного водоотвода должны полностью исключать возможность попадания воды в тело оползня.

Борьба с оползнями в каждом конкретном случае должна решаться индивидуально, с экономическим обоснованием.

Опасные гидрологические явления и процессы

Опасное гидрологическое явление – событие гидрологического происхождения или результат гидрологических процессов, возникающих под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающих поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растения, объекты экономики и окружающую природную среду (наводнение, полноводье, паводок, затопление, подтопление).

Наводнениям подвергаются временно затопляемые территории из-за повышения уровня воды водоема или подземных вод.

Наиболее значительное место среди стихийных бедствий по повторяемости занимают наводнения в ходе весеннего паводка наблюдающиеся 1 раз в год в весенний период.

Наводнения, вызванные весенними половодьями, как правило, прогнозируются  заблаговременно. Для защиты населения, обеспечения сохранности предприятий, зданий и сооружений предусматривается комплекс мероприятий по инженерной защите территорий от временного затопления.

Зона затопления,подтопления

Согласно данным Администрации сельского поселения, при максимальном подъеме уровня воды на территории сельского поселения Кандринский сельсовет зона затопления (подтопления) отсутствует.

Размещение новых населенных пунктов и строительство объектов капитального строительства без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод в границах зон затопления, подтопления запрещаются.

В границах зон затопления, подтопления запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов хранения и захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами.

Границы зон затопления, подтопления определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти с участием заинтересованных органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Собственник водного объекта обязан осуществлять меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий. Меры по предотвращению негативного воздействия вод и ликвидации его последствий в отношении водных объектов, находящихся в федеральной собственности, собственности субъектов Российской Федерации, собственности муниципальных образований, осуществляются исполнительными органами государственной власти или органами местного самоуправления в пределах их полномочий в соответствии со статьями 24 - 27 водного Кодекса.

Опасные метеорологические явления и процессы

Опасные метеорологические явления – природные процессы и явления, возникающие в атмосфере под действием различных природных факторов или их сочетаний, оказывающие или могущие оказать поражающее воздействие на людей, сельскохозяйственных животных и растений, объекты экономики и окружающую природную среду (сильный ветер, продолжительный дождь, гроза, ливень, снег, гололед, заморозок, сильный снегопад, сильная метель, туман, засуха, природные пожары).

На территории муниципального района возможны ЧС, вызванные опасными метеорологическими явлениями и процессами такими, как: снежные заносы, сильные морозы, резкие перепады температур, гололед, осадки в виде снега и дождя, налипание мокрого снега, усиление ветра, метели. Возможны штормовые предупреждения.

На данном этапе проектирования защита от ЧС природного характера заключается в планировании профилактических мероприятий по предотвращению ЧС (своевременное доведение штормовых предупреждений, очистка дорожного полотна и т.д.) и мероприятий по инженерной подготовке территории.

Природные пожары.

Под природным пожаром понимается пожар, распространяющийся по лесной площади или стихийное (неуправляемое) распространение огня в лесу на покрытых и не покрытых площадях, землях лесного фонда.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет  сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Для повышения эффективности охраны лесного фонда от пожаров проводится комплекс организационно-технических мер:

- охрана лесов от пожаров путем обеспечения оперативного обнаружения и тушения силами наземной и авиационной охраны лесов;

- проведение предупредительных (профилактических) противопожарных мероприятий, создание системы мониторинга пожарной опасности в лесах;

- эффективное противодействие ухудшению экологической ситуации, связанной с лесными пожарами;

- создание материально-технической базы пожарно-технических станций республики.

Природные очаговые инфекции

Значительных изменений в биолого-социальной и демографической обстановке на территории муниципального района Туймазинский район не прогнозируется. Туймазинский район остается благополучным по инфекционным заболеваниям с/животных и поражения с/культур ввиду отсутствия заболеваний на протяжении 10 лет и более.

Сибиреязвенных скотомогильников на территории муниципального района нет. Территории скотомогильников не затапливаются паводковыми водами. Риск возникновения ЧС маловероятен. Объекты экономики и населенные пункты не попадают  в неблагоприятную зону.

Проектом установлены санитарно-защитные зоны от объектов специального назначения:

- СЗЗ от кладбищ – 50 м (Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- СЗЗ от свалок ТКО – 1000 м (Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

- СЗЗ от скотомогильников с биологическими камерами – 500 м (Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.).

Несанкционированные свалки коммунальных отходов ликвидируются, территория под ними подлежит рекультивации.

Для воздействия на уровень заболеваемости природно-очаговыми инфекциями необходима детальная разработка и поэтапная реализация программы, которая должна преследовать решение следующих задач:

-оздоровление очаговых территорий посредством целенаправленных хозяйственных и технических мер;

-снижение эпизоотического потенциала природных очагов и риска заражения населения специфическими мерами воздействия на элементы очагов;

-организация и совершенствование системы индивидуальной и коллективной профилактики заражений.

2. Чрезвычайные ситуации техногенного характера

К ЧС техногенного характера относятся потенциально возможные аварии на потенциально опасных промышленных объектах, автомобильном транспорте, магистральных трубопроводах, в системах жизнеобеспечения, на химически опасных, пожаро-взрывоопасных и радиоактивных объектах.

Взрывопожароопасные объекты:

Наибольшую опасность для населения муниципального района Туймазинский район представляют объекты, имеющие в своем производстве, хранении и транспортировке взрывопожароопасные вещества (материалы), в первую очередь нефть, нефтепродукты, природный газ. Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Потенциально - опасные объекты

на территории сельского поселения Кандринский сельсовет

табл.№ 24

| № п/п | Название | Юридический адрес |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Пожаровзрывоопасные объекты |
| 1 | АГРС, ГРП, ШРП, котельные | населенные пункты Кандринского сельского поселения |
| 2 | Электроподстанции ( 2 объекта), трансформаторные подстанции населенных пунктов | населенные пункты Кандринского сельского поселения |
| 3 | АЗС (3 объекта) | а/д М-5 «Урал» |
| 4 | Магистарльный нефтепровод ОАО Уралтранснефтепродукт:«Уфа-Западное направление» | Кандринский сельсовет |
| 5 | Магистральный газопровод ДП Баштансгаз РАО Газпром: «Туймазы-Уфа» | Кандринский сельсовет |
| 6 | Нефтепроводы IV класса опасности | Кандринский сельсовет |
| 7 | Нефтяные скважины | Кандринский сельсовет |
| 8 | УПН | Кандринский сельсовет |
| Опасные технические сооружения |
| 9 | Предприятия сельского хозяйства: (МТМ, МТФ, пилорамы, зерносклады и другие) | населенные пункты Кандринского сельского поселения |

Основным фактором, способствующим возникновению аварий на складе ГСМ, является пожаро- и взрывоопасность топлива. Возможными последствиями могут стать учечка топлива, пожары, загрязнение местности, атмосферы.

Основными причинами аварий на магистральных трубопроводах являются технические нарушения при производстве ремонтных работ в охранных зонах, коррозия, несанкционированные криминальные врезки в трубопровод с целью хищения нефтепродуктов, а также подвижки земной коры в районах геологических разломов.

Наиболее потенциально опасные участки на магистральных трубопроводах – места пересечения их коридоров с основными транспортными магистралями. Весьма опасными по экологическим соображениям являются места пересечения водных преград.

Для обеспечения надежности и уменьшения риска при эксплуатации трубопроводного транспорта основная работа будет связана с реконструкцией и ремонтом изношенных участков сети, а в некоторых случаях с перекладкой существующих трубопроводов в технологические коридоры для обеспечения требуемых условий эксплуатации и безопасности прохождения трубопроводов мимо населенных пунктов с учетом санитарно-защитных разрывов.

При пересечении трубопроводов с реками необходимо предусматривать задвижки на границах поймы и дюкерные переходы в защитных чехлах.

При пересечении трубопроводов с автомобильными дорогами необходимо предусматривать защитные мероприятия от деформаций.

Целенаправленная работа по диагностике и определению остаточного ресурса оборудования, своевременная замена аварийных участков позволяют значительно снизить аварийность на объектах магистральных трубопроводов.

Населенные пункты сельского поселения Кандринский сельсовет в зону возникновения  чрезвычайной и аварийной ситуации не попадают, угрозы жизни населения нет.

Основными мероприятиями по снижению риска и смягчению последствий возможных ЧС, обеспечению безопасности населения являются создание системы производственного контроля за соблюдением требований охраны труда и промышленной безопасности, организация и ведение технологического процесса в соответствии с требованиями ГОСТ и нормативных докуметов, организованная система ремонта и технического обслуживания, профессионализм персонала, создание финансовых и материальных резервов для локализации и ликвидации возможных аварий.

В комплекс предупредительных мероприятий входит осуществление систематических проверок состояния безопасности зданий, сооружений, оборудования и организации технологических процессов.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет наиболее вероятно возникновение техногенных ЧС, связанных:

- с авариями на электроэнергетических системах и системах жизнеобеспечения в связи с износом основных производственных фондов;

- с ударами молнии по зданиям и сооружениям;

- с техногенными пожарами в жилой зоне;

- с дорожно-транспортными происшествиями.

Аварии такого порядка локальны, последствия выражаются в виде утечки топлива, возможных пожаров на промышленных объектах, разрушений различной степени зданий и сооружений, загрязнении местности, атмосферы.

Возможны отдельные локальные отключения коммунальных энергоресурсов.

Авария на системах водоснабжения:

На расчетный срок на  территории сельского поселения Кандринский сельсовет централизованное водоснабжение  предусматривается во всех населенных пунктах.

Авария на объектах ЖКХ:

Оценка риска: сохраняется вероятность возникновения аварийных ситуаций на электросетях в связи с износом основных производственных фондов.

Показатели риска чрезвычайных ситуаций на объектах ЖКХ

(при наиболее опасном сценарии развития чрезвычайных ситуаций/

при наиболее вероятном сценарии развития чрезвычайных ситуаций

табл. №25

| Виды опасных природных явлений | Местоположение и наименование объекта | Возможная частота реализации чрезвычайных ситуаций год-1 | Показатель приемлемого риска, год-1 | Размеры зон вероятной чрезвычайной ситуации, км2 | Численность населения, у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности, тыс. чел. | Социально-экономические последствия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Возможное число погибших, чел | Возможное число погибших, чел | Возможный ущерб, руб |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Система водоснабжения | Водопроводная магистраль района/водопроводная башня в сельской местности | 2,12∙ 10-4/ 3,25∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-1 | 6/0,24 | 43000/ 500 | -/- | -/- | 18000 /40 |
| Система водоотведения | отводящий коллектор водоотводной сети/водоотводящий трубопровод | 8,4∙10-3/ 8,0∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-2 | 7/0,35 | 60000/ 2000 | -/- | -/- | 27000/ 4000 |
| Схема теплоснабжения | центральный тепловой пункт/теплотрасса | 3,65∙10-3/ 3,2∙10-1 | 1∙10-2/ 1∙10-1 | 2/0,67 | 10000/ 700 | -/- | -/- | 2000/ 500 |
| Система газоснабжения | газопровод/ГРС | 4,25∙10-3/ 1,9∙10-2 | 1∙10-3/ 1∙10-2 | 3∙10-4/0,06 | 1000/ 200 | -/- | -/- | 3000/ 500 |
| Система электроснабжения | Распределительная подстанция /ЛЭП | 5,69∙10-3/ 2,5∙10-1 | 1∙10-3/ 1∙10-1 | 15/0,4 | 35000/ 500 | -/- | -/- | 3400/ 126 |

Проектом установлены технические зоны и охранные зоны инженерных сооружений и коммуникаций:

Охранная зона - территория с особыми условиями использования, которая устанавливается в порядке, определенном Правительством Российской Федерации, вокруг объектов инженерной, транспортной и иных инфраструктур в целях обеспечения охраны окружающей природной среды, нормальных условий эксплуатации таких объектов и исключения возможности их повреждения.

На территории сельского поселения выделяются следующие охранные зоны:

-  воздушных линий электропередач;

-  телефонных кабелей связи;

-  систем газоснабжения;

-  сетей водоснабжения;

-  магистральных трубопроводов;

-  транспортных магистралей.

Охранные зоны электрических сетей. Под электрическими сетями понимаются подстанции, распределительные устройства, воздушные линии электропередач, а также подземные и подводные кабельные линии электропередачи.

Согласно республиканским нормативам градостроительного проектирования Республики Башкортостан «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан» охранные зоны линий электропередач - это земельные участки вдоль воздушных линий электропередач, ограниченные линиями, отстоящими от проекции крайних фазовых проводов на землю на расстояние 10м - для ВЛ до 20 кВ, 15 метров – ВЛ 35 кВ.

Для отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6 - 20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВА - 10м, для электрических подстанций с трансформаторами мощностью 125 кВА - 50 м.

Охранные зоны линий и сооружений связи. Охранные зоны линий и сооружений связи устанавливаются для обеспечения сохранности действующих кабельных, радиорелейных и воздушных линий связи и линий радиофикации, а также других сооружений связи на территории Российской Федерации. Размеры охранных зон и регламенты использования земельных участков в их пределах устанавливаются согласно «Правилам охраны линий и сооружений связи Российской Федерации», утвержденным Постановлением Правительства Российской  Федерации  от 09.06.95г. № 578.

Охранные зоны систем газоснабжения. Для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения устанавливаются охранные зоны. В пределах  охранной  зоны  запрещается производить строительство зданий и сооружений с фундаментом, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений, земляные и дорожные работы.

Для газораспределительных сетей согласно Постановлению Правительства РФ от 20.11.2000г. №878, СНиП 2.07.01-89 устанавливаются следующие охранные зоны:

- вдоль трассы межпоселкового газопровода высокого давления в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии для газопровода высокого давления I категории – 10 м с каждой стороны газопровода, для газопровода высокого давления II категории – 7 м с каждой стороны газопровода на основании табл. 14* СНиП 2.07.01-89;

- вокруг отдельно стоящих газорегуляторных пунктов - в виде территории, ограниченной замкнутой линией, проведенной на расстоянии от ГРП (типа ПГБ -6)-1,2 МПа– 15м,   ШРП -0,6 МПа – 10м от границ этих объектов; расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП и ШРП, а при расположении оборудования на открытой площадке – от ограждения (таб. 54,  Республиканские нормативы градостроительного проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов, городских и сельских поселений Республики Башкортостан»);

- вдоль трасс наружных газопроводов – в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии  2 метров с каждой стороны газопровода.

Охранные зоны сети водоснабжения. Для предотвращения источников водоснабжения от возможных загрязнений предусматривается организация водоохранных зон водозаборов. При использовании недостаточно защищенных подземных вод граница I пояса санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии не менее 50 метров от водозабора (п.2.2.1.1.СанПин 2.1.4.027-95).

- граница II пояса зоны санитарной охраны водозабора подземных вод устанавливается на расстоянии 200 метров от водозабора (таблица 1 СанПиН 2.1.4.1110-02).

Охранные зоны магистральных трубопроводов.

Расстояния от оси подземных и наземных (в насыпи) трубопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных предприятий, зданий и сооружений должны приниматься в зависимости от класса и диаметра трубопроводов, степени ответственности объектов и необходимости обеспечения их безопасности, но не менее значений, согласно  СНиП 2.05.06-85*, таблица №.4*.

С севера по территории сельского поселения проходит магистральный нефтепровод:  ОАО Уралтранснефтепродукт:«Уфа-Западное направление». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Уфа-Западное направление» составляет-500 мм, III класс опасности, санитарно-защитная зона от нефтепровода до населенных пунктов, будет равна 100 метров, от оси.

С запада на восток по территории сельского поселения проходит магистральный газопровод ДП Баштансгаз РАО Газпром: «Туймазы-Уфа». Согласно СНиП 2.05.06-85* санитарно-защитные зоны от магистральных трубопроводов до населенных пунктов, промышленных предприятий, зданий и сооружений следует принимать  в зависимости от класса и диаметра трубопровода. Диаметр трубопровода: «Туймазы-Уфа» составляет – 300 мм, I класс опасности, санитарно-защитная зона от магистрального газопровода до населенных пунктов, будет равна 100 метров, от оси.

На территории сельского поселения Кандринского сельсовета проходят многочисленные нефтепроводы IV класса опасности, санитарно-защитная зона которых, будет составлять - 75 метров от оси.

Трубопроводный транспорт требует значительных затрат на замену и ремонт участков, подверженных коррозии и высокому проценту амортизации. Коммуникации, магистральный трубопроводный транспорт нанесен на лист 1 том III «Графическая документация» «Карта современного использования территорий (опорный план) с границами зон с особыми условиями использования территорий. Карта размещения территорий объектов культурного наследия. Карта особо охраняемых природных территорий. Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения. Карта функциональных зон. Карта существующих и планируемых границ земель промышленности, энергетики, транспорта и связи. М 1:25000».

Санитарные разрывы от автомагистралей

Величину санитарного разрыва от бровки земляного полотна автомобильных дорог до застройки необходимо принимать не менее:

- для дорог I, II, III категорий до жилой застройки — 100 м, до садоводческих, огороднических, дачных объединений — 50 м;

- для дорог IV категории до жилой застройки — 50 м, до садоводческих огороднических, дачных объединений — 25 м.

Техногенные пожары в жилой зоне. На территории сельского поселения Кандринский сельсовет преобладают одноэтажные жилые дома, находящиеся в частной и муниципальной собственности, сохраняется вероятность возникновения техногенных пожаров в жилой зоне.

Безопасное расстояние (удаленность) при пожаре на каком-либо объекте для людей составит 16 метров. Дальность переноса высокотемпературных частиц (искр) не превысит 100 метров. Смертельное поражение люди могут получить практически в пределах горящего объекта.

Перечень предупредительных мероприятий, направленных на снижение пожаров: проведение регулярной проверки противопожарного состояния жилого фонда, формирование запаса огнетушащих средств и заполнение пожарных водоемов водой, проведение разъяснительной работы среди населения по вопросам пожарной безопасности, содержание пожарной техники и приспособлений в состоянии постоянной готовности, регулярное проведение учений добровольных пожарных дружин.

Удары молний по зданиям и сооружениям. Молниезащита жилых, общественных и производственных зданий должна обеспечить безопасность населения и пожарную безопасность.

Здания и сооружения, расположенные в жилом районе, должны иметь устройства молниезащиты, соответствующие III категории.

Способ защиты, а также перечень зданий и сооружений, подлежащих защите от прямых ударов молнии, следует определять в соответствии с РД34.21.122-87 «Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений».

Взрывы бытового газа. Опасным веществом на проектируемом и существующем газопроводе является природный газ. Природный газ – это смесь углеводородов, в которых содержится до 98 % метана. Одним из мероприятий по предотвращению взрыва бытового газа является жесткий контроль за использованием газовых систем. Задачей обслуживания, профилактических осмотров и ремонтов систем газоснабжения является поддержание газопроводов, оборудования и устройств в состоянии, обеспечивающем безопасность эксплуатации и бесперебойное снабжение потребителей газом. Для этого проводится комплекс мероприятий, осуществляемых эксплуатационными предприятиями, а также инженерно-техническим и обслуживающим персоналом потребителей газа.

Аварийное отключение электроэнергии. Проектируемые и существующие здания на территории населенных пунктов сельского поселения Кандринский сельсовет относятся к отключаемым объектам. Нарушение в электроснабжении происходит при обрыве воздушной линии электропередачи и механическом повреждении электрического кабеля. Для обеспечения бесперебойного электроснабжения проектом предусматриваются мероприятия по повышению надежности снабжения зданий электроэнергией.

Террористический акт. Учитывая требования РД 78.36.003-2002 «Инженерно-техническая укрепленность. Технические средства охраны. Требования и нормы проектирования по защите объектов от преступных посягательств» по предотвращению постороннего вмешательства в деятельность проектируемого объекта на территории обеспечиваются условия сохранности материальных средств и ресурсов, безопасность людей, а также соблюдение установленного распорядка работы и нахождения.

Мероприятия по борьбе с терроризмом организованы в соответствии с ФЗ «О борьбе с терроризмом», принятого 25 июля 1998 г. и на основе ведомственных документов.

Основными мероприятиями по защите территории района от стихийных бедствий техногенного характера являются:

- разработка и проведение профилактических мероприятий для предприятий, организаций, учреждений и всего населения;

- подготовка сил и средств для защиты от стихийных бедствий техногенного характера;

- своевременное обнаружение очагов опасности определение их границ, локализация и ликвидация;

- содержание в надлежащем состоянии дорог, мостов и переходов, используемых для предупреждения, защиты и ликвидации последствий стихийных бедствий;

- поддержание постоянной технической исправности и готовности техники;

- санитарная обработка населения и обеззараживание техники, защита рабочих и служащих от АХОВ;

- снабжение средствами, снижающими или предупреждающими действие поражающих факторов и своевременное оказание медицинской помощи пораженным;

- организация лабораторного контроля за зараженностью объектов внешней среды;

- устройство ограждающих земляных валов, ограничивающих растекание горючей жидкости вокруг емкостей с горючими веществами;

- эвакуация сельскохозяйственных животных из хозяйств, расположенных в зонах возможных сильных заражений;

- защита сельскохозяйственных растений от заражения радиоактивными веществами и бактериальными средствами.

2.1. Система обеспечения пожарной безопасности

Система обеспечения пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на предотвращение пожара, обеспечение  безопасности людей и защиту имущества при пожаре.

Каждый объект должен иметь систему обеспечения пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности объекта защиты включает в себя систему предотвращения пожара, систему противопожарной защиты, комплекс      организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности:

- нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

- создание пожарной охраны и организация ее деятельности;

- разработка и осуществление мер пожарной безопасности;

- реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности;

- проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности;

- содействие  деятельности  добровольных  пожарных,  привлечение  населения к обеспечению пожарной безопасности;

- научно-техническое обеспечение пожарной безопасности;

- информационное обеспечение в области пожарной безопасности;

- осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности;

- производство пожарно-технической продукции;

- выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности;

- лицензирование деятельности в области пожарной безопасности и подтверждение соответствия продукции и услуг в области пожарной безопасности;

- тушение пожаров и проведение аварийно-спасательных работ;

- учет пожаров и их последствий;

- установление особого противопожарного режима.

Планировка территории сельского поселения Кандринский сельсовет осуществляется в соответствии с требованиями пожарной безопасности.

К зданиям и сооружениям и строениям обеспечен подъезд пожарных автомобилей. Ширина проездов составляет не менее 6 метров. Тупиковые проезды заканчиваются площадками для разворота пожарной техники размером не менее 15 х 15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не превышает 150 метров.

Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) обеспечивает подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

Противопожарные расстояния от границ застройки сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов составляют не менее 50 метров для хвойных лесов, 30 м для лиственных и смешанных лесов.

Источники противопожарного водоснабжения

Здания, сооружения и строения, а также территории организаций и населенных пунктов должны иметь источники противопожарного водоснабжения для тушения пожаров. В качестве источников противопожарного водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также внутренний и наружный водопроводы (в т.ч. питьевые, хозяйственно-питьевые, хозяйственные и противопожарные).

Допускается не предусматривать водоснабжение для наружного пожаротушения в поселениях с количеством жителей до 50 человек при застройке зданиями высотой до 2 этажей, а также в отдельно стоящих, расположенных вне сельских поселений организациях общественного питания при объеме зданий до 1000 кубических метров и организациях торговли при площади до 150 квадратных метров, общественных зданиях I, II, III и IV степеней огнестойкости объемом до 250 кубических метров, производственных зданиях I и II степеней огнестойкости объемом до 1000 кубических метров.

На территории сельского поселения Кандринский сельсовет проектом предусмотрены источники наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения:

- Наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

- Водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В п. 94 ППБ 01 – 03 «Правила пожарной безопасности в РФ» предусмотрено, что при наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т.п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12 х 12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года. Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к источникам воды и водозаборных устройств в населенных пунктах возлагается на органы местного самоуправления.

Все водоемы на территории сельского поселения Кандринского сельсовета  используются для пожаротушения.

Пожаротушение. Расчетные расходы воды на наружное пожаротушение приняты по СП 8.13130.2009: для жилой застройки по таблице 1, для общественных зданий - по таблице 2.

Расчетные расходы воды на пожаротушение в сельском поселении Кандринский сельсовет, на расчетный срок составят 40 л/сек в том числе:

- жилая застройка - 20 л/сек,2 пожара по 20 л/сек;

- общественные здания сельских поселений - 25-50 тыс. м3 – 20 л/сек;

- внутреннее пожаротушение 2,5 л/с х 2 струи.

Расчетное количество пожаров - 2.

Продолжительность тушения пожара - 3 часа.

Для зданий I и II степеней огнестойкости с негорючими несущими конструкциями и утеплителем с помещениями категорий Г и Д по пожарной и взрывопожарной опасности — 2 ч.

Для закрытых складов лесоматериалов — не менее 3 ч;

Для открытых складов лесоматериалов — не менее 5 ч.

Хранение противопожарного запаса предусматривается в резервуарах питьевой воды при насосной станции 2-го подъема.

Срок восстановления пожарного запаса не более 72 часов.

Наружное пожаротушение осуществляется от пожарных гидрантов уличной кольцевой сети, установка которых производится в соответствии с требованиями СП 8.131.30.2009.

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности

Информационное обеспечение в области пожарной безопасности осуществляется посредством создания и использования в системе обеспечения пожарной безопасности специальных информационных систем и банков данных, необходимых для выполнения поставленных задач.

Метеорологические службы и другие уполномоченные государственные органы обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе информировать Государственную противопожарную службу о неблагоприятных для пожарной безопасности событиях и прогнозах.

Средства массовой информации обязаны незамедлительно и на безвозмездной основе публиковать по требованию Государственной противопожарной службы экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.

Органы государственной власти и органы местного самоуправления должны информировать население о принятых ими решениях по обеспечению пожарной безопасности и содействовать распространению пожарно-технических знаний.

Большую роль в обеспечении пожарной безопасности играет противопожарная пропаганда и обучение мерам пожарной безопасности.

Противопожарная пропаганда – целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других форм информирования населения. Противопожарную пропаганду проводят органы государственной власти, органы местного самоуправления, пожарная охрана и организации.

Обязательное обучение детей в дошкольных образовательных учреждениях и лиц, обучающихся в образовательных учреждениях, мерам пожарной безопасности осуществляется соответствующими учреждениями по специальным программам, согласованным с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности. Органами управления образования и пожарной охраной могут создаваться добровольные дружины юных пожарных.

2.2. Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности

Существующее положение

На сегодняшний день  пожаротушение на территории сельского поселения осуществляет ФГКУ ОФПС  России по РБ Пожарная часть 148, в распоряжении которой находятся 3 ед. специализированных автомобиля:

- ЗИЛ-130 АЦ-40 (130);

- ЗИЛ-131 АЦ-40 (131);

-КАМАЗ АЦ-080 (040).

В боевом расчете 2 единицы. Штатная численность пожарной части составляет – 30 человек.

Единая дежурно-диспетчерская служба (ЕДДС) располагается по адресу:

г. Туймазы, ул.Мичурина,30б. Единая дежурно диспетчерская служба (ЕДДС), телефон 8(34782)7-90-12, 8(34782)7-90-11.

ЕДДС является органом повседневного управления районного звена област-

ной территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС). ЕДДС предназначена для координации действий дежурных и диспетчерских служб района, в первую очередь имеющих силы и средства постоянной готовности к реагированию на возникающие ЧС. Руководителем тушения пожара при привлечении сил и средств пожарной охраны соседних гарнизонов является старшее должностное лицо местного гарнизона, если начальником УГПС или лицом, исполняющим его обязанности, руководство тушением пожара не возложено на другое лицо.

Силы и средства, привлекаемые к ликвидации последствий ЧС

на территории сельского поселения Кандринский сельсовет.

табл. №26

| № п/п | Подразделение, место дислокации | Штатная численность | Техника в боевом расчете |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | РПСО МЧС России | 227 чел. | 12 ед. |
| 2 | ГУ МЧС РФ | 19 чел. | 2 ед. |
| 3 | ПЧ-39 12-ОФПС по РБ в г.Туймазы | 26 чел. | 3 ед. |
| 4 | КУ«Туймазы-водоканал» | Нет инф. | Нет инф. |
| 5 | ПЧ-148 | 30 чел. | 3 ед. |

Глава 3. Основные показатели ИТМ ГОЧС, отражающие состояние защиты населения.

3.1. Существующие помещения защитных сооружений ГО

Инвентаризационная ведомость противорадиационных укрытий, находящихся на территории сельского поселения Кандринский сельсовет муниципального района Туймазинский район Республики Башкортостан по состоянию на 01.09.2015 года (по данным Администрации района).

табл.№27

| № 1/1 | Наименование предприятия, организации. Ведомственная принадлежность | Полный адрес места расположения ЗС ГО, с указанием строения, подъезда | Номер ПРУ в реестре имущества/ тип ПРУ | Вместимость человек | Общая площадь м2 | Год ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Региональный проект по проводке скважин: «Юг» | с.Кандры, ул.Нефтяников, 23 | №1/ подземный | 50 | 200 | 1976 |
| 2 | ОАО «ОЗНПО» | с.Кандры, ул.Чапаева 1Б | №2/ подземный | 70 | 250 | 1985 |
| 3 | ООО «Спецстройсервис» | с.Кандры, ул.Чапаева, 1А | №3/ подземный | 70 | 250 | 1983 |
| Итого укрытию в противорадиационных укрытиях (ПРУ) подлежит население в количестве 190 человек |

3.2. Проектные предложения

Укрытие населения в защитных сооружениях (ЗС) является основным и главным способом его защиты. Основными защитными сооружениями ГО являются убежища, противорадиационные укрытия, различные по конструкции, защитными свойствами и сроками строительства. Необходимо осуществлять планомерное накопление необходимого фонда защитных сооружений далее ЗС ГО путем строительства ЗС в целях заблаговременного создания убежищ в категорированных городах и объектах и противорадиационных укрытий (ПРУ) - в некатегорированных городах и сельских районах, а так же при необходимости строительство быстровозводимых учреждений и простейших укрытий для населения, не обеспеченного заблаговременно подготовленными ЗС ГО. Фонд ЗС ГО (убежища) для рабочих и служащих (НРС) предприятий создается на территории этих предприятий.

Создание фонда ЗС ГО осуществляется заблаговременно, путем:

а) комплексного освоения подземного пространства для нужд экономики с учетом приспособления и использования его сооружений в интересах защиты населения, а именно приспособление помещений во вновь строящихся и существующих сооружениях различного назначения, отдельно стоящих заглубленных вновь строящихся и существующих сооружений различного назначения: горных выработок, пещер и др. подземных полостей;

б) приспособление под ЗС ГО помещений в цокольных и наземных этажах существующих и вновь строящихся зданий и сооружений или возведения отдельно стоящих возвышающихся ЗС ГО.

ЗС ГО должны приводится в готовность для приема укрываемых в сроки не превышающие 12 часов.

Согласно СНиП 2.01.51-90 убежища гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от расчетного воздействия поражающих факторов ядерного оружия и обычных средств поражения (без учета прямого попадания), бактериальных (биологических) средств (БС) отравляющих средств (ОВ), а также при необходимости от катастрофического затопления, АХОВ, радиоактивных продуктов при разрушении ядерных установок, высоких температур и продуктов горения при пожаре.

Все убежища должны обеспечивать защиту укрываемых от воздействия избыточного давления во фронте воздушной ударной волны Рф=100 кПа (1 кгс/см2) и иметь степень ослабления проникающей радиации ограждающими конструкциями (А) равную 1000.

Наружное ограждение помещения ПРУ должно обеспечивать защиту укрываемых от поражающего воздействия гамма-излучения. ПРУ следует проверять по расчету согласно п. 6.11. СНиП II-11-77*1985г., соответствуют они или нет коэффициенту защиты укрытия согласно п. 2.17. СНиП 2.01.51-90 ИТМ ГОЧС.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51 - 90 защита работающих смен в зоне возможных разрушений планируется на рабочих местах в ПРУ с коэффициентом защиты Кз=200 и для остального населения Кз=100.

Убежища размещаются в непосредственной близости от мест постоянного пребывания людей, подлежащих укрытию на территории объектов или на прилегающей к ним местности, в пределах радиуса сбора укрываемых. Радиусы сбора людей для ПРУ допускаются 1000 м в зонах возможных слабых разрушений и до 3000 м – вне зон разрушений. Для производственных объектов кроме времени на оповещение и на переход к ЗС должно учитываться время, затрачиваемое на остановку оборудования.

Ограждающие конструкции защитных укрытий для пожарной техники должны быть рассчитаны на избыточное давление в фронте воздушной волны, принятое для убежищ, в которых укрывается личный состав боевых расчетов пожарной охраны.

Системы жизнеобеспечения убежищ должны обеспечить непрерывное пребывание в них расчетного количества укрываемых в течении двух суток.

Воздухоснабжение убежищ, как правило, должно осуществляться по двум режимам: чистой вентиляции (1-й режим) и фильтровентиляции (2-й режим).

В убежищах, расположенных в местах возможной опасной загазованности воздуха продуктами горения, в зонах возможного опасного химического заражения, возможных сильных разрушений и возможного катастрофического затопления, следует предусматривать режим полной или частичной изоляции с регенерацией внутреннего воздуха (3-й режим).

Помещения, приспособленные под ПРУ, обеспечиваются вентиляцией, отоплением, водоснабжением и освещением в соответствии с требованиями эксплуатации их в мирное время и содержатся в состоянии, обеспечивающим возможность проведения их в готовность в самые короткие сроки.

Помещения для укрываемых необходимо оборудовать местами для лежания и сидения. Места для лежания должны составлять не менее 20 % общего количества мест в укрытии.

Помещения под ПРУ в мирное время необходимо использовать, исходя из конкретных потребностей населенного пункта, что снижает затраты на их создание и содержание. Опыт строительства таких сооружений двойного назначения показывает возможность их использования для производственных, складских бытовых, торговых и других надобностей, что не должно мешать быстрому переводу их для применения по прямому назначению. В случае замены принятых типовых проектов жилых домов, культурно-бытовых объектов, в подвалах которых размещены ПРУ, другими, вопрос о количестве укрываемого населения решается штабом ГО и ЧС.

Кроме заблаговременно возводимых капитальных, важное место занимают быстровозводимые убежища (БВУ), строящиеся в самые сжатые сроки с максимальным использованием имеющихся сборных конструкций и материалов, упрощенного оборудования, с наиболее эффективным применением рабочей силы и средств механизации, при введении общей готовности ГО.

При размещении таких сооружений, местоположение их выбирается с расчетом, чтобы не было нарушено нормальное функционирование постоянных зданий, сооружений, коммуникаций. БВУ могут быть размещены на участках школ, вблизи спортивных площадок, на территориях перспективного развития поселений.

В БВУ предусматриваются помещения:

− для укрываемых из расчета не менее 50 человек;

− место для размещения фильтровентиляции (агрегатов);

− санузел;

− место для емкости с водой;

− вход с тамбуром.

При строительстве БВУ небольшой емкости, на 50 укрываемых, допускается размещать санузел и емкости для отбросов в тамбуре, а емкости с водой - в помещении для укрываемых. Внутреннее оборудование и инвентарь БВУ включает:

− комплект фильтров промышленного изготовления или простейших фильтров (песчаных, шлакопесчаных, гравийно-песчаных) с приводом;

− противовзрывные устройства из малогабаритных секций или металлические дефлекторы;

− аккумуляторные фонари (лампы) не менее одного;

− нары или скамьи для укрываемых;

− емкости для питьевой воды;

− емкости или выгребные ямы для сточных вод, отбросов;

− бумажные мешки для сухих отбросов.

Для устройства БВУ роют котлован, в котором с помощью автокрана уста-навливают остов сооружения. Ограждающие конструкции герметизируют мятой глиной толщиной не менее 0,1 м. Устраивают входы с тамбуром и предтамбуром, оборудованные защитно-герметическими и герметическими дверями. Затем остов засыпают грунтом толщиной не менее 1 м.

Строительство простейших укрытий (щели открытые и перекрытые) осуще-ствляется в угрожаемый период, и предназначаются для массового укрытия людей в момент взрыва. Они защищают от воздействия ударной волны, радиоактивного излучения, светового излучения, обломков разрушенных зданий, предохраняют от прямого попадания на одежду и кожу РВ, ОВ и БС.

Щели выкапывают глубиной 1,7 – 2,0 м, шириной поверху 1,1 – 1,2 м, по дну 0,8 м, с входом под углом 90° к ее продольной оси. На дне устраивают канаву и водосборный приемник глубиной до 0,5 м. Длину выбирают из расчета 0,5 м на одного укрываемого. Длина прямого участка не должна превышать 15 м, а затем она может быть продолжена под углом 90 . Максимальная вместимость одной щели - 40 – 50 человек. Крутости укрепляют и обшивают досками, жердями. В последующем щель перекрывают рельсами, бревнами, железобетонными плитами и обсыпают грунтом толщиной 50 – 60 см. На входе устанавливают защитную дверь. Внутри ставят скамьи для сиденья, у входа размещают туалет. Для вентиляции по торцам устанавливают трубы из досок 20×20 см.

При проектировании и строительстве ПРУ необходимо руководствоваться СНиП II-11-77*1985 «Нормы проектирования. Защитные сооружения гражданской обороны», СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны», СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений и их содержание в мирное время».

Территория муниципального района Туймазинский район категорию по гражданской обороне не имеет. Туймазинский район, соответственно и сельское поселение Кандринский сельсовет, не попадает в зону возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» (ИТМ ГО).

Защита населения, проживающего в сельских районах, предусматривается, главным образом, от радиоактивного заражения. Для размещения ПРУ следует использовать помещения:

-производственных и вспомогательных зданий предприятий, лечебных учреждений и жилых зданий;

-школ, библиотек, клубов, кинотеатров и других зданий общественного назначения;

-пансионатов, баз отдыха;

-складов сезонного хранения.

На основании СНиП II-11-77*85 защите в ПРУ подлежит 85 % населения, что составит на расчетный срок 27,185 х 0,85 = 23,107 тыс. чел.

Остальное население (15 % - 4,078 тыс. чел) подлежит укрытию по месту работы на предприятиях.

Согласно Постановлению Правительства Республики Башкортостан от 04.09.2008г. №306 «Об организации эвакуации населения, материальных и культурных ценностей в безопасные районы» в муниципальный район Туймазинский район эвакуация населения, материальных и культурных ценностей определена. На территории сельского поселения Кандринский сельсовет размещается эваконаселение в количестве 16200 человек.

табл.№28

| № | Адрес размещения | Количество человек, тыс.чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 | с.Кандры | 12,73 |
| 2 | с.Первомайское | 1,25 |
| 3 | с.Ермухаметово | 0,85 |
| 4 | с.Кандры-Кутуй | 0,7 |
| 5 | с.Старые Кандры | 0,45 |
| 6 | д.Нур | 0,07 |
| 7 | д.Нижняя Каран-Елга | 0,03 |
| 8 | д.Каран-Елга | 0,02 |
| 9 | д.Александровка | 0,1 |
| Итого: | 16,2 |

Размещение эвакуируемого населения

Территория в пределах административных границ республики, расположенная вне зон возможных разрушений, возможного опасного химического заражения, возможного катастрофического затопления, а также вне зон возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения) и пригодная для жизнедеятельности местного и эвакуируемого населения, образует загородную зону (п. 1.7 СНиП 2.01.51-90).

Согласно п. 3.15 СНиП 2.01.51-90 при размещении эвакуируемого населения в загородной зоне обеспечение жильем осуществляется из расчета 2,5 м2 общей площади на одного человека.

Для размещения эвакуируемого населения, пребывающего в сельское поселение Кандринский сельсовет потребуется: 16200 х 2,5 = 40500 м2.

Инженерное, медицинское, материально-техническое, коммунально-бытовое обеспечение, разведка и охрана общественного порядка осуществляются службами ГО, НАСФ муниципального района Туймазинский район.

Маршруты эвакуации проходят по автодорогам межмуниципального и местного значения с асфальтовым покрытием.

По проекту на расчетный срок противорадиационной защите подлежит население сельского поселения в количестве – 22,917 тыс. чел., включая эвакуируемое население в 16,2 тыс. человек = 39,117 тыс. человек.

В соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90 в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) ПРУ должны иметь степень ослабления радиации внешнего излучения – коэффициент защиты, равный 100 для населения сельских населенных пунктов и эвакуируемого населения.

Ориентировочное размещение населения в проектируемых ПРУ,

с учетом эваконаселения.

табл.№29

| № п/п | Наименование нового объекта капитального строительства | Кол-во укрываемого населения, чел | Коэффи- циент защиты | Приме- чание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетный срок 2035 год |
|  | с.Кандры | 27517 | 100 | +12730 эвак.нас. |
| 1 | - 3 детских сада: - 3 СОШ: - 2 СОШ (проект.): - Музыкальная школа: - Дом школьников: - Больница: - ДК «Юбилейный» (реконстр): - Диско-бар «Встреча»: - ТЦ «9-ка» по ул.Низамутдинова: - ТЦ «Мир»: - Кафе пер.Чапаева 1: - Кафе пер. Чапаева 7: - Кафе (проект): - ТБК №1(проект): - ТБК №2 (проект): - Подвалы жилых домов: - ПРУ (проект): | 675 1832 705 240 180 250 877 164 303 1577 60 100 275 1188 960 5503 12628 |  |  |
|  | с.Первомайское | 2709 | 100 | +1250 эвак.нас. |
| 2 | - СОШ: - детский сад: - СДК (реконстр.): - ТБК (проект.): - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 405 133 445 236 542 948 |  |  |
|  | с.Ермухаметово | 4213 | 100 | +850 эвак.нас. |
| 3 | - СОШ (проект.): - детский сад. (реконстр.): - СДК (реконстр.): - ТБК (проект): - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 696 131 615 345 843 1583 |  |  |
|  | с.Кандры-Кутуй | 1739 | 100 | +700 эвак.нас. |
| 4 | - СОШ: - детский сад (реконстр.): - СДК (реконстр.): - ТБК (проект): - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 360 40 316 145 348 530 |  |  |
|  | с.Старые Кандры | 1643 | 100 | +450 эвак.нас. |
| 5 | - СОШ (проект.): - детский сад (проект.): - СДК (реконстр.): - ТБК (проект): - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 250 50 364 146 329 504 |  |  |
|  | д.Нур | 127 | 100 | +70 эвак.нас. |
| 6 | - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 25 102 |  |  |
|  | д.Нижняя Каран-Елга | 65 | 100 | +30 эвак.нас. |
| 7 | - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 13 52 |  |  |
|  | д.Каран-Елга | 122 | 100 | +20 эвак.нас. |
| 8 | - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 24 98 |  |  |
|  | д.Александровка | 982 | 100 | +100 эвак.нас. |
| 9 | - СОШ, детский сад (проект.): - СКЦ (проект): - Подвалы жилых домов: - БВУ: | 232 463 196 91 |  |  |
| Итого | 39117 |  |  |

3.3. Светомаскировка и оповещение.

Светомаскировка проводится по сигналу «воздушная тревога» (ВТ) с целью создания в темное время суток условий, затрудняющих обнаружение сельских поселений и объектов народного хозяйства с воздуха путем визуального наблюдения или с помощью оптических приборов, рассчитанных на видимую область излучения (0,40— 0,76 мкм).

Согласно п. 9.2 СНиП 2.01.51-90 территория Республики Башкортостан не входит в зону светомаскировки.

В сельских поселениях и на объектах народного хозяйства, не входящих в зону светомаскировки, осуществляются заблаговременно, как правило, только организационные мероприятия по обеспечению отключения наружного освещения населенных пунктов и объектов народного хозяйства, внутреннего освещения жилых, общественных, производственных и вспомогательных зданий, а также организационные мероприятия по подготовке и обеспечению световой маскировки производственных огней при подаче сигнала «Воздушная тревога».

Оповещение населения муниципального района.

В Российской Федерации созданы и функционируют федеральная и межрегиональные (в границах федеральных округов), региональные (в границах субъектов Российской Федерации), местные (в границах муниципальных образований) и локальные (объектовые) системы оповещения (в районах размещения потенциально опасных объектов). Кроме того, развернуты работы по созданию специализированных технических средств информирования и оповещения населения, таких как общероссийская комплексная система информирования, и оповещения населения в местах массового пребывания людей (ОКСИОН), и система защиты от угроз природного и техногенного характера, информирования, и оповещения населения на транспорте (СЗИОНТ), предназначенных для информирования, и оповещения населения в местах массового пребывания, и на объектах транспортной инфраструктуры. Для оповещения и информирования населения также привлекаются средства связи и массовой коммуникаций общего пользования.

Комплексная система экстренного оповещения населения об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций – комплекс программно-технических средств систем мониторинга опасных природных явлений и техногенных процессов и оповещения для доведения сигналов и экстренной информации оповещения до органов управления, сил РСЧС и населения в автоматическом режиме. Создание Комплексной системы экстренного оповещения населения в строгом соответствии с требованиями Указа Президента Российской Федерации от 13 ноября 2012 года №1522 необходимо осуществлять на всех уровнях управления – федеральном, межрегиональном, региональном, муниципальном и объектовом. В рамках Комплексной системы экстренного оповещения населения предлагается объединить существующие  автоматизированные системы централизованного оповещения населения с системами мониторинга, прогнозирования и лабораторного контроля. На объектовом уровне дополнительно необходимо сопряжение с системами оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах.

Население муниципального района по распоряжению главы Администрации муниципального района оповещается главами администраций сельских поселений и руководителями организаций муниципального района.

Основной способ оповещения населения – передача информации и сигналов оповещения по сетям связи для распространения программ телевизионного вещания и радиовещания. Система оповещения строится на базе сетей связи общего пользования в целях своевременного и безусловного доведения сигналов (распоряжений) и информации до населения.

Оповещение в населенных пунктах предусматривается с использованием уличных громкоговорителей или громкоговорителей объектных систем оповещения. Места установки наружных средств оповещения определяют с учетом границ зон действия предполагаемых к установке средств оповещения.

Оповещение людей по сигналам ГО и ЧС осуществляется в автоматическом режиме трансляцией громкоговорителями речевых сообщений после подачи сигнала «Внимание всем!» электронными сиренами.

Оповещение района по сигналам ГО оперативным дежурным ГОЧС РБ осуществляется установленными Правительством РБ сигналами, а также используются каналы телевидения и радио.

Служба оповещения и связи организована на базе Туймазинского межрайонного узла электрической связи (КМУЭС) и обеспечивает связь со всеми населенными пунктами района. Узел связи размещен в наземном здании, обеспечен резервным источником электропитания и комплектами аккумуляторов и имеют не мене двух выводов от независимых источников.

В сельских домах культуры имеются громкоговорители для оповещения населения в целях своевременного пресечения паники, информирования населения об обстановке, мерах безопасности, о возможностях и местах обеспечения водой, питанием, предметами первой необходимости, местах размещения медицинских пунктов и лечебных учреждений, о порядке обеспечения  коммунально-бытовыми услугами.

На территории сельского поселения  Кандринский сельсовет пункты оповещения располагаются:

табл.№30

| № | Наименование населенного пункта | Адрес расположения | Радиус действия электросирены, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с.Кандры | ул.Нефтяников, 21 | 1000 |

На расчетный срок для оповещения населения средств наружного оповещения (электросирен) не хватает. Проектом устанавливаются электросирены в количестве 21 штуки, с учетом радиуса слышимости от 500 до 700 м.

Размещение проектируемых электросирен

табл.№31

| № п/п | Размещение сирен (объект, адрес) | Радиус слышимости (м) |
| --- | --- | --- |
| с.Кандры |
| 1 | На крыше проектируемого ТБК №1 | 700 |
| 2 | На крыше проектируемого ТБК №2 | 500 |
| 3 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Колхозная около д.77 | 700 |
| 4 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Гагарина около д.1 г | 700 |
| 5 | На столбе ВЛ 10 кВ, расположенного по ул.Султанова около проектируемой ТП | 700 |
| 6 | На крыше диско-бара «Встреча» | 700 |
| 7 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Советская около д.155 | 700 |
| с.Первомайское |
| 8 | На крыше конторы СХП «Нерал-матрикс» | 700 |
| с.Ермухаметово |
| 9 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Центральная около д.48 | 700 |
| 10 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Даутова около д.11 | 700 |
| 11 | На крыше проектируемого ТБК | 500 |
| 12 | На крыше проектируемого магазина | 500 |
| 13 | На крыше проектируемого магазина | 500 |
| с.Старые Кандры |
| 14 | На крыше проектируемой школы | 700 |
| 15 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Центральная около д.82 | 700 |
| 16 | На крыше ДК | 500 |
| д.Нур |
| 17 | На столбе ВЛ 0,4 кВ, расположенного по ул.Центральная около д.1 | 500 |
| д.Нижняя Каран-Елга |
| 18 | На столбе ВЛ 10 кВ расположенного по ул.Железнодорожная, около д.1 | 500 |
| д.Каран-Елга |
| 19 | На столбе ВЛ 0,4 кВ расположенного по ул.Лесная, около д.10 | 500 |
| д.Александровка |
| 20 | На крыше проектируемого СКЦ | 700 |
| 21 | На столбе ВЛ 0,4 кВ расположенного по ул.Речная, около д.23 | 500 |

Размещение электросирен отражено на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС.»

3.4. Проведение аварийно – спасательных работ.

Непосредственное руководство аварийно-спасательными и другими неотложными работами, координацией привлекаемых сил и средств осуществляет комиссия по чрезвычайным ситуациям объекта.

Для ликвидации аварий и проведения аварийно-спасательных работ на объектах экономики на территории района организуется группировка сил и средств гражданской обороны. Если масштабы чрезвычайной ситуации таковы, что объектовая комиссия не может самостоятельно справиться с ее локализацией и ликвидацией, она обращается за помощью к вышестоящей комиссии по чрезвычайным ситуациям.

На объектовом уровне работу КЧС обеспечивает постоянно действующий штаб (отдел, сектор) ГОЧС или специально назначенное должностное лицо.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы организуются и проводятся в соответствии с решением председателя КЧС объекта с предоставлением подчиненным инициативы в выборе конкретных методов и технологий проведения работ в соответствии с реальной обстановкой.

Развертывание органов управления и наращивание привлекаемых сил и средств для проведения АСДНР осуществляется по мере приведения их в готовность и выдвижения к месту аварии или катастрофы.

В первую очередь в зону чрезвычайной ситуации вводятся подразделения разведки и аварийно-спасательные формирования (подразделения) постоянной готовности объекта, а также оперативные группы органов управления ГОЧС. Срок их прибытия для проведения АСДНР – до 30 мин. Этими силами организуются разведка и первоочередные мероприятия по защите населения.

Во втором эшелоне вводятся территориальные и ведомственные аварийно-спасательные формирования (при необходимости могут быть привлечены подразделения войск ГО), с помощью которых организуется проведение полномасштабных аварийно-спасательных и других неотложных работ. Срок их прибытия в район бедствия – не более трех часов.

Проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ включает следующие основные мероприятия:

- оповещение органов управления ГОЧС, рабочих и служащих объекта, а также населения прилегающих территорий, если они попадают в зону чрезвычайной ситуации;

- проведение разведки в зоне чрезвычайной ситуации, оценка обстановки и прогнозирование ее развития;

- локализация и ликвидация очагов пожаров;

- установление режима доступа в зону ЧС, охрана общественного порядка в ней;

- поиск и извлечение пострадавших из-под завалов, эвакуация их в места сбора пораженных;

- оказание пострадавшим первой медицинской, врачебной помощи и эвакуация их в лечебные учреждения;

- локализация и ликвидация аварий на коммунально-энергетических сетях;

- проделывание проходов и проездов в завалах и разборка завалов разрушенных зданий и сооружений;

- санитарная обработка участников ликвидации чрезвычайной ситуации;

- обеззараживание, дезактивация территории объекта зданий, сооружений, техники, транспорта и имущества;

- проведение других неотложных работ.

Аварийно-спасательные и другие неотложные работы ведутся, как правило, непрерывно, днем и ночью, в любую погоду. При крупных авариях и катастрофах, больших объемах АСДНР и в сложных условиях их проведения работы организуются в 2 – 3 смены. Смена формирований (подразделений) проводится непосредственно на рабочих местах. При этом тяжелая инженерная техника обычно не выводится, а передается подразделению (формированию), прибывшему на смену, непосредственно на месте работ.

Чрезвычайная ситуация считается ликвидированной, когда устранена или снижена до приемлемого уровня непосредственная угроза жизни и здоровью людей, локализовано или подавлено воздействие поражающих факторов. Решение о завершении АСДНР принимает руководитель работ (председатель КЧС), осуществлявший руководство ликвидацией чрезвычайной ситуации.

Пути движения АСДНР отражены на чертеже «Карта границ территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Схема ИТМ ГОЧС.»

3.5. Лечебно-эвакуационное обеспечение

Лечебно-эвакуационное обеспечение населения в чрезвычайных ситуациях (ЛЭО в ЧС) - часть системы медицинского обеспечения, представляющая собой комплекс своевременных, последовательно проводимых мероприятий по оказанию экстренной медицинской помощи (ЭМП) пораженным в зонах ЧС в сочетании с эвакуацией их в лечебные учреждения для последующего лечения.

Практическая реализация лечебно-эвакуационных мероприятий достигается:

- созданием повсеместно необходимых чрезвычайных резервных фондов лекарственных препаратов, медикаментов и медицинского имущества:

- заблаговременной специальной подготовкой руководящего состава и формирований сил службы ЭМП (обучение, тренировка, соответствующее оснащение);

- готовностью транспорта (автомобильного, речного, авиационного, железнодорожного), предполагаемого к участию в лечебно-эвакуационных мероприятиях, и оснащение его соответствующей медицинской техникой и оборудованием;

- координацией действий всех формирований (спасательных, службы ЭМП и других медицинских учреждений), четким определением их сфер деятельности в ЧС, объемов работ, взаимодействия и подчинением единому центру руководства аварийно-спасательными работами;

- определением пунктов сбора, лечебных учреждений и готовностью их к принятию пораженных;

- взаимодействием между местными органами власти, аварийно-спасательными формированиями, милицией, войсковыми частями, лечебными учреждениями, предприятиями и организациями в зонах ЧС.

В случае чрезвычайной ситуации на территории Туймазинского муниципального района медицинская помощь населению оказывается в учреждениях здравоохранения районного центра г.Туймазы.

В сельском поселении Кандринский сельсовет имеется больница, поликлиника и ФАП. На расчетный срок проектом предусматривается расположить в зданиях ФАП - аптечные пункты.

3.6. Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования сельского поселения, защите его населения и территории в зависимости от его нахождения в зоне возможного сильного радиоактивного заражения (загрязнения) в военное и мирное время в соответствии со СНиП 2.01.51-91 «ИТМ ГО и ЧС и СНиП 2.07.01-89* должны предусматривать:

- рациональную застройку и размещение зданий и сооружений на территории населенных пунктов сельского поселения;

- обеспечение защиты населения;

- повышение надежности работы коммунально-энергитических и инженерно-транспортных систем населенных пунктов сельского поселения;

- исключение или ограничение возможности образования вторичных факторов поражения (пожаров, взрывов);

- обеспечение надежности системы управления районом;

- обеспечение надежных производственных связей и материально-технического снабжения;

- подготовку перевода коммунально-энергитических и инженерно-технических систем района и объектов экономики на аварийный режим работы и упрощенные технологии для военного времени;

- подготовку к восстановлению коммунально-энергитических систем населенных пунктов сельского поселения, нарушенного производства на объектах;

- инженерную подготовку территории (для обеспечения пожарной безопасности, защиты территории от опасных природных процессов);

- инженерное оборудование территории для систем водоснабжения, канализации, газоснабжения, теплоснабжения, связи, радиовещания, телевидения и т. д.);

- разработку транспортных схем (включая улично-дорожную сеть, автомобильный транспорт).

К решению задач повышения устойчивости функционирования района привлекаются объекты жилищно-коммунального хозяйства, объекты здравоохранения, управления внутренних дел, объекты сельскохозяйственного назначения, объекты торговли и питания, транспортные организации, строительные организации и др.

- Объекты жилищно-коммунального хозяйства обеспечивают повышение надежности работы водопроводных, газовых, энергетических и других сетей и сооружений коммунального хозяйства и подготовку к проведению неотложных восстановительных работ при их повреждении. Они обеспечивают также защиту воды и сооружений водопровода от заражения ОВ, РВ и БС, организуют лабораторный контроль за зараженностью питьевой воды на водопроводных станциях.

- Объекты здравоохранения разрабатывают и осуществляют мероприятия по медицинскому обеспечению населения.

- Управление внутренних дел разрабатывает и осуществляет мероприятия по охране наиболее важных объектов.

- Объекты сельскохозяйственного назначения организуют проведение мероприятий по защите сельскохозяйственных животных и растений, продуктов растениеводства и животноводства от оружия массового поражения (ОМП), подготовку сельскохозяйственной и специальной техники для проведения обработки пораженных животных и растений, обеззараживания территории, а также использование ее для выработки электроэнергии и обеспечения работы оборудования.

- Предприятия энергетики осуществляют мероприятия по светомаскировке объектов.

Наиболее вероятное поражение предприятий, отдельных сооружений будет в зонах возможных разрушений, а также на территории, где могут возникнуть вторичные очаги поражения в результате аварий предприятий, хранящих и использующих в производственном процессе аварийно-химическиопасные, легковозгораемые и взрывчатые вещества.

Для всех источников водоснабжения и водопроводных сооружений должны быть выполнены проекты зон санитарной охраны. Зона санитарной охраны строгого режима должна быть огорожена и благоустроена. На территории ЗСО I и II поясов должны выполняться все требования, предусмотренные СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения предусматриваются согласно ВСН ВК 4-90 «Инструкции по подготовке систем хозяйственно-питьевого водоснабжения в чрезвычайных ситуациях».

При организации водоснабжения в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения в местах, не имеющих централизованного водоснабжения, следует пользоваться ГОСТ В 22.1.004-83 «Водоснабжение в районах размещения рассредоточиваемого и эвакуируемого населения. Общие требования» и ДСЛ-2.

Для хозяйственно-питьевого водоснабжения должен использоваться весь на-личный ресурс подземных вод. Преимущество должно быть отдано хорошо защищенным подземным водам. Необходимо использовать также хорошо защищенные подземные воды, содержащие природные примеси, удаляемые с помощью апробированных и используемых в практике методов обезжелезивания, обесфторивания, умягчения, удаления сероводорода, метана, микрофлоры.

При недостаточном количестве хорошо защищенных подземных вод в соответствии с ГОСТ 2761-84 «Источники централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения. Гигиенические, технические требования и правила выбора» должны использоваться и менее защищенные классы подземных вод:

−подрусловые воды;

−системы искусственного пополнения запасов подземных вод (СИППВ);

−подземные воды, не имеющие перекрывающих водонепроницаемых слоев.

Переход на источники водоснабжения с меньшей санитарной надежностью разрешается только в том случае, если для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения использован весь ресурс хорошо защищенных подземных вод, а подведение подземных вод из отдаленных водоисточников связано с чрезмерной затратой материальных и финансовых средств. Поверхностные воды для системы хозяйственно-питьевого водоснабжения (СХПВ) могут использоваться только в тех случаях, когда исчерпан весь ресурс подземных водоисточников.

Все магистральные линии и трубопроводы, подводящие воду к основным по-требителям, должны быть закольцованы, чтобы гарантировать бесперебойную подачу воды потребителям при авариях, выходе из строя и ремонте отдельных участков сети, для обеспечения постоянной циркуляции воды, предотвращающей образование отложений и их выносы к потребителям.

На водоводах и магистральных трубопроводах должны быть оборудованы пункты раздачи питьевой воды в передвижную тару. В порядке исключения дополнительные водоразборные пункты могут быть организованы на пожарных гидрантах при условии, что данный участок сети оборудован фильтром-поглотителем. Количество точек отбора определяется в зависимости от диаметра трубопровода и длины участка, намеченного для отбора воды, т.е. от имеющегося в трубопроводе объема воды.

Насосные станции, водонапорные башни, резервуары должны иметь обводные линии с запорными устройствами. Два раза в год должна проверяться работоспособность арматуры, производиться ее текущий ремонт. Ежегодно в СПРВ должен проводиться контроль состояния всех трубопроводов, осуществляться гидропневматическая или гидромеханическая очистка их внутренних поверхностей от отложений. В зависимости от интенсивности отложений устанавливается график очистки труб, с тем, чтобы предотвратить их накопление и случаи залповых выносов к потребителям.

В соответствии с федеральным законом: «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» и Постановлением Правительства РФ «О порядке создания и использования резервов для ликвидации ЧС природного и техногенного характера» для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в организациях должны быть созданы объектовые резервы материальных ресурсов. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС создаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов ЧС, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также, максимально возможного использования имеющихся сил и средств для ликвидации ЧС.

Финансирование расходов по созданию, хранению, использованию и восста-новлению резервов материальных ресурсов для ликвидации ЧС осуществляется за счет собственных средств. Финансовые ресурсы для ликвидации ЧС создаются путем резервирования финансовых средств на специальном лицевом счете в банке, в количестве, достаточном для проведения АСДНР. Допускается вместо создания финансовых и материальных резервов, кроме предназначенных для локальных аварий (аварийный запас), заключать договор страхования резервов со страховыми компаниями, осуществляющими данный вид страхования.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС размещаются на объектах, предназначенных для их хранения и откуда возможна их оперативная доставка в зоны ЧС. Резервы материальных ресурсов для ликвидации ЧС используются при проведении аварийно-спасательных и других неотложных работ по устранению непосредственной опасности для жизни и здоровья людей и других первоочередных мероприятий, связанных с обеспечением жизнедеятельности пострадавшего населения.

Резервы материальных ресурсов для ликвидации аварий должны включать: средства индивидуальной защиты; медицинское имущество. Также, при необходимости, в состав резервов материальных ресурсов могут быть включены и другие материальные ресурсы.

Оповещение населения организуется во всех звеньях управления в целях своевременного приведения в готовность гражданской обороны, предупреждения населения об угрозе нападения противника, радиоактивном, химическом и бактериологическом заражении, угрозе катастрофического затопления, стихийных бедствиях. Система оповещения, обеспечивающая централизованное и децентрализованное доведение сигналов оповещения, заблаговременно создается в мирное время.

Основная роль в оповещении населения отводится системе проводного вещания. Один из каналов радиотелефонной связи должен быть задействован для передач местной радиотрансляционной сети с выводом сигнала на громкоговоритель, имеющий источник аварийного питания.

При угрозе возникновения или возникновении ЧС оповещаются руководители следующих организаций:

−ЕДДС

−администрация муниципального района;

−управление МВД;

−управление ФСБ;

−медсанчасть.

Устойчивое развитие территории достигается в результате добровольного и осознанного избрания населением экологических приоритетов.

4. Защита сельскохозяйственных животных, продукции животноводства и растениеводства.

Защита сельскохозяйственных животных

Подготовительные инженерно-технические мероприятия, обеспечивающие осуществление защиты сельскохозяйственных животных, должны проводится заблаговременно, в мирное время, с учетом обеспечения возможного перехода на соответствующий режим защиты в течение одних суток.

При радиоактивном заражении (загрязнении) местности животноводческие помещения должны обеспечивать непрерывное пребывание в них животных в течение не менее двух суток. На этот период необходимо иметь защитные запасы кормов и воды.

Для обеспечения животных водой на фермах и комплексах оборудуются защищенные водозаборные скважины. В качестве резервного водоснабжения следует предусматривать использование существующих и вновь устраиваемых шахтных или трубчатых колодцев, а так же защищенных резервуаров.

Для проведения ветеринарной обработки зараженных (загрязненных) животных на фермах и комплексах следует предусматривать оборудование специальных площадок.

На животноводческих фермах и комплексах, а также на птицефабриках необходимо предусматривать автономные источники электроснабжения.

Защита продукции животноводства, растениеводства и производственных товаров.

При проектировании новых и реконструкции действующих предприятий по переработке продукции животноводства и растениеводства, а так же баз, холодильников и складов для хранения продовольственных товаров должна предусматриваться защита этой продукции и товаров от заражения (загрязнения) аэрозолями радиоактивных веществ (РВ) и отравляющих веществ (ОВ), биологических (бактериальных) средств (БС).

Ограждающие строительные конструкции производственных зданий и сооружений на предприятиях по переработке продукции животноводства и растениеводства, а также баз, холодильников и складов для хранения продовольствия должны иметь необходимую непроницаемость для аэрозолей РВ, ОВ и БС, обеспечиваемую за счет уплотнения или герметизации этих конструкций.

Склады, предназначенные для хранения продовольствия в газовой среде, относятся к герметизированным и дополнительной герметизации не подлежат.

Мероприятия по повышению устойчивости функционирования района проектирования, защите населения и территории в военное время и ЧС, включающие  сферы  инженерной и транспортной инфраструктуры, отражены в пункте 2.2.4 главы 2 настоящего проекта.